石家庄国际博览中心直燃机低氮改造项目

招标文件

招标编号：2021-04-22

招标单位：石家庄国际博览中心

招标时间：2020年04月22日

目 录

第一章投标人须知

第二章 评标办法

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及要求

第五章 投标文件格式

第一章 投标人须知

投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目名称 | 石家庄国际博览中心燃气直燃机组燃烧机低氮改造工程 |
| 2 | 项目实施地点 | 石家庄长安区东大街3号博览中心地下一层空调机房 |
| 3 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 5 | 招标范围 | 产地：湖南长沙远大空调有限公司。机组名称：远大Ⅶ型直燃机。机组型号：BZ125Ⅶ型。台数：2台。包括制定低氮改造方案、产品合格出厂、安全运输、货到现场、现场安装、调试、试运行、负责相关部门的排放验收、竣工合格验收、相关验收数据的收集、人员技术培训、质量保证、售后服务等直至交付采购人正常使用全部内容。具体服务要求详见第五章招标内容及要求。 |
| 6 | 工期 | 合同签订后10天（日历天）内完成。 |
| 7 | 质量标准 | 合格，设备性能满足现有直燃机的各项技术性能参数， 排放符合环保部门的要求。 |
| 8 | 技术性能指标 | 详见第四章招标内容及要求 |
| 9 | 投标人资质要求 | 1.本次招标要求投标人须具有独立企业法人资格的企业且具有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照，并具有良好的信誉、履行合同所必须的设备、专业技术能力、供货安装维修改造能力、经验及较强的售后服务能力。 2．投标人具有特种设备安装改造维修许可证（锅炉）二级及以上（至少包含改造类）资质 3．低氮燃烧器设备生产制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14000管理体系认证证书。 4．与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织和个人，不能参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标 5.本次招标采取资格后审方式，投标人必须独立投标，本次招标不接受任何形式的联合体投标； 6.具有石家庄低氮改造成功案例，评分高。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 投标报价的其他要求 | 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历日 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行电汇或银行转账。 投标保证金的金额：壹万元整（￥10000元）； 递交时间：应在投标截止时间前（以到账时间为准），将投标保证金递交至下述指定账户。 开户名称：石家庄国际科技博览活动中心有限公司 开 户 行：工行石家庄市长安支行 帐 号：0402020409300031467 |
| 15 | 投标截止时间 | 2021年04月28日11：00 |
| 16 | 递交投标文件地点 | 地点：河北省石家庄市桥西区中山东路188号北国商城9楼911室 高辰 0311-85261938 |
| 17 | 踏勘现场 | 投标人根据实际情况自行踏勘现场，未踏勘现场无投标资格。 勘察现场联系人及电话：张晓伟 13832187865 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：截标3日内 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 19 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本（必须密封盖齐缝章），四份投标文件一并封入档案袋内。 |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2工期：见投标人须知前附表。

1.3.3项目实施地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

1.6踏勘现场

1.6.1招标人将按本须知前附表要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

1.6..2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论，理解和结论均负责任。

1.6.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.7保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.9计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）技术要求；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料；

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清或者修改

2.2.1 投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起2日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至招标人。

2.2.3招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2.4无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.5招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）投标总价

（6）分项报价表

（7）改造方案及施工组织计划

（8）售后服务承诺及措施

（9）招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，投标内容需能够满足使用要求，报价内容应充分考虑升级改造需求及标准。投标报价一经中标除规定许可范围内的调整外即为合同价。

3.2.3 投标总价应为从现有燃烧器等设施的拆除，直至验收合格、交付招标人使用的工程总费用，包含现有燃烧器等设施的拆除、升级改造、设备费、材料费、人工费、验收费、备品备件费、各种税费、包装费、运杂费、装卸及保管、保险费、培训费等低氮改造所需的一切费用。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

3.2.4 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金10000元，在递交标书前将保证金递交于（ 国博中心308财务室  ），凭交款收据递交标书，中标单位投标保证金自动转为施工合同履约保证金，未中标单位凭收据三日内退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2

（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。

4.2密封袋上应写明：

4.2.1招标人名称和地址；招标工程项目编号：工程名称：投标单位名称。

4.2.2密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

开标前不得开封。

如果投标文件没有按本须知第4.1款、第4.2款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

4.3投标文件的递交

4.3.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.3.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.3.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3.4招标人收到投标文件后，进行登记。

4.3.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.4投标文件的修改与撤回

4.4.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第4.4.1的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.4.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.4.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第4.4.2条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标、评标和定标

5.1投标文件的有效性

5.1.1开标时投标文件有下列情况之一的，该投标文件按无效投标处理：

5.1.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.1.3投标文件未按照招标文件的要求加盖密封齐缝章的；

5.1.4投标文件封面、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

5.1.5投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

5．1.6投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

（1）投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

（2）投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

（3）投标文件未实质上响应招标文件的；

5.2开标

5.2.1招标人按本须知前附表规定时间和地点公开开标。

5.2.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

5.2.3开标程序：

（1）开标由招标人主持；

（2）由投标人或其推先的代表检查投标文件的密封情况；

（3）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

（4）招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.3评标委员会与评标

5.3.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

5.3.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

5.4评标过程保密

5.4.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

5.4.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

5.4.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

5.5、投标文件的澄清

5.5.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

5.5.2.开标后，经招标人审查符合有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

5.5.3.如果投标文件未实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

5.6投标文件计算错误的修正

5.6．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.6.2如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

5.6.3当单价与数量的乘积与合价不一致，以单价为准，除非评标委员认为单价有明显的小数错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.6.4按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终标价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

5.7投标文件的评审、比较和否决

5.7.1评标委员会将按照本须知第5.5条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

5.7.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

5.7.3评标委员会依据本次招标评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人；

5．7.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

第二章  评标办法

1、评标定标原则

根据《中华人民共和国招标投标法》及《河北省建设工程施工招标、评标、定标办法》的有关规定。坚持公开、公平、公正规范科学的原则，依法组织评标工作。维护招标工作的公正性、公平性和严肃性，特制订本评标办法。

2、评标组织

开标时必须有公司招标部部、物业管理部、项目实施单位审计处及有关物业人员参加，开标人数不少于７人，由项目实施单位核定投标内容是否与招标内容、要求相符，相符后确定原则为价格最低的单位中标，若因资质等原因价格最低单位不能中标的，其它单位必须按合理最低投标价格中标。

第三章  合同主要条款

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同

第一条 工程概况

1.1	工程名称：             工程

1.2	工程地点：

1.3	承包范围：

1.4	承包方式：

1.5	开工日期： 年   月  日

1.6	竣工日期： 年   月  日

1.7	总日历天数：  天

1.8	质量等级：    合格

1.9	合同价款：人民币：          元（大写）：

第二条 甲方工作

2.1甲方驻工地代表

委派         为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查。并可在任何时候撤回这种委派，委派与撤回均应提前五天通知乙方。甲方代表按合同规定及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

2.2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至本协议条款规定的工程地点，并保证工程施工期间的需要。

2.3组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计、现场交底。

第三条 乙方工作

3.1乙方驻工地代表

委派         为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜，乙方代表易人应提前五天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任。

3.2遵守地方政府和有关部门对施工场地的各种管理规定，经甲方同意后办理有关手续，发生的费用由乙方承担。

3.3保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外）。

3.4安全施工

乙方在进入现场施工过程中，应牢记：“安全第一，预防为主”的方针，树立“安全施工，人人有责”的思想，认真学习、自觉遵守有关的安全施工规定，严格执行安全工作规程及安全施工措施，不违章指挥和违章作业。保证建设工程有关人员、材料、设施、建设成果及第三责任人、物品的安全，若发生因施工单位原因造成的甲方、乙方及第三责任人的生命及财产损失，均由乙方单位承担因此发生的全部责任及全部经济赔偿。

3.5工程竣工未交付甲方之前，乙方负责现场的一切已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

3.6 负责安装施工区域使用的水表、电表并承担施工期间所发生的水电费。

3.7在施工现场应遵守甲方及监理方的监督及管理。

第四条 关于工期的约定

4.1甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条 关于工程质量及验收的约定-

5.1工程质量等级：合格。

5.2由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.3工程竣工后，乙方进行自检，自检合格后通知甲方验收，甲方自接收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方。

第六条 关于材料供应的约定

6.1本工程乙方负责采购的工程材料，应为甲方提出的符合设计要求的合格产品，并由甲方代表认可以后方可使用，工程材料留样封存。如不符合质量要求，无合格证或规格有差异，应禁止使用，由此造成的损失由乙方负责。

6.2本工程甲方供应材料，应向乙方提供材料设备及产品合格证明，甲方代表应在材料验收前通知乙方，乙方派人与甲方一起验收，验收后由乙方妥善保管，发生损坏丢失由乙方负责赔偿。

第七条 关于结算方式及付款方式的约定：

7.1结算方式：

按中标总价及招标文件的有关规定执行。工程量清单部分除设计变更、现场签订、工程量的增减等经甲方允许调整的以外不再调整。工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，超出合同工程量清单以外的工程项目，工程量可增减，单价不调整。工程决算以甲方指定的有相应资质的审计单位审计后的造价作为工程的最终造价。

7.2工程结算：

施工过程中如发生主体结构变化，应由设计单位出具《设计变更通知单》，不影响结构及使用功能的，甲、乙双方可用签证的方式控制工程造价，但签证必须是现场发生的真实记录，不可审计时补签。 工程变更增量审批由提出人、提出人领导、现场负责人、现场负责人领导、等同时签字方可实施，否则不予结算。

（1）、工程结束后，编制“工程决算单”报甲方委托的工程造价事务所或会计师事务所进行审计，以审计后的结果为工程最终价款确定依据。报请审计时需提供（但不限于）如下资料：

（2）此项工程的招标书、投标书、施工合同书、乙方资质证书等（原件或复印件）

（3）工程量（价格）变更会议纪要（或工程变更单）

（4）竣工结算书、招标图纸及竣工图纸、工程完工质量验收单

（5）工程造价事务所或会计师事务所在审计过程中，有权对工程量和单价及变更签证进行重新抽验或普验（如工程变更、实际决算工程量、物料采购价格、人工机械费、取费等级类别等），对高于现行国家标准的部分有权进行调整，重新进行认定。

（6）价款调整按下列方法：

1、设计变更、现场签证引起的数量变化，其综合单价不变，措施项目费按比例调整。

2、施工中，如有增量时，必须及时报增量审批表，经甲方领导批准后方可施工，完工后补报的增量无效。

3、新增项目（即清单中没有相同或类似的项目）的综合单价措施项目费依据《河北省建设工程计价标准》（2012版）及相关费用文件计取。材料价格有认价的按认价，无认价的按当时当地工程造价管理机构发布的信息价格为准。

7.3付款方式：

1）无预付款工程竣工验收合格后，付至合同总价款的70%；

2）报审计后付审定价款至95%；

3）剩余5%作为质量保修金，待保修期满后无息结清。

第八条 争议及纠纷处理

8.1本合同在履行期间，双方在发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

8.2双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议，在甲方所在地的人民法院起诉。

第九条 其他约定

9.1本工程保修期为2年，保修期内属于甲方人为损坏以及不可抗力因素造成损害的，乙方不负责保修，其他均应保修。

9.2本合同一式陆份，甲方执  肆  份，乙方执  两  份。

9.3本合同履行完成后自动终止。

第四章招标内容及要求

一、项目概况和工作目标

根据石家庄市大气和水污染防治指挥部办公室下发的“关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知”（2018-181号）的要求，燃气锅炉的烟气排放物中氮氧化物的浓度须低于30mg/m3。

我公司现用直燃机不能满足环保低氮要求，因此需对直燃机进行改造，改造方式为在现有燃烧机的基础上进行升级改造，改造完成后烟气排放满足相关部门要求。

二、招标范围：

1、燃烧机等系统的部件更换及升级：

2、原有燃烧机升级超低氮燃烧机、增加FGR管路、控制系统的改造；

3、包括燃烧器、送风系统、控制系统、FGR系统等低氮改造所需的系统；

4、所有升级改造设施的安装及检测验收等。

三、改造方案应遵循的国家标准

供货设备和材料在设计、制造、检查、试验、包装盒运输等工作中应符合下列中国的国家标准、地方标准、部标、相关文件要求：

《燃油（气）燃烧器安全技术规则》TSG  ZB001-2008

《燃油（气）燃烧器型式试验规则》TSG  ZB002-2008

《工业企业天然气安全规程》GB6222-2005

《中华人民共和国特种设备安全法》

《锅炉房设计规范》GB50041-2008

《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009

《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012

《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010

（冀气领办【2018】177号）《河北省关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》

《工业锅炉水质》GB/T 1576-2008

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010

《声环境质量标准》GB3096-2008

《工业企业噪声控制设计规范》GB50087-2013

四、基本技术要求：

1、在满足安全的前提下，最大限度利用已有资源，尽量降低改造成本；

2、本次原有燃烧机升级改造超低氮燃烧机+FGR烟气循环+PLC控制系统改造；

3、改造后燃烧器需与直燃机相匹配，燃烧器、燃气和FGR管路、控制系统等安装改造、调试完毕后，必须做到直燃机各个部件和控制系统无缝衔接，设备性能满足现有直燃机的各项技术性能参数，能耗优于原直燃机；

4、FGR系统需安装控制阀和执行器，用以控制烟气的循环量；

5、工程完工后，应进行直燃机全负荷段的调试，确保全负荷段污染物达标排放，烟气中烟尘浓度低于5 mg/m3、二氧化硫浓度低于10 mg/m3、氮氧化物含量低于30mg/m3，并通过专家验收、出具合格验收报告，达到环保部门的验收标准。验收监测应包括高、中、低三种负荷条件下的烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度（高负荷＞75%、中荷50%左右、低负荷＜30% ）和烟气主要参数（含氧量、流速、温度、压力、等）。检测单位应严格按照检测规范出具检测报告，对检测结果负责。

6、所有材料必须是原产地通过ISO9000、ISO14000质量体系认证的生产厂家制造的全新产品，并提供生产许可证。所有采购供应设备材料、构配件都必须符合国家规定的质量标准，并附有出厂质量合格证及准用证；

7、选用的电气元器件需通过中国CCC认证；

8、招标方有要求的设备按要求购置；

9、工程改造完成后，如不能达到直燃机的原始技术参数和生态环境局的环保要求，投标方应予以退款，并补偿招标方的经济损失；

五、有关说明：

1、安装由投标人负责，工程质量按照国家相关规定进行验收；

2、投标人所投的产品主要技术性能应满足招标文件的技术要求，并符合国际和中国国家标准及规范；

3、可附必要的说明。优惠承诺可附页说明；

4、提供产品标识必须与投标单位提供的标识相吻合全新产品.

六、技术文件

1、产品在交货时须提供合格证以及质量的检测、试验报告等相关资料；产品出厂实验报告；主要材料的材质检验报告；使用说明书；产品检验合格证书；验收报告等。

2、提交的图纸及技术数据应包括但不限于如下数据：

1）技术数据包括额定供热量、燃气耗量、燃气使用压力等；

2）控制程序及电气原理图；

3）运行时噪音指标。

七、工程周期、质量保证和售后服务

1、工程周期：合同签订后10天（日历天）内完成。

2、服务：安装过程中中标方应派专人到现场协调有关技术和质量问题。

3、提供为期2年的免费维修承诺书，在此期间免费更换因投标人原因损坏的部件。无论何时，投标人不应延误抢修时间。

4、投标人免费为招标人培训操作、维修、保养人员。培训结合设备的安装、调试、试运转及验收进行，培训人数及时间由双方商定；

5、投标人承诺并保证在接到招标人设备故障通知后24小时内到达现场处理故障；

第五章投标文件格式

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件：      投标文件投标函部分

投标人：                            （盖公章）

法定代表人

或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年     月     日

一、投  标  函

建设单位：

1、根据已收到的招标编号为               　的　              工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          （小写）                元 的报价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

- 我方不申报工程备料款，进度款的支付比例为按合同执行。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证按合同中规定的质量标准总工期       日历天内竣工并按合同移交全部工程。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的招标文件中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为人民币  元的投标保证金已递交。

- 我们理解报价不是中标的唯一条件。

- 我方负责提供职能部门认可的施工资质，负责开工、施工、验收等一切手续的办理，并负责通过相关职能部门的验收。

投标单位：       （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

单位地址：              邮政编码：

电话：            传真：           邮箱：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：       年        月        日

二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址:

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：        性别:          职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　                　（盖章）

# 日期：        年        月         日

三、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                  （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托               的               为我公司代理人，以本公司的名义参加               的             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同协议和处理与本工程有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：      性别 ：      年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年       月        日

四、投标保证金

附：采用电汇或转账递交保证金，后附投标保证金汇款凭证扫描件和基本存款账户开户许可证（或备案材料）扫描件并加盖单位章。

五、  投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                 （单位盖章）

注册造价工程师：             （签字及盖执业专用章）

概 预 算 人 员：               （签字及盖资格章）

编  制  时  间：

六、分项报价表

1. 分项报价表说明：（格式自拟）

2. 分项报价表（格式自拟）

注：1、投标总价应为从现有燃烧器等设施的拆除，直至验收合格、交付招标人使用的工程总费用，包含现有燃烧器等设施的拆除、设备费、材料费、人工费、验收费、备品备件费、各种税费、包装费、运杂费、装卸及保管、保险费、培训费等低氮改造所需的一切费用。投标设备涉及的专利费用，招标人均认为已包含在投标报价中。投标设备涉及到的专利问题，招标人均不对此承担任何责任。

2、分系统进行报价，分项报出设施的单价、总价，安装费、验收费、材料费、人工费、机械费等所有费用。

七、改造方案及施工组织计划

（自行编制）

八、售后服务承诺及措施

包括但不限于：

- 具体的售后服务措施；

- 质保期

- 投标设备的保修期内及保修期外的备品备件、易损件情况；

4.人员培训计划；

九、其他资料

招标文件中要求的其他资料或投标人认为有必要的其他资料（如：低氮燃烧器产品对应型号的型式试验证书、型式试验报告、排放检测报告的复印件并加盖投标人公章）