负一内街工程量设计变更说明

北国商城股份有限公司益庄购物中心原招标工程量清单负一层内街黑白灰600*600地砖更换工程量约350平方，现设计单位对原图纸地面部分进行了修改增加了地砖铺设面积，工程量约420平方。需对原工程量清单进行修改，另外对铝板吊顶造型进行了微调，面积不变。详见图纸。

北国商城股份有限公司益庄购物中心物保处

2021年5月27日