## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  | / |  | / | /
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / |  | / | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 |  |  | / |  | / | /
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | / |  | / |  | / | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  | / |  | / | /
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | / |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:厕格、蹲便、地台等。 2.砌体材质:砖砌体 3.砌体表面的附着物种类:瓷砖 4.现场清理、垃圾外运、运距自行考虑。 5.含垃圾清运费。 6.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 项 | 1
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:红砖砌1000mm高，以上为蒸压加气混凝土砌块隔墙，用于卫生间等潮湿房间。 2.砂浆强度等级:预拌砂浆 3.含构造柱（预拌砼）、配筋植筋、模板、脚手架等，其含量均应满足构造要求 4.含墙面拉毛挂网抹灰 5.墙面做法（单列） 6.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m3 | 13.24
3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:镀锌方钢管 2.钢材品种、规格:100*100*2.5mm 3.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | t | 0.35
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体拉结筋：Φ6 2.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | t | 0.2
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.基层处理，现场清理，含垃圾外运，运距自行考虑。 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm灰色仿古砖（正贴），3mm美缝。 4.切割瓷砖必须用水刀切割。 5.地砖乙供。 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜（另计） 7. 20厚1：2水泥砂浆找平层 8.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 38
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜 2. 四周沿墙上翻600mm 3. 涂膜厚度:1.0 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 42
7 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 300*600 仿大理石面砖 2. 4-5厚1：1水泥砂浆结合层 3. 满挂钢丝网 4. 9厚1：3水泥砂浆 5. 专用界面剂 6.墙地砖齐缝 7.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 179.2
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.100*60*1mm 铝方通 造型 2.含吊杆辅材等 3.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 9.2
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:直径8mm全丝吊杆吊装 2.龙骨材料种类、规格、中距:.龙骨材料种类、规格、中距:38主龙骨间距900mm-1200mm，连接件98三角龙骨，龙骨厚度0.8mm 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶 4.须根据空调、排烟点位开洞下引。 5.吊顶形式、吊杆规格、高度8mm全丝吊杆，第一根吊丝距墙≤300，当吊杆长度超过1.5m且小于3m时应设置反向支撑 6.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 38
10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 厕所蹲台 1、周边砌筑120厚标准砖，高度200 2、内填1:6水泥焦渣 3、外抹20厚1:3水泥砂浆找平层 4.块料地面（另列），蹲台瓷砖须做倒圆弧防滑处理 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 5
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
11 | 010801001001 | 木质门 | 1、烤漆钢木门 2、含门套、配件 3、洞口尺寸：800*2100 4.样式须经设计及甲方认可 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 樘 | 2
12 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:黑色大理石台面 2.支架、配件品种、规格:∠30*30*3角钢基架 3.下做橱柜，20厚防火板加面层板，含支架五金安装。 4.柜体15厚难燃板基层，木纹防火板面层 5.TOTO台上盆配冷热感应水龙头、纸巾盒 6.具体做法详见图纸 7.位置：卫生间、便民洗手盆等有洗手盆。 8.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 1.2
13 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.公共卫生间隔断 2.抗倍特版隔断，具体做法详见图纸 3.含静音条、密封条等一切辅件 4.所有厕所隔断 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 27.76
14 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.5mm边框水银镜，600mm宽一片。10CM厚灯池，内镶LED暖光灯带。 2.部位：卫生间 3.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 1.2
15 | 010101B01001 | 垃圾桶 | 1.洗手台内嵌式垃圾桶 2.材质：304不锈钢（样式须经甲方认可） 3.含开槽开洞磨边等费用 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 1
16 | 011501001001 | 厕所后置物台 | 1.40*40角钢支架，间距1200，φ10膨胀螺栓固定 2.9mm木基层板 3.300*600白色格子砖饰面，含美缝。 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 3
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内PP-R De50给水管，连接形式:热熔连接，安装部位:室内，顶棚内及墙体暗装管路。 2.介质:给水 3.材质、规格:无规共聚聚丙烯(PP-R)塑料管,冷水管材级别为S4.0 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 5.含管件、支架等连接件 7.含10mm橡塑保温，防结露。 8.满足施工规范及验收要求 9.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m | 35
18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内UPVC110排水管，暗装。 2.连接形式:粘接1.名称：UPVC110排水管 3.含管件、支架等连接件，连接形式：粘接 4.含钻孔费用满足施工规范及验收要求 ，包含与旧管衔接的开槽等所有费用。 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m | 45
19 | 031004006001 | 大便器 | 1、ARROW/箭牌 蹲式大便器 2、箭牌暗装脚踏阀 3.给水管埋置墙体内。 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 套 | 5
20 | 031004007001 | 小便器 | 1、ARROW/箭牌 挂斗式小便器 2、箭牌暗装感应冲洗阀3.给水管埋置墙体内。 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 3
21 | 031004006002 | 大便器 | 1、ARROW/箭牌 坐式大便器 2、含不锈钢安全抓杆（无障碍） 3.含角阀及金属蛇管。 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 1
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、ARROW/箭牌 台式洗脸盆 2、箭牌感应全铜冷热水龙头（样式及质量须经甲方认可） 3.含角阀及金属蛇管。 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 1
23 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、陶瓷拖布池 2.具体尺寸详见图纸。 3.样式须经甲方认可。 4.包含下水管道 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 1
24 | 031004009001 | 烘手器 | 1、莫顿 嵌入式、自动感应 2.样式须经甲方认可。 3.含开槽开洞磨边等费用 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25 | 030411001001 | 配管、配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:灯线2.5mm² 插座线4mm² 3.材质:电线，WDZ-BVJ 管路：阻燃PVC管 4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 5.品牌：津城 6.照明线、插座（欧普）、PVC管等线路，暗敷 | ㎡ | 40
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：飞利浦600*300LED平板灯4000K 功率:22w 流明1600lm 2.规格:220V/4200K/配套电源 3.含开洞、接线、安装等工作，所有接头必须做焊锡处理，接头使用PVC电气绝缘胶带和绝缘胶布带做2层绝缘处理。 4.含：电源配置：长度不大于20米接一电源、金属软管、配件及辅材安装 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 套 | 5
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称: 飞利浦 5寸筒灯 暖光 3000K功率:14w 2.规格:220V/4200K/配套电源 3.含开洞、接线、安装等工作，所有接头必须做焊锡处理，接头使用PVC电气绝缘胶带和绝缘胶布带做2层绝缘处理。 4.含：电源配置：长度不大于20米接一电源、金属软管、配件及辅材安装 5.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 套 | 5
28 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.位置：新风及排风，名称:镀锌钢板。 2.形状:矩形。 3.规格:根据图纸及现场确定。 4.喷涂同天花色氟碳漆、或黑保温，钢板厚度1.0mm 5.含管件、连接件、法兰、吊杆等附件费用，并满足设计要求及使用要求。 6.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | m2 | 40
29 | 030904007001 | 音响广播 | 1.位置：顶部中控喇叭喇叭。2.含布线穿管等工作3。综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 组 | 3
30 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1.名称：无障碍扶手 2.304不锈钢 40圆管制作。3.样式须由甲方认可。4.综合单价包含完成此分项工作的全部人工费、材料费、机械费。 | 个 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / | /
/ | / | 合 计 | / | / | / | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙砌筑脚手架 2.高度3.6米以上 | m2 | 146
2 | 011701B03001 | 简易脚手架 | 1.构件名称：内墙面简易脚手架 | m2 | 183
3 | 011701B03002 | 简易脚手架 | 1.构件名称：天棚简易脚手架 | m2 | 38
4 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 | 天 | 1
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装脚手架 |  | 1
6 | 031302B07001 | 垂直运输费 | 安装垂直运输费 |  | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：裕华店厕所改造装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费
2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 011707B04001 | 检验试验配合费
7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 011707B06001 | 停水停电增加费
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用
11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费
| / | 小计