关于北国超市事业部办公区安装空调设备工程的补遗说明

对2021年9月22日发往各厂家的标书《北国超市事业部办公区空调设备安装》中的安装部分第12项“铁皮风道”报价项目描述进行补充说明：

1、铁皮风道报价为风道+保温整体综合报价。

2、保温材质要求：橡塑保温。

3、保温厚度：不低于2CM

4、消防等级：B1级

望各厂家知悉。

北国超市事业部

2021-9-25