## 表1-1 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-2分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程
序号 | 项目名称 | 型号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合计
1 | 拆除空管道阀门 | DN125 | 1.类型:闸阀 | 个 | 19
2.规格：DN125
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
2 | 拆除空管道阀门 | DN100 | 1.类型:闸阀 | 个 | 33
2.规格：DN100
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
3 | 拆除空管道阀门 | DN80 | 1.类型:闸阀 | 个 | 30
2.规格：DN80
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
4 | 拆除空管道阀门 | DN65 | 1.类型:闸阀 | 个 | 16
2.规格：DN65
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
5 | 拆除空管道阀门 | DN50 | 1.类型:闸阀 | 个 | 30
2.规格：DN50
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
6 | 拆除空管道阀门 | DN40 | 1.类型:闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN40
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
7 | 拆除空管道阀门 | DN32 | 1.类型:闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN32
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
8 | 拆除空管道阀门 | DN40 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 2
2.规格：DN40
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
9 | 拆除空管道阀门 | DN32 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN32
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
10 | 拆除空管道阀门 | DN25 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 6
2.规格：DN25
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
/ | / | 本页小计 | / | / | /
11 | 安装空调阀门 | DN125 | 1.类型:闸阀 | 个 | 19
2.规格：DN125
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
12 | 安装空调阀门 | DN100 | 1.类型:闸阀 | 个 | 33
2.规格：DN100
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
13 | 安装空调阀门 | DN80 | 1.类型:闸阀 | 个 | 30
2.规格：DN80
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
14 | 安装空调阀门 | DN65 | 1.类型:闸阀 | 个 | 16
2.规格：DN65
3.连接形式:焊接法兰连接
15 | 安装空调阀门 | DN50 | 1.类型:闸阀 | 个 | 30
2.规格：DN50
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
16 | 安装空调阀门 | DN40 | 1.类型:闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN40
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
17 | 安装空调阀门 | DN32 | 1.类型:闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN32
3.连接形式:焊接法兰连接 4.轻钢龙骨吊顶内
18 | 安装空调阀门 | DN40 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 2
2.规格：DN40
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
19 | 安装空调阀门 | DN32 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 8
2.规格：DN32
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
20 | 安装空调阀门 | DN25 | 1.类型:铜闸阀 | 个 | 6
2.规格：DN25
3.连接形式:内丝螺纹 4.轻钢龙骨吊顶内
/ | / | 本页小计 | / | / | /
21 | 管道保温 |  | 1.绝热厚度：36mm 2.材质：闭孔橡塑泡沫 3.含安装费 4.阀门双层保温 5.轻钢龙骨吊顶内 | m³ | 3
22 | 辅件 |  | 管件、除锈、螺栓、垫、保温胶水、保温胶带等 | 项 | 1
23 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 项 | 1
24 | 石膏板吊顶拆除、恢复 | 尺寸1200mm*1000mm |  | 处 | 26
25 | 材料运输 |  |  | 项 | 1
26 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1
| 备注要求 | 用Z45X-16Q暗杆弹性座软密封球墨铸铁法兰闸阀,温度0~80℃，国标阀门
/ | / | 本页小计 | / | / | /
/ | / | 合 计 | / | / | /

## 表1-3 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
1
2
/ | / | 本页小计 | / | / | / | / | 1450.8
/ | / | 合 计 | / | / | / | / | 1450.8

## 表1-4总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 011707001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 011707B01001 | 冬季施工增加费
2 | 011707B02001 | 雨季施工增加费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 011707B04001 | 检验试验配合费
7 | 011707B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 011707B06001 | 停水停电增加费
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
10 | 011707B07001 | 施工与生产同时进行增加费用
11 | 011707B08001 | 有害环境中施工增加费
| / | 小计

## 表1-5 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 7500
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费 | 0.00
4 | 计日工 | 0.00
/ | 合 计 | 0

## 表1-6 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 7500
/ | 合计 | 0

## 表1-7暂估价表
暂估价表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 暂估价 （元） | 备注
3 | 专业工程暂估价 | /
/ | 小计 | /
/ | 合计

## 表1-8 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注

## 增值税进项税额计算汇总表
增值税进项税额计算汇总表
工程名称：先天下空调水阀门改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 材料费进项税额
2 | 机械费进项税额
3 | 设备费进项税额
4 | 安全生产、文明施工费进项税额
5 | 其他以费率计算的措施费进项税额
6 | 企业管理费进项税额
7 | 暂列金额进项税额
8 | 专业工程暂估价进项税额
9 | 计日工进项税额
合计