## Sheet1
北国超市木兮里店灯具采购招标清单
序号 | 名称 | 产品图片 | 灯具颜色 | 光源 | 芯片 | 功率 | 光束角(°） | 光效Lm | 色温 | 显指 | 功率因数 | 频闪 | 建议开孔尺寸(长度）mm | 电器 | 配置说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 质保期
1 | 深防炫嵌入式LED6寸筒灯 |  | 黑色 | COB |  | 25W左右 | 90°左右 | ≥100 | 6000K | ≥85 | ≥0.93 | 无频闪 | Ф160mm左右 | 1.输入电压：AC100-242 2.高P无频闪 3.内置隔离恒压恒流驱动 | 1.电源线引出壳体20CM 2.无灯珠透镜或导光柱 3.铝制反光杯 4.压铸铝质型材 | 只 | 48 |  | 0 | 三年
2 | LED轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥105 | 3000K （熟食） | ≥90 | ≥0.93 | 无频闪 | / | 1.输入电压：AC100-243 2.高P无频闪 3.内置隔离恒压恒流驱动 | 1.无灯珠透镜或导光柱 2.铝制反光杯 3.压铸铝质型材 | 只 | 35 |  | 0 | 三年 | 1487
3 | LED轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 31W左右 | 25°左右 | ≥105 | 3000K （面包） | ≥90 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 40 |  | 0 | 三年
4 | LED轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 32W左右 | 26°左右 | ≥105 | 6000K （过道） |  |  |  | / |  |  | 只 | 80 |  | 0 | 三年
5 | LED轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥105 | 4000K （散装色） | ≥90 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 120 |  | 0 | 三年
6 | LED鲜肉轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥95 | 鲜肉色 | ≥80 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 10 |  | 0 | 三年
7 | LED蔬菜轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥95 | 4000K (蔬菜色） | ≥80 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 60 |  | 0 | 三年
8 | LED水果轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥95 | 3000K (水果色) | ≥80 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 60 |  | 0 | 三年
9 | LED冷鲜轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥95 | 4000K （过道） | ≥80 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 40 |  | 0 | 三年
10 | LED水产轨道射灯 |  | 黑色 | COB |  | 30W左右 | 24°左右 | ≥100 | 6000K（冻品、水产） | ≥90 | ≥0.93 | 无频闪 | / |  |  | 只 | 10 |  | 0 | 三年
11 | 三线2米导轨（3TB）黑色 |  | 黑色 | / |  | / | / | / | / | / |  | / | 35×18×2000mm左右 | / | UL94-V1阻燃PC，导芯为红铜 | 米 | 380 |  | 0 | 三年
12 | 三线轨道电源接头 |  | 黑色 | / |  | / | / | / | / | / |  | / | 和三线导轨相配套 | / | UL94-V1阻燃PC，导芯为红铜 | 只 | 50 |  | 0 | 三年
13 | 三线轨道条I字接头 |  | 黑色 | [9 empty] | 和三线导轨相配套 |  | UL94-V1阻燃PC，导芯为红铜 |  | 174 |  | 0
14 | 三线轨道尾堵 |  | 黑色 | [9 empty] | 和三线导轨相配套 |  | 阻燃PC |  | 50
15 | LED矩形灯（底发光） |  | 黑色 | SMD2835 |  | 40W左右 | 100°左右 | ≥85 | 4000K | ≥80 | ≥0.9 | 无频闪 | 150×75×1200mm | 1.输入电压：AC100-249 2.高P无频闪 3.内置隔离恒压恒流驱动 | 1.电源线引出壳体20CM 2.铝型材 3.阻燃PC材质发光面 | 条 | 290 |  | 0 | 三年
16 | LED矩形灯（底发光） |  | 黑色 | SMD2835 |  | 20W左右 | 100°左右 | ≥85 | 4000K | ≥80 | ≥0.9 | 无频闪 | 100×75×600mm |  |  | 条 | 8 |  |  | 三年
17 | 单支LED三防灯 |  | 白色 | SMD2836 |  | 18W左右 | 120°左右 | ≥100 | 4000K | ≥80 | ≥0.9 | 无频闪 | 1200mm | 1.输入电压：AC100-243 | 1.三防灯阻燃外壳 | 条 | 7 |  | 0 | 三年
18 | 集成吊顶式LED平板灯（底发光） |  | 白色 | SMD2837 |  | 36W左右 | 100°左右 | ≥80 | 5000K | ≥80 | ≥0.9 | 无频闪 | 595×595mm | 1.电源线引出变压器20CM 2.外置恒流驱动 3.输入电压：AC100-243 | 1.底部发光 2.阻燃PC材质发光面 3.铝质灯框 | 只 | 13 |  | 0 | 三年
19 | 艺术吊灯 | [11 empty] | 直径350mm |  |  |  | 10 |  | 0 | 三年
20 | 柱壁灯 | [14 empty] | 套 | 20 |  | 0 | 三年
| 税率 % |  |  |  |  | 大写：
是否允许我方做破拆、阻燃防火实验等检测
因时间紧寄送样品和投标产品差异说明：1.
矩型灯积分球测试报告。
30W/4000K轨道射灯积分球测试报告。