先天下六层网络布线施工工程  项目

招 标 文 件

招标单位：河北北国先天下广场有限责任公司

项目编号：XTXXX2022-ZB-01

2022年3月 2 日

总  目  录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同主要条款

- 施工说明及要求

- 评标方法和标准

- 工程量清单

- 投标文件格式

第一章投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 先天下六层网络布线施工工程 |
| 2 | 建设地点 | 长安区育才街58号 |
| 3 | 建设规模 | 详见报价总表及明细表 |
| 4 | 承包方式 | （除指定材料甲供外）其它包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 材料、工艺，符合国家及行业标准与要求。 |
| 6 | 招标范围 | 招标人设计方案、示意图纸及清单内的所有内容。 |
| 7 | 工期要求 | 20日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 投标人资质要求 | - 具备独立法人资格 - 具备相应的施工资质。（计算机信息系统集成企业资质及电子与智能化工程承包资质） 3.具有法定代表人授权委托书、法人营业执照、资质证书。以上相应证件必须是有效证件。 |
| 10 | 工程报价 | 1、采用工程量清单报价方式。 2、投标报价要求详见投标须知第12条。 |
| 11 | 投标有效期 | 90 日历天 |
| 12 | 投标保证金金额 | 投标保证金5000元（伍仟元整） 递交形式：汇款/现金。 缴纳现金地点为：先天下广场3楼财务处收银中心（下午14:00-17:30可交现金） 甲方账户信息： 开户行名称：河北北国先天下广场有限责任公司 地址：石家庄市长安区育才街58号 电话：0311-85936313 开户行：民生银行石家庄分行营业部 账号：1001014210005203 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人根据实际情况自行踏勘现场，未踏勘现场无投标资格。 联系人：胡健 电话：13933832770 |
| 14 | 最高投标限价 | 63840元（陆万叁仟捌佰肆拾元整） |
| 15 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本（必须密封盖齐缝章，胶装成册），四份投标文件一并封入档案袋内。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地点：中山东路188号北国商城9楼911室 时间：2022年3月 9 日 18时 联系人：高辰电话：85261938 |
| 17 | 开标 | 开标时间：截标三日内 |
| 18 | 评标方法及标准 | 见第四章 |
| 19 | 招标人：河北北国先天下广场有限责任公司 |  |
| 20 | 施工要求： 1、垃圾外运及材料运输必须为夜间清运，注意成品物业设施保护，通道保持清洁。施工单位负责协调垃圾清运的相关手续并承担由此产生的一切费用。营业期间内施工必须保证无噪音无污染不得影响正常经营。 2、施工人员在场内作业时必须佩戴施工证件，电焊施工需办理动火证，并携带有效焊工证。施工时不得随意穿梭于卖场，不得在经营区域有任何影响商城经营形象的行为和举止，严格执行商城各项进场施工管理规定。 3、若发生因施工单位原因造成的甲方、乙方及第三责任人的生命及财产损失，均由施工单位承担因此发生的全部责任及全部经济赔偿。 |  |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

4、合格的投标人

投标人资质等级要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

投标须知及投标须知前附表

合同主要条款

合同文件格式

技术规范

工程量清单

投标文件格式

评标方法和标准

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清或者修改

8.1投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起2日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至招标人。

8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改。补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

10.2投标函部分主要包括以下内容：

10.2.1法定代表人身份证明书

10.2.2法定代表人授权委托书

10.2.3投标函

10.2.4投标函附录

10.2.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

10.3商务部分主要包括下列内容：

- 工程量清单报价说明

- 工程项目总价表

- 分部分项工程量清单与计价表

- 措施项目清单与计价表

- 其他项目清单与计价表

- 主要材料、设备价明细表

- 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程量清单填报必须按照招标人提供的，工程量清单报价顺序和格式填写盖章，否则该投标文件将按无效投标处理。投标报价页及清单必须每页盖公章，加盖骑缝章。

10．4技术部分主要包括下列内容：

10.4.1施工组织设计

- 主要施工方法

- 确保工程质量的技术组织措施

- 确保安全生产、文明施工的技术组织措施

11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12、投标报价

12.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第10项所规定的方式。

12.2清单报价部分

12．2．1投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；

12．2．2本工程量清单采用固定综合单价计价；

12．2．3投标报价应根据招标文件中的设计施工图纸、工程技术说明、工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标人拟定的施工组织设计、施工经验、现场勘察的情况及答疑材料，依据预算定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；

12．2.4除非招标人对招示文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不于以支付，并视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内；

12．2．5工程量计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，其费用包括：人工费，材料费，施工机械使用费，安全生产、文明施工费，规费，企业管理费，成品保护措施费，利润和税金。

12．2．6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储窨、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；

12．2．7设计变更引起的工程量清单项目，由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据；具体原则如下：

1：设计变更、现场签证引起的数量变化，其综合单价不变，措施项目费按比例调整。

2：施工中，如有增量时，必须及时报增量审批表，经甲方领导批准后方可施工，完工后补报的增量无效。

12．2．8投标总价应按工程项目总价表合计金额填报：按招标文件要求

12.2.9投标人编制的综合单价、措施费单价目等，一经中标确认，将不予变更。此单价将视为一个有经验的承包商完成招标全部工作内容所需的全部费用，无论该费用是否已在图纸或工程量清单中表明，在合同实施期间除重大设计变更外，不因市场因素的波动而变更，任何形式的索赔招标人均不予接受。

12．2．10投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情装饰品而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或和使用不退色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致时，以正本为准。

15.3投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印章。

15.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如果有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章。

- 投标文件的提交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标单位应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。开标前不得开封。一正三副，分别胶装成册。

16.2投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，项目编号，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

16.3密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

16.4如果投标文件没有按本须知第16.1款、第16.2款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17、投标文件的提交

17.1投标人应按本须知前附表第规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

17.2投标保证金5000元，在递交标书前将现金（或汇款）递交于先天下广场三层财务处收银中心 ，凭交款收据递交标书，中标单位投标保证金自动转为施工合同履约保证金，未中标单位凭收据三日内退还。

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

18.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织投标。

- 迟交的投标文件

19.1投标人在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20．2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20．3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20．4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金被没收。

（五）开标、评标和定标

21、投标文件的有效性

21.1开标时投标文件有下列情况之一的，该投标文件按无效投标处理：

21.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.1.2投标文件未按照招标文件的要求加盖密封齐缝章的；

21.1.3投标文件封面、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

21.1.4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

21．2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

21.2.1投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

21.2.2组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

21.2.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

21.2.4拒绝接受按第27条原则修正投标报价的；

21.2.5投标文件未实质上响应招标文件的；

22、开标

22.1招标人按本须知前附表规定时间和地点公开开标。

22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按回须知第21条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3开标程序：

22.3.1开标由招标人主持；

22.3.2由投标人或其推先的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23、评标委员会与评标

23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

23.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

24、评标过程保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

25、投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25.2.开标后，经招标人审查符合有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

25.3.如果投标文件未实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

26、投标文件计算错误的修正

26．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致，以单价为准，除非评标委员认为单价有明显的小数错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.1.3按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终标价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

27、投标文件的评审、比较和否决

27.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

27.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

27.3评标委员会依据本次招标评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人；

27.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

28.其他

28.1投标人法定授权代表需为投标人在职员工，提供授权委托人开标之日前连续12个月在授权单位进行社保缴纳的证明复印件。具体可通过下述形式之一：

28.1.1社保局官方网址查询的投标人法定授权代表个人缴费记录（信息查询界面和五险缴费账目明细界面），并加盖投标人公章；（需提供网址，评标委员会可要求现场验证）

28.1.2社保局的书面证明材料；

28.1.3其他经评标委员会认可的证明材料。

（六）合同的授予

29、合同授予标准

29.1本招标工程的施工合同将授予按本须知所确定的中标人。

30、中标通知书

30．1中标人确定后，招标人将于2日内向中标人发放中标通知。

31、合同协议书的签订

31.1招标人在确定中标人后5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标人应当按照合同约定履行法律义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

第二章      合同主要条款

施 工 合 同

甲方（发包方）河北北国先天下广场有限责任公司

乙方（承包方）石家庄***公司

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称：先天下广场六层网络布线施工项目

地    点：石家庄市长安区先天下广场六层

工程内容：布线施工

承包方式：包工、包料

甲方负责人：胡健                        乙方负责人：**

- 工程期限

- 本工程合同总工期为     天

- 开工及竣工日期， 年   月     日  至    月     日。

- 如遇下列情况，工期相应顺延，并确定顺延期限：图纸变更，增加工程量的；因遇人力无法抗拒的自然灾害而影响工程进度的。

- 工程质量

工程质量达到国家验收合格等级。

- 工程发票及合同总价

本工程需提供增值税专用发票（工程款），合同价为***（**元）

- 此价为报价清单范围内价格。

- 如遇设计发生变更或在施工中甲方在报价清单以外增加了材料或工程量，现场签证，经决算审计后据实拨付。

- 工程款的支付结算

工程施工完验收合格后甲方支付乙方合同价的全部款项款的90% 交付使用一年后未发现质量付清其余10%款项

- 设备、材料的供应

- 本工程所用设备、材料由乙方采购。

- 乙方所用材料必须是国家及有关职能部门认定的产品并征得监理公司或甲方同意方可进场，同时出具出厂合格证书及材质单，具备完整的质量保证书。

- 以防供应材料必须是为本工程采购的材料，不允许使用积压库存材料。

- 违约责任

- 甲方违约，发生下列情况的，承担违约责任：

- 不按合同约定支付工程款的；

- 不履行合同义务的其他情况。

- 乙方违约，发生下列情况，承担违约责任：

- 由于乙方原因，逾期竣工的；

- 未经甲方同意，擅自拆改原建筑物结构或设备管线的；

- 乙方施工现场达不到文明工地要求的；

- 施工质量达不到质量要求的；

- 工程验收

- 设备、线路安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行，并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。交换机内线路整理整齐、并对所布设线路逐一标注名称。

- 网络验收当线路安装完毕并调试运行无误后，由乙方派支持人员进行网络联调，连续试运行正常。

- 最后将工程资料、文件等整理成册移交甲方单位存档（资料中必须含网络布线布局图一份）。

- 工程保修

- 本工程保修十二个月。

- 保修期从竣工验收之日算起。保修期内出现施工质量、设备质量问题，由承包方负责维修解决。

- 保修期满后出现问题，承包方有偿维修，发生的费用由发包方承担。如遇设备发生故障，承包方应在4小时内到达现场维修。

- 其他

1、违约责任，乙方如不能按约定期完成本工程，应按日计合同总额的千分之五向需方支付违约金。提供设备不符合本合同约定设备型号、技术参数要求的乙方免费更换符合合同规定的产品。

2、双方发生争议协商解决不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效；本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

代表：                                       代表：

年   月   日                                 年   月    日

先天下广场六层网络施工布线报价清单

| 先天下广场六层网络施工工程清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 合价（元） | 备注 |
| 一 | ** | ** | ** |
| 二 |  |  |  |
| 总计（含税） |  |  | **%增值税专用发票 |

具体实施内容如下：

附件一

| 一、***改造明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、小计 |  |  |  |  | *** |  |

第三章  施工说明及相关要求

1、施工说明

1.1、施工内容：

VP点（信息接口地插）4个点网线到相邻井道（每个点位均为双线）；从六层2个导视位置分别铺设1条4芯铠装光缆至三层西通道客户运营中心机房，两端为光端盒连接设备；从六楼直梯附近的4个指示牌的指定位置（安装信息口墙插）分别铺设1条4芯铠装光缆至三层西通道客户运营中心机房，一端为光端盒连接设备，一端接入信息口墙插；从15个网络竖井内的15台分支机柜分别铺设1条24芯铠装光缆至三层东南信息中心机房，接入光纤配线架。合计25个点及对机房线路整理。（大楼机房设置在三层东南信息中心机房，客户运营机房设置在三层西通道内客户运营中心机房。）

1.2、施工要求：

（1）、网线部分：每个VP点位不预留过长的网线，均接入到多功能全铜防水隐藏式网络地插内（信息插座有网线插口、电话插口），布线系统应具有一定的扩容性，以便于后期网络点位增加。

每层公共区域线路均为电缆线槽、桥架部署安装的最低高度宜高出地坪2.2m以上。线槽、桥架顶部距楼板不宜小于300mm，在过梁或其他障碍物处不宜小于100mm。所有线缆需穿JDG管。

金属桥架水平敷设时，在遇到桥架接头处、每间隔2m处、距桥架终端0.5m处、转弯处情况下应设置支架或吊架。线槽垂直敷设固定点直线距离不应大于2m，距终端及进出箱（盒）不应大于0.3m，安装应做到垂直、排列整齐紧贴墙体。线槽不应在穿越楼板或墙体处进行连接。敷设桥架及线槽内线缆应防止扭曲，受力处应垫衬。

VP点部分采用外护套为无铅环保材料的六类4对非屏蔽双绞线，线皮为紧护套，阻燃等级在CM级别以上符合UL 认证，采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；跳线阻抗平均值为100Ω±15%；每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准。

（2）、光缆部分：要求光缆沿现有弱电桥架铺设，光缆两端接入ODF。接入机柜的线路必须有理线架对每条线路的走向进行标注，以便于后期对问题线路的查找。对于各层设有的楼层集线箱和信息机房的光缆连接需要在交换机上标注楼层号码以便于后期对问题的维护和查找。

光缆要求全截面阻水结构，确保良好的阻水防潮性能，松套管内填充特种油膏，对光纤进行关键性保护，磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀，纵包双面覆膜皱纹钢带铠装，有效提高光缆抗侧压能力低损耗、低色散、结构紧凑良好的综合机械性能。允许弯曲半径：敷设时25倍缆径 工作时12.5倍缆径，允许拉力(N)：长期：600 短期：1500，使用温度（℃): -60～ 70，抗冲击力(g)：1000 3次 H=1m，光缆重量(Kg/Km)：175～455，光缆外径(mm)：14.8～21.4，光纤数量（芯）：2～144。

（3）、项目分为南北两块区域，暂定为北区先施工，根据装修进度完成网络布线部分的施工，因此在报价时需考虑大楼施工计划而引起的费用增加。

2、工程范围包括

管槽安装、线缆布放、线缆整理、编码、标识；设备柜及演示板内的配线架安装、与线缆端接、插座的标识、端接及面板安装布线的初测与性能测试、编写布线分布图、编码表、完工测试报告

3、为了确保在布线过程中线缆不会受到损坏，招标方要求由施工方指定人员在现场留守，若施工过程中发生线缆损坏、设备丢失等问题，甲方不会承担任何责任。

4、乙方派工程师督导施工人员完成线缆在建筑物中的铺设。另外，要求有专业的管槽施工队，负责管槽的现场安装与线缆的布放，从而保证了线缆在不同的环境下都能达到高速传输指标要求，确保布线质量，将用专用仪器及时检测线路的通道干扰、衰减等性能，乙方必须向招标方提交专业检测测试报告的证明文件。

5、技术指标

六类非屏蔽双绞线：

水平布线系统部分采用外护套为无铅环保材料的六类4对非屏蔽双绞线，线皮为紧护套，阻燃等级在CM级别以上符合UL 认证

六类非屏蔽RJ45水晶头

采用7×0.2mm多股绞合线，插头使用完全线对管理，减少插头中的分绞现象；

采用自带延长柄方式,方便高密度插拔，一体成型原装跳线；

跳线阻抗平均值为100Ω±15%；

每根跳线需经过严格的损耗测试,符合TIA/EIA-568.ISO/IEC 11801所制定的元件标准。

六类非屏蔽信息模块插座

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃PC材料；

接触针为磷青铜、整体50μ"镀金；

390°免打线方式安装；

最小插拔寿命1000次；

标准带宽达到要求的1000MHz，可提供高达250MHz带宽；

二位英式内斜口信息面板

材料：ABS；

防火级别：满足V94-0防火标准；

86英式内斜45度面板，采用双层面板结构，带防尘盖、合页式翻转标识，可安装2个模块

24口六类非屏蔽模块式配线架

端子采用UL94V-0耐冲击及耐燃ABS材料；

模块化设计单个插座接口支持标准的六类模块安装；

前面板接口带防尘盖设计，后背带理线固线装置，不需另配扎线带.

4/12芯室外单模中心束管式铠装光缆

允许拉力：短期安装：1500N，长期安装：600N；

允许弯曲半径：动态：200MM；静态：100MM；

储存温度：存储温度：-20℃～+60℃，运行温度：-40℃～+70℃；

光缆直径：8.2MM;5)符合国际标准色谱颜色排列顺序,每KM衰减<0.34dB(1310nm);6)纤芯采用9/125um  OS2

12/24芯ODF

工作温度： 5℃～ 40℃；相对湿度：≤85%( 30℃时)；大气压力：70kPa～106kPa；标称工作波长：850nm，1310nm，1550nm；光纤活动连接器插入损耗：≤0.3 dB；光纤活动连接器回波损耗：≥45dB(PC型)；机架高压防护接地装置与机架间的耐电压≥3000V(DC)/1min，不 击穿、无飞弧；机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000MΩ/500V(DC)；机械耐久性：整套光纤连接器插拔500次后，无机械损伤，插入损耗变化量≤0.2dB，回波损耗变化量≤5dB；机内塑料件均采用阻燃材料，达FV-0级要求；光纤配线全程曲率半径控制，保证曲率半径≥30mm(内控40mm)；

单模光纤收发器

通信速率最大可以支持120Kbps；单模光纤20KM；输入电压220VAC交流输入或者5VDC直流输入；输入电流 300mA；额定功率小于2W；工作温度0℃～60℃；存储温度-40℃～85℃；相对湿度5％—95％；波特率300～120Kbps；波特率自适应；工作波长1310nm；支持数据双向通信，数据流向自动控制；异步通信模式，支持两线半双工/四线全双工；

3米单模双芯ST-ST光纤跳线

外层覆被直径:3mm,芯直径:9/125μm（OS2)；

跳线保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1米单模ST光纤尾纤

外层覆被直径:900μm,芯直径:9/125μm；

尾纤保证指标:插入损耗≤0.2dB(PC);回波损耗≥26 dB(PC)

1U机架式标准24口ST光纤配线架（含耦合器）

安装方式：19英寸机柜式安装，前端自带封闭可视托纤盘无需另配理线器；

插入损耗≤0.2dB(PC)

工作温度范围：-40～60℃；

它既支持熔接方式, 也支持磨接方式；

积木式设计；

能安装连接不同类型的光缆设备，有各种不同类型前板，可以匹配不同的光线适配器，支持 SC 双口、SC 单口、MT-RJ、LC 和 ST 适配器

6、规范要求

6.1、本工程技术要求及建设标准应按照国家和河北省现行的有关标准、规范、规定和设计图纸相关说明执行。

6.2、在工程实施过程中所采用的材料、设备与工艺，应符合现行国家以及河北省或行业的工程建设标准、规范的要求。

6.3、在工程实施中，所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁，应报招标人及监理工程师批准后执行新的标准或规范。

6.4、工程所用的材料、设备的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家、石家庄市现行产品标准和工程技术有关规定。

6.5、主要材料设备在采购前，其材料质量、规格、品牌、性能必须经招标人确认后方可采购。工程施工中如发生因材料质量不合格，影响工程的施工进度和工程质量，所造成的一切损失由中标人负责。

6.6、施工前，需要按照国家规定进行二次复测的材料设备，必须经复测达到国家环保标准后方可使用，否则，由此所造成的损失则由招标人负责。复测费用由招标人承担。

6.7、施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

6.8、中标人必须服从招标人的管理，自觉接受监理单位的监理，并能组织其它配套施工项目。

6.9、招标人对项目中标后的招标人项目经理资质证书实行押证管理，至工程竣工验收完成后退还。

6.10、施工过程中如有变更必须由招标人签证认可，其增减量据实结算，增加的材料差价不予调整。因中标人踏勘现场有误造成工程增项、增量，招标人不予认可。

6.11、招标人在服务期内进行施工的各项工程均明确免费的保修期限，若因施工过失造成的质量事故，其损失和延长工期均由中标人负责。

6.12、其他要求

（1）施工保证金：中标人在施工期间应遵守招标人管理制度，爱护招标人公共设施，为防止损伤、损坏招标人大厦的公共设施，中标人在施工合同签定当日，必要时交纳施工保证金，待施工完成双方确认未对建筑配套设施设备等造成损伤费用全部退回。

（2）工程施工涉及的一切手续（如涉及消防、公安、市容、规划、占道、城管、环卫等），均由中标人负责办理，所发生的费用由中标人承担，招标人只负责确认盖章等一般手续。

（3）项目施工期间中标人须将工程垃圾日产日清。

（4）未经招标人书面同意中标人不得分包、转包施工项目。

- 评标方法和标准

一、评标定标原则

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定。坚持公开、公平、公正规范科学的原则，依法组织评标工作。维护招标工作的公正性、公平性和严肃性，特制订本评标办法。

二、评标组织

开标时必须有公司招投标部、信息科技部、项目实施单位审计处及有关信息中心人员参加，开标人数不少于７人，由项目实施单位核定投标内容是否与招标内容、要求相符，相符后确定原则为价格最低的单位中标。

- 工程量清单

先天下广场六层网络施工(包含但不限于):

| 序号 | 名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 含税金额 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 知名品牌 | 米 | 900 |  |  |  |
| 2 | 12芯光缆（GYTS-12B1.3） | 知名品牌 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 3 | 4芯光缆（GYTA-4B1.3） | 知名品牌 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 4 | 光纤配线架（ODF，24芯，含法兰盘） | 知名品牌 | 套 | 23 |  |  |  |
| 5 | 光端盒（4口，FC/ST） | 知名品牌 | 个 | 12 |  |  |  |
| 6 | JDG线管（25mm） | 知名品牌 | 米 | 320 |  |  |  |
| 7 | 光纤熔接 |  | 芯 | 408 |  |  |  |
| 8 | 光纤收发器（单模） | 知名品牌 | 支 | 12 |  |  |  |
| 9 | 光纤跳线（FC-FC，3米） | 知名品牌 | 条 | 12 |  |  |  |
| 10 | 光纤跳线（FC/FC-LC/LC，3米） | 知名品牌 | 条 | 30 |  |  |  |
| 11 | 光纤尾纤 | 知名品牌 | 条 | 48 |  |  |  |
| 12 | 信息口地插 | 知名品牌 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 信息口墙插 | 知名品牌 | 个 | 4 |  |  |  |
| 14 | 辅材配件 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 合计（含税合计） |  |  |  |  |  |  |

投标人必须提供增值税专用发票，投标报价需标明税率。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日

- 投标文件格式

工程施工招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件：      投标文件投标函部分

投标人：                            （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年     月     日

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址:

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：        性别:          职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　                　（盖章）

# 日期：年月日

二、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                  （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托               的               为我公司代理人，以本公司的名义参加               的             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同协议和处理与本工程有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

代理人：      性别 ：      年龄：

身份证号码：                 职务：         电话：

投标人：               （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托日期：       年       月        日

三、投标函

建设单位：

1、根据已收到的招标编号为               　的　              工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          （小写）                元 的报价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

- 我方不申报工程备料款，进度款的支付比例为按合同执行。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证按合同中规定的质量标准总工期       日历天内竣工并按合同移交全部工程。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的招标文件中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为人民币     元的投标保证金已递交。

- 我们理解报价不是中标的唯一条件。

- 我方负责提供职能部门认可的施工资质，负责开工、施工、验收等一切手续的办理，并负责通过相关职能部门的验收。

投标单位：       （盖章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

单位地址：              邮政编码：

电话：            传真：           邮箱：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：       年        月        日

四、投 标 函 附 录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条 款 号 | 约定内容 | 备注_ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备时间 |  | 开标后2天内 |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | （ ）元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 合同价款的（ ）% |  |
| 4 | 施工总工期 |  | （ ）天 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 符合国家标准，通过甲方验收 |  |
| 6 | 工程质量违约金最高限额 |  | 合同价款（ ）% |  |
| 7 | 备料款金额 |  | 元 |  |
| 8 | 进度款付款时间 |  | 完工时付至合同价的95% |  |
| 9 | 竣工结算款付款时间 |  | 签发竣工结算付款凭证后（ ）天 |  |
| 10 | 保修期 |  | 依据保修书约定的期限，不低于国家规定。 |  |

投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                 （单位盖章）

编  制  时  间：