北国商城股份有限责任公司

安防监控综合系统项目

招

标

文

件

招标编号：

招标单位：北国商城股份有限公司

日期：2022年 3月

目     录

第一部分：前附表

第二部分：投标人须知

第三部分: 投标文件格式

第四部分: 合同主要条款

第五部分：安防监控综合系统项目具体要求

第一部分   前 附 表

| # 项号 | # 内 容 | # 说 明 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 项目名称 | # 北国商城股份有限公司安防监控综合系统项目 |
| # 2 | # 项目内容 | # 详见第五部分 |
| # 3 | # 服务标准 | # 符合国家相关规定 |
| # 4 | # 招标范围 | # 北国商城股份有限公司所属单位视频监控、报警系统项目 |
| # 5 | # 服务周期要求 | # 一年 |
| # 6 | # 资金来源 | # 单位自筹 |
| # 7 | # 投标有效期 | # 60日历天 |
| # 8 | # 投标保证金 | 1）投标时需缴纳保证金5000元，保证金交至北国商城股份有限公司财务处，回执附到投标书内。 2）中标单位签订服务合同后，需向所属单位缴纳10000元安全保证金，未发生安全责任事故发生，合同解除后30工作日内，无息退还。 |
| # 9 | # 投标文件份数 | # 正本一份，副本三份； |
| # 10 | # 投标文件提交的截止时间及地点 | # 时间： 2022年 3月 30日上午12时整（北京时间） # 地点：石家庄市中山东路188号北国商城9楼911室 # 联系人：高辰 联系电话：0311-85261938 |
| # 11 | # 开标时间 | # 投标截止日期后三日内 |
| # 12 | # 联系方式 | # 招标单位：北国商城股份有限公司所属各单位 # 联系人：梅科 联系电话：0311-85261946 13903111509 |

第二部分   投标人须知

# 一、总则

1.1本招标项目说明详见本须知前附表；

1.2本项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，通过招标方式选定安防服务公司。

1.3投标人资格要求

1）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，具备相应的经营许可范围；

2）参与投标的公司取得国家、省颁发的安防工程企业资质证书叁级以上；安防监控，红外报警厂家授权书；

3）业绩要求

提供近三年内安防服务的业绩累计金额不少于200万元，且具备四家大型国有企业的安防服务业绩，并提供相关合同复印件合同原件备查。

4）投标人注册地非项目所在地所属地市的，须持厂家授权委托书。

5）派驻的项目经理和安装技术人员须持人力资源和社会保障部门鉴定颁发的职业资格证书（需提供相对应的社会保险缴纳证明），

6）为了保证投标方派遣的安装技术人员能够以精湛的技术、负责的态度。能够安装调试服务。

7）招标方有权对投标方派遣的安装维护人员进行更换。

8）有能力完成设备设施遇有突发事件时可随时在一小时内迅速到场，快速解决处置能力。

9）本项目不接受联合体投标。

10）中标后不允许转包、分包。

1.4 投标人自行承担所有编制投标文件及相关费用,不论投标结果如何, 招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5按照本文件规定的评标办法，以合理低价格及公司综合能力、资质、规模、信誉和维保售后服务期限承诺情况等进行综合评审。

1.6本项目不接受联合体形式投标。

# 二、招标文件

2.1招标文件

2.1.1投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

2.1.2投标文件须采用纸质形式和电子文档，评标时提交纸质文件，确定为服务公司后提交电子文档，以电报、传真、电子邮件等形式提交的不予接受。

2.2招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在领取招标文件后3天内以书面形式或传真通知招标单位(需加盖单位印章)，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标单位将以书面形式予以答复,并通知所有投标人。投标人不得与招标单位或招标人私下接触。

2.3招标文件的澄清或修改

2.3.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将于投标截止时间3日前以书面形式通知所有招标文件收受人。不足3日的，招标人酌情延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到该澄清文件后应于当日以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

三、投标文件

3.1投标文件的编制依据

3.1.1招标单位提供的有关资料；

3.1.2本招标文件；

3.1.3相关的法律法规。

3.2投标文件格式

投标文件应包括本招标文件第三部分“投标文件格式”中所列的内容。

投标人应按照本企业的实际情况提供投标文件格式中所要求的资料，如投标人中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人扣除该投标人投标保证金及取消该投标人中标资格。

3.3投标报价

3.3.1报价依据

招标单位提供的项目介绍。

3.3.2报价方法

3.3.2.1 投标单位应按本招标文件的格式填写投标报价，每一项只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

3.3.2.2投标人应在投标文件所附的投标报价明细表中标明各项费用。

3.3.2.3 报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。任何包括价格调整要求的投标，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。

3.3.2.4投标总价中应包含投标服务项目所需的

3.3.2.5投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场变化而变动。

3.3.2.6投标货币：投标文件中的报价全部采用人民币表示。

3.4投标有效期和投标截止时间

3.4.1投标有效期自开标之日起60日内;

3.4.1.2特殊情况时，招标单位可延长投标有效期。投标方须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标方不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。投标单位的所有权利和义务以及投标单位受制约的截止时间，均以延长后新的投标有效期为准。

3.4.2投标人应在截止时间前将投标文件递交至“前附表”中指明的地址。

3.4.2.1招标人可以酌情延长投标截止时间。

3.5投标保证金

3.5.1投标人应按照招标文件第一部分前附表的要求提交投标保证金;

3.5.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失。在下述情况下，投标保证金将不予退还：

3.5.2.1投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件；

3.5.2.2除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与招标人签订合同的；

3.5.2.3投标人与招标人、其他投标人或者采购代理机构串通投标的；

3.5.2.4投标人在投标文件中提供虚假材料的。

3.5.3投标保证金的返还：

3.5.3.1中标人：中标人与招标人签订合同后20个工作日内，将投标保证金无息全部返还给投标人。

3.5.3.2未中标人：在确定中标人后20个工作日内无息退还其投标保证金。

3.6如投标文件出现下列错误按以下原则进行修正

3.6.1单价累计与总价不一致，以单价为准修改总价；

3.6.2文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

3.6.3文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

3.6.4正本与副本不一致时，以正本为准;正本和副本与招标文件发生重大偏离，其投标将被拒绝。

3.6.5开标过程中唱标内容已经获得确认，不得因上述因素进行修正。

3.7投标文件的编制要求

3.7.1投标人投标时需提供投标文件正本一份和副本三份，胶装成册，散页无效。投标人应将投标文件的正本和副本密封于密封袋中，并在密封袋封口处加盖投标人公章和法定代表人印鉴作密封章;

3.7.2投标人应在密封袋外封面上注明投标文件封面的内容，并注明“开标时才能启封”字样;

3.7.3投标文件正、副本须用A4纸打印或用不褪色的蓝黑墨水书写或打印;

3.7.4投标文件封面或扉页必须加盖投标人公章及法定代表人印鉴。填写投标文件时，如有修改，则应由投标人在修改处加盖投标人公章。（注：1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。2 密封袋上应写明：招标人名称和地址；招标项目编号：项目名称：投标单位名称。 开标前不得开封。3密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。如果投标文件没有按本须知规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。4为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。）

3.7.5投标文件的语言

投标文件及投标单位与招标单位及招标代理机构之间与投标有关的来往通知、文件均应使用中文。

3.7.6投标文件的组成

3.7.6.1投标文件的组成：

3.7.6.1.1投标承诺函；

3.7.6.1.2投标报价表；

3.7.6.1.3法人营业执照、税务登记证、法人代码证、安防工程资质证书、厂家授权委托书、相关业绩、案例、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及其身份证复印件；

3.7.6.1.4安装技术人员责任制度；

3.7.6.1.5安装技术服务承诺；

3.7.6.1.6安装技术服务方案；

3.7.6.1.7投标单位基本情况介绍；

3.7.6.1.8其它可以提供的资料或文件。

3.7.6.1.9同类业绩及获奖情况

3.7.6.1.10廉政承诺书

3.7.6.2相关说明

3.7.6.2.1投标单位应当使用本招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，投标单位可按同样格式自行编制和添补。

3.7.6.2.2投标文件中的字迹必须清楚，模糊不可辨认的无效。投标文件涂改处必须加盖投标单位公章，否则涂改页无效。

3.7.6.2.3投标文件中提供资料复印件并加盖公章。

3.8无效投标的判定

3.8.1投标文件有以下情形的，其投标将被拒绝：

3.8.1.1未按本招标文件要求加盖投标人公章；

3.8.1.2未按本招标文件要求加盖投标人法定代表人印鉴；

3.8.1.3投标书中有涂改且涂改处未加盖投标人公章；

3.8.1.4未按本招标文件规定装订密封的；

3.8.1.5投标截止时间以后送达；

3.8.2资格证件有以下情形的，其投标将认定为无效：

3.8.2.1投标人的法定代表人出示的有效身份证件原件姓名与企业法人营业执照不符（当投标人的法定代表人出席开标会时）；

3.8.3.2投标人的授权代表未出示法定代表人关于授权其参加招投标活动的授权委托书原件；

3.8.3.3法定代表人授权代表出示的有效身份证件原件姓名与授权委托书不符，本人与身份证不符的。

3.8.3.4授权委托书未加盖投标人公章；

3.8.3.5授权委托书未加盖投标人法定代表人印章；

3.8.3.6授权委托书为复印件。

3.8.4其它无效投标的判定

3.8.4.1 未按招标文件要求提交投标保证金；

3.8.4.2 未按招标文件要求提供相应资质、证明等；

3.8.4.3提供资质或证明为复印件，或为虚假材料；

3.8.4.4 违反法律、法规及有关规定的其它行为。

四、投标文件的递交、密封、标志及评标

4.1投标文件的递交、密封、标志

4.1.1 投标单位应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。

4.1.2投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，项目编号，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。（注：1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。2 密封袋上应写明：招标人名称和地址；招标项目编号：项目名称：投标单位名称。 开标前不得开封。3密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。如果投标文件没有按本须知规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。4为保证投标文件的密封性应加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。）

4.1.3投标文件递交至前附表所述的单位和地址。

4.2评标
  4.2.1招标方根据项目特点对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较;
  4.2.2在详细评标前，招标方将首先审定每份投标文件是否在实质.上响应招标文件的要求，即与招标文件中的全部条款、条件和规范相符,无重大差异或保留,包括对项目的范围、质量、实施产生重大影响，或者对合同中约定的招标方的权利及投标方的义务方面造成重大的限制;
  4.2.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标方将予以拒绝,并且不允许投标方通过修改或撤消其重大差异或保留而使其投标文件变为响应文件要求;
  4.2.4评标原则:本次招标采用评审的单项合理低价格原则中标,招标方将采取综合评议方法,同时考虑以下的因素来评选中标单位:

a.投标方的专业技术水平
  b.投标方的安装调试技术水平(包括人员资质等)
  c.安装维修调试服务内容及能力、质保优惠内容(包括项目的考察评估)

d.经营实力及行业信誉、合作信誉

4.2.5 中标条件:
  a.投标文件符合招标文件要求

b.经评审的投标价合理
  c.有执行合同的能力

4.2.6未中标者不予说明原因。

4.3投标文件的澄清

4.3.1招标方可以请投标人就投标文件中的有关问题予以书面说明和澄清;

4.3.2 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或授权代表的签章或签字;

4.3.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分;

4.3.4 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

4.4其它

4.4.1招标方按照本文件规定的评标办法选择和拒绝投标人中标。招标方无义务向投标人进行任何有关评标的解释;

4.4.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

4.4.3招标人可以按照法律规定的范围对中标人所服务。

五、中标通知

5.1招标人根据评标结果6天后向中标人进行告知，一经告知即产生法律效力。

5.2在向中标人告知的同时，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

六、保密

在中标人签订合同之前，招标方成员禁止向投标人或与该项目无关的人员泄漏与评标和合同授予有关的信息。

七、签订合同

7.1签订合同

7.1.1中标人收到告知后，按规定的时间地点与招标人签订合同。

7.2拒签合同

7.2.1除非合同与招标文件有重大背离以外，如中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方其投标保证金不予返还。招标人可确定排名第二的投标人为中标人，依次类推，直至签订合同;

7.2.2如招标人无充分理由而不与中标人签订合同，中标人有权要求退还保证金并向招标人提出投标保证金同等金额的索赔。

八、未尽事宜

8.1 按照各投标单位的投标单项合理低价中标原则、同时参考技能响应情况、安装售后服务质量、安装人员业务素质、公司资质、实力规模、行业信誉和服务过北国商城股份有限公司所属各单位经历、维保服务期限承诺等方面。

8.2本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定执行。

第三部分 投标文件格式

一、投标文件封面；

二、法定代表人授权委托书;

三、法定代表人和其授权代表人身份证复印件；

四、投标申请函；

五、投标报价明细表

六、配送安装调试计划和服务内容；

七、安装调试规章制度。包括安装服务责任制、调试服务制度、人员操作制度等；

八、安装调试服务方案

九、投标单位投标说明及承诺措施；

十、投标人资质和其它证明文件

十一、同类业绩及获奖情况

十二、投标人认为需提供的其它证明文件；

十三、廉政承诺书

一、投标文件封面

正本或副本

北国商城股份有限公司

所属各单位安防监控综合系统项目

投  标  文  件

招标编号

投标单位：

投标人：（公章） 法定代表人：（印鉴）

二〇二二年   月    日

二、授权委托书

：

本授权书声明：  （投标人）的  （法定代表人姓名、职务）授权  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就     项目投标及合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月    日签字生效，有效期   天，特此声明。

法人授权代表签字：

法人授权代表身份证号码：

投标人：（公章）            法定代表人：（印鉴）

年   月   日

三、法定代表人和其授权代表人身份证复印件

四、投 标 函

北国商城股份有限公司：

我们收到贵方招标文件，经详细研究，我们决定参加            项目投标。并授权   （姓名、职务 电话），全权代表我投标人提交下述文件正本一份，副本三份。并同时宣布愿意遵守下列条款：

- 承认和愿意按照招标文件中的各项规定和要求，提供视频监控、报警系统安装售后服务。

2)愿意按照《合同法》和《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法》履行自己的责任和义务。

3)如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4)我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5)我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6)我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。遵守招标人有关招标的各项规定。

7)我方的投标有效期在开标后60天内有效。

投标人：（公章）                  法定代表人：（印鉴）

年  月  日

- 投标报价明细表（报价须盖公章）

| 一、红外报警清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 免费售后2年 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 税率（13%） | 备注：产品质量技术参数不得低于类似品牌设备型号 |  |  |
| 1 | 总线报警主机 | 最多支持192个防区，其中8个本机防区、120个总线防区和64个无线防区 |  | 台 | 1 |  |  | 科立信 KS-Z801A | 博世 DS7400Xi-CHI | 艾礼富 AL-9480B |
| 2 | 管理平台软件 | 平台可控制报警器布撤防，可以联动监控视频 |  | 套 | 1 |  |  | 科立信 KS-W110C | 博世 MTSW-200 | 艾礼富 AL-2016S |
| 3 | 壁挂探测器 | 多普勒效应+能量分析。 单片机智能数码处理。 智能温度补偿。 单脉冲双脉冲模式可选，抗干扰能力强。 微波探测范围可调节。 抗电磁干扰。 抗白光干扰。 报警输出NC/NO可选。 报警指示灯亮、灭可选。 |  | 个 | 1 |  |  | 科立信 KS-208MT | 博世 ISC-BDL2-WP12G-CHI | 艾礼富 WS-380A |
| 4 | 探测器支架 | 吊装支架 |  | 个 | 1 |  |  | 科立信 | 博世 | 艾礼富 |
| 5 | 探测器电源 | 12V30A |  | 台 | 1 |  |  | 科立信 12V30A | 博世 12V30A | 艾礼富 12V30A |
| 6 | 单防区模块 | RS485总线接口 提供1个标准线尾电阻回路防区 带有总线通讯保护电路 当所连接的探测器被非法断开或短路时，会发出报警信息 |  | 块 | 1 |  |  | 科立信 KS-Z861A | 博世 DS7457I-CHI | 艾礼富 AL-7480-1A |
| 7 | 总线键盘 | KS-Z801A最多可支持15个KS-Z821A键盘，可对主机进行编程和查看报警事件 每个键盘可设置为主键盘和分区，实现对所有分区/单个分区进行布撤防等操作 可开启面板快速求助、紧急报警和火警功能 |  | 台 | 1 |  |  | 科立信 KS-Z821A | 博世 S7447V3 | 艾礼富 AL-930A |
| 8 | 声光一体警号 |  |  | 个 | 1 |  |  | 科立信 AD-103 | 博世 HC-103 | 艾礼富 AL-03 |
| 9 | 后备电池 |  |  | 个 | 1 |  |  | 科立信 | 博世 D1272 | 艾礼富 WS-1207 |
| 10 | 辅材 | 水晶头，标签纸，胶带，双通，扎带等 |  | 批 | 1 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 |
| 11 | 施工费 | 运费、安装、售后 |  | 项 | 1 |  |  | 要求对所提供产品提供2年免费质保，需要每月对北国集团下属各店报警设备进行一次免费巡检服务 |  |  |
| 二、门禁联网系统清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 单门双向网络型控制板 | 2万用户权限10万条记录，4路联动输入输出 |  | 套 | 1 |  |  | 微耕WG2001.net-12 | 海康威视 DS-K2601 | 赛克蓝鹏 SL-T3001 |
| 13 | 双门双向网络型控制板 | 2万用户权限10万条记录，4路联动输入输出 |  | 套 | 1 |  |  | 微耕WG2002.net-12 | 海康威视 DS-K2602 | 赛克蓝鹏 SL-T3002 |
| 14 | 四门单向网络型控制板 | 2万用户权限10万条记录，4路联动输入输出 |  | 套 | 1 |  |  | 微耕WG2004.net-12 | 海康威视 DS-K2604 | 赛克蓝鹏 SL-T3004 |
| 15 | 电源箱 |  |  | 个 | 1 |  |  | 微耕 | 海康威视 | 赛克蓝鹏 |
| 16 | 控制器电源 |  |  | 个 | 1 |  |  | 微耕 | 海康威视 | 赛克蓝鹏 |
| 17 | 单门磁力锁 | 信号输出，带LED显示：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 280kg(600Lbs)直线拉力，输入电压：DC12或DC24V+10%，锁体尺寸：长250x宽47x高25(mm)，吸板尺寸：长180x宽38x高11(mm) |  | 把 | 1 |  |  | 中意 YM-280N(LED) | 海康威视 DS-K4H250SC | 赛克蓝鹏 280KG |
| 18 | 联网门禁控制软件 |  |  | 套 | 1 |  |  | 微耕 WG2000 | 海康威视 | 赛克蓝鹏 |
| 19 | 辅材 | 水晶头，标签纸，胶带，双通，扎带，L型支架等 |  | 批 | 1 |  |  | 定做 | 定做 | 定做 |
| 20 | 施工费 | 运费、安装、售后 |  | 项 | 1 |  |  | 要求对所提供产品提供2年免费质保，需要每月对北国集团下属各店门禁设备进行一次免费巡检服务 |  |  |
| 三、公共广播系统清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 功放机 | 蓝牙输入，中文显示.两路话筒输入，两路线路输入(大功率有备用插孔)，一路线路输出，其中一路话筒有默认优先功能，有高低音调节功能，5分区音量可调输出，本产品带有USB接口/SD卡槽/FM，支持MP3格式，自带屏显，便于紧急广播，功率输出短路保护警告、自带提示音报警、额定功率：700W输出形式： |  | 台 | 1 |  |  | 瑞朗 700BL | 雷拓 TD-650P | 航天广电 HT-650AR |
| 22 | 壁挂音箱 | 壁挂参数：真高音、三位输入、ABS材料，彩盒包装额定功率15W定压输出70V-100V灵敏度92dB频率响应90-16000Hz外部尺寸275X200X108mm。 |  | 支 | 1 |  |  | 瑞朗 KD-704 | 雷拓 AK-208W | 航天广电 HT-113 |
| 23 | 室外音柱 | 40瓦室外防水音柱 |  | 支 | 1 |  |  | 瑞朗 LD-640 | 雷拓 AT240 | 航天广电 HT-845A |
| 24 | 会议麦克风 | 会议专用鹅颈话筒 |  | 支 | 1 |  |  | 瑞朗 | 雷拓 VI-30C | 航天广电 HT-D62 |
| 25 | 辅材 | 水晶头，标签纸，胶带，双通，扎带，音频转接线等 |  | 批 | 1 |  |  | 定做 | 定做 | 定做 |
| 26 | 施工费 | 运费、安装、售后 |  | 项 | 1 |  |  | 要求对所提供产品提供2年免费质保，需要每月对北国集团下属各店广播设备进行一次免费巡检服务 |  |  |
| 四、安防监控清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 网络枪型摄像机 | POE摄像机，200万像素，红外，H.265压缩 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-IPC-HFW3233M-I1 | 海康威视 DS-2CD2T25ZH-I3 | 华为 C2120-10-I-P |
| 28 | 网络枪型摄像机 | POE摄像机，200万像素，红外，H.265压缩.电动变焦2.7mm--13.5mm |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-IPC-HFW4233F-ZAS | 海康威视 DS-2CD2625EFV2-IZS | 华为 C2150-10-SIU |
| 29 | 网络摄像机 | POE摄像机，600万像素，红外，H.265压缩.电动变焦2.7mm--13.5mm |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-IPC-HFW4631F-ZAS | 海康威视 DS-2CD2666FDWDV3-IZS | 华为 C3250-10-SIU |
| 30 | 网络半球摄像机 | POE摄像机，200万像素，红外，H.265压缩 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-IPC-HDW3233T-A | 海康威视 DS-2CD2125ZH-IS | 华为 C3220-10-I-P |
| 31 | 网络高速球机 | 200万像素，红外，H.265压缩 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-SD6C82FB-GN | 海康威视 DS-2DE7220IW-A(B | 华为 C6620-23-SF |
| 32 | 网络硬盘录像机 | 32路，8盘位 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-NVR4832-4KS2 | 海康威视 DS-8632NX-K8 | 华为 IVS1800-B08 |
| 33 | 网络硬盘录像机 | 16路，4盘位 |  | 台 | 1 |  |  | 大华DH-NVR4416-4KS2 | 海康威视 DS-DS-7716NX-I4 | 华为 IVS1800-C08-4T |
| 34 | 网络硬盘录像机 | 8路，单盘位 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-NVR5208-4KS2 | 海康威视 DS-7608N-E1-V3 | 华为 NVR800-A01 |
| 35 | 拼接屏 | 1. 尺寸46英寸 2. 亮度500cd/m²（标亮） 3. 双边拼缝3.5mm 4. 分辨率1920×1080 价格需包含安装费用 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DHL460UCM-EF | 海康威视 DS-D2A461LU | 锐视通 RST-TL4611-SM |
| 36 | 拼接屏支架 | 46寸，铝型材，带液压功能，价格需包含大屏到解码器之间的高清线、网线、电源线。 |  | 套 | 1 |  |  | 大华 46寸液压支架 | 海康威视 46寸-新型模块化-底座液压支架 | 锐视通 46寸液压支架 |
| 37 | 拼接屏 | 1. 面板尺寸55英寸 2. 亮度500cd/m²（标亮） 3. 双边拼缝3.5mm 4. 分辨率1920x1080 价格需包含安装费用 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DHL550UCM-EF | 海康威视 DS-D2055NL-B/Y | 锐视通 RST-MG55-BG0 |
| 38 | 拼接屏支架 | 55寸，铝型材，带液压功能，价格需包含大屏到解码器之间的高清线、网线、电源线。 |  | 套 | 1 |  |  | 大华 55寸液压支架 | 海康威视 55寸-新型模块化-框架液压支架 | 锐视通 55寸液压支架 |
| 39 | 摄像机电源 | 12V2A |  | 个 | 1 |  |  | 双武 | 小耳朵 | 粤源 |
| 40 | 摄像机支架 | 室外鸭嘴支架 |  | 个 | 1 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 |
| 41 | 解码器 | 输出9路高清 |  | 个 | 1 |  |  | 大华DH-DH-NVD0905DH-4I-4K | 海康威视 DS-6910UD | 天地伟业9路高清解码输出 |
| 42 | 硬盘 | 4T |  | 块 | 1 |  |  | 希捷4T | 海康威视4T | 大华4T |
| 43 | 硬盘 | 6T |  | 块 | 1 |  |  | 希捷6T | 海康威视6T | 大华6T |
| 44 | 交换机 | 监控室核心交换机（24口千兆） |  | 台 | 1 |  |  | 华三 MS-4520-28S | 华为 S5720-28X-SI-AC | 锐捷 RG-NBS5750-28GT4XS-E |
| 45 | 交换机 | 交换容量：16Gbps,包转发:12Mpps.8个10/100/1000Base-T以太网端口，支持PoE+，POE125W |  | 台 | 1 |  |  | 华三 SMB-MS4008-PWR | 华为 s1720-10GW-PWR | 锐捷 RG-ES209GC-P |
| 46 | 交换机 | 5口百兆POE 交换机 |  | 台 | 1 |  |  | 华三 S305-PWR | 华为 s1720-10GW-PWR | 锐捷 RG-ES205C-P |
| 47 | 交换机 | 前端接入交换机（8口百兆） |  | 台 | 1 |  |  | 华三 S1008A | 华为 s1700-8g | 锐捷 RG-ES08 |
| 48 | 交换机 | 交换容量：56Gbps包转发:27Mpps.支持16个10/100/1000BASE-T POE+电口（AC 190W），支持2个 1000BASE-X SFP端口，交流供电 |  | 台 | 1 |  |  | 华三 MS4016-PWR | 华为 s1720-24GWR-pwr-4p | 锐捷 RG-ES218GC-P |
| 49 | 监控电视 | 50寸 |  | 台 | 1 |  |  | 创维50寸 | TCL50寸 | 东芝50寸 |
| 50 | 显示器 | 24寸，支持HDMI高清 |  | 台 | 1 |  |  | 方正24寸 | AOC24寸 | 飞利浦24寸 |
| 51 | 显示器 | 32寸，支持HDMI高清 |  | 台 | 1 |  |  | 方正32寸 | AOC32寸 | 飞利浦32寸 |
| 52 | 显示器壁挂支架 |  |  | 个 | 1 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 |
| 53 | 监视器 | 50寸，支持HDMI高清 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DH-LM49-S200 | 海康威视 DS-D5049FL-A | 清视界 AE-LED50A-4K-2H |
| 54 | 监视器 | 32寸，支持HDMI高清 |  | 台 | 1 |  |  | 大华 DHL32-S200 | 海康威视 DS-D5032FC-A | 清视界 AE-LED32A-4K-2H |
| 55 | 电视墙 | 2*2 |  | 套 | 1 |  |  | 旭诚 | 华安 | 宏正 |
| 56 | 操作台 | 两联 |  | 台 | 1 |  |  | 旭诚 | 华安 | 宏正 |
| 57 | 电脑 | 处理器I3-8100，主板华硕H310，内存8G,硬盘240G固态，显卡1030,4G独显，电源400W,显示器22寸高清 |  | 台 | 1 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 |
| 58 | 摇杆键盘 |  |  | 个 | 1 |  |  | 大华 DH-NKB1000 | 海康威视 DS-1200K | 天地伟业 TC-5820B |
| 59 | 吊杆 | 1米变2米伸缩杆，铝合金材质 |  | 套 | 1 |  |  | 定制 | 定制 | 定制 |
| 60 | 光纤收发器 | 单模单纤千兆 |  | 对 | 1 |  |  | 光训光电 | 光为视讯 | 九环通信 |
| 61 | 无线网桥 | 5.8G |  | 对 | 1 |  |  | TP-LINK | 海康威视 | 九环通信 |
| 62 | 漏电保护器 | 16A |  | 个 | 1 |  |  | 德力西 | 公牛 | 施耐德 |
| 63 | 壁挂机柜 | 定做 |  | 台 | 1 |  |  | 定做 | 定做 | 定做 |
| 64 | 网络机柜 | 42U |  | 台 | 1 |  |  | 图腾 | 华安 | 大唐卫士 |
| 65 | 辅材 | 水晶头，标签纸，胶带，双通，扎带，光纤熔接，光纤跳线等 |  | 批 | 1 |  |  | 定做 | 定做 | 定做 |
| 66 | 施工费 | 运费、安装、售后 |  | 项 | 1 |  |  | 要求对所提供产品提供2年免费质保，需要每月对北国集团下属各店监控进行一次免费巡检服务 |  |  |
| 注意事项：必须能够将新增监控设备上传至北国商城股份有限公司视频监控联网系统中（总公司使用大华视频监控DSS平台 家用宽带信号传输），需要每个月对北国集团下属各店监控进行一次免费巡检服务。各投标公司要充分考虑不同品牌设备转换连通接口费用，以及巡检产生的人工费用，差旅费用。要在投标文件和投标报价中体现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、线材管件清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 网线 | 超五类 |  | 箱 | 1 |  |  | 秋叶原 国标，纯铜 | 安普 国标，纯铜 | TCL罗格朗 国标，纯铜 |
| 68 | 光纤 | 单模八芯 |  | 米 | 1 |  |  | 烽火 | 亨通 | 中天 |
| 69 | 电源线 | RVV2*1.0 |  | 米 | 1 |  |  | 秋叶原 国标，纯铜 | 天诚 国标，纯铜 | 润达 国标，纯铜 |
| 70 | 电源线 | RVV2*1.5 |  | 米 | 1 |  |  | 秋叶原 国标，纯铜 | 天诚 国标，纯铜 | 润达 国标，纯铜 |
| 71 | 电源线 | RVV2*2.5 |  | 米 | 1 |  |  | 秋叶原 国标，纯铜 | 天诚 国标，纯铜 | 润达 国标，纯铜 |
| 72 | 报警主机线 | RVV4*1.0 |  | 米 | 1 |  |  | 秋叶 原国标，纯铜 | 天诚 国标，纯铜 | 润达 国标，纯铜 |
| 73 | 音箱传输线 | RVS-2*1.5 |  | 米 | 1 |  |  | 秋叶原 国标，纯铜 | 天诚 国标，纯铜 | 润达 国标，纯铜 |
| 74 | PVC穿线管 | 25管 |  | 米 | 1 |  |  | 国标 | 国标 | 国标 |
| 75 | JDG镀锌管 | 25管 |  | 米 | 1 |  |  | 国标 | 国标 | 国标 |
| 76 | 桥架 | 100*100 |  | 米 | 1 |  |  | 国标 | 国标 | 国标 |
| 77 | 吊筋 | 根据现场调配 |  | 根 | 1 |  |  | 国标 | 国标 | 国标 |
| 78 | 插排 | 公牛8口 |  | 个 | 1 |  |  | 公牛 | 德力西 | 飞利浦 |
| 79 | PDU电源 | 8位，16A |  | 个 | 1 |  |  | 公牛 | 大唐卫士 | 飞利浦 |

- 技术服务人员的配备、培训及管理

- 管理规章制度。包括技术服务人员责任制、管理运作制度、应急处置预案等

八、安装调试服务方案

九、投标单位投标说明及承诺措施

十、同类业绩及获奖情况

十一、投标人资质和其它证明文件

投标人资质证明文件：

8.1 企业法人营业执照或事业单位法人证书正本或（副本）且年检合格；

8.2企业税务登记证、组织机构代码证正本或（副本）；

8.3安防工程资质证书；监控设备，红外报警设备厂家授权书。

8.4法定代表人（负责人）授权委托书原件；（开标时需另带一份手持的原件）；

8.5被授权人身份证（开标时带原件）；

8.6相关业绩（开标时带原件）；

8.7其他证明文件，

以上资料1）2）3）在投标文件中放置复印件并加盖投标单位公章。

十二、投标人认为需提供的其它证明文件

十三、廉政承诺书

北国商城股份有限公司：

一、我单位为了保证招投标、合同签订和合同履行的顺利进行，做好此过程中的廉政建设和反腐败工作，共同维护双方单位形象和员工本人利益不受损害，我单位做如下承诺：

1、尊重贵单位的廉政建设制度和招投标管理规定，本着廉洁、公开、公平、公正的原则进行招投标、合同签订和合同履行。

2、不以任何形式向贵公司工作人员或其家属赠送礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其它好处。

3、不邀请贵公司工作人员及其家属参加旅游、健身或娱乐等消费活动。

4、不与贵公司工作人员或其家属发生公司生产经营以外的业务合作和经济往来。

5、随合同赠送的硬件、软件或其他折扣在合同中明确约定、办理到货验收手续；不以任何方式私自支付给甲方工作人员。

6、根据合同应向贵公司支付的保安服务劳务费等款项，不以任何形式私自支付给贵公司部门或工作人员。

7、发现贵公司工作人员有索要礼金、礼品、有价证券、购物券或给予其它好处等不廉洁行为，及时告知贵公司监察部门。

二、在招投标阶段、合同签订和合同履行过程中，如贵公司发现我单位违反以上承诺，我单位愿意接受贵公司给予的处罚直至取消参与招投标的资格；如因此造成贵公司工作人员被检察机关立案查处、给贵公司形象带来损害，贵公司有权终止合同。因上述原因对贵公司造成的损失，我单位在贵公司通知一个月内无条件赔偿。

三、本承诺书经我单位盖章生效。

单位（盖章）：

负责人：（签章）

日期：

第四部分  合同主要条款

4.1合同签订的时间

中标单位应在获得中标通知书后与招标人（甲方）签订安防系统服务合同。因中标方原因不能签订合同的，除按规定没收其投标保证金外，招标人（甲方）有权按照评标小组推荐的中标候选人次序重新选择中标单位。

4.2合同签订的原则

招标文件、投标文件、投标单位澄清文件，以及中标通知书均为签订合同的依据。对招标文件、投标文件的实质性条款不得更改。

4.3付款条件：

4.3.1合同签订后按照合同约定结款，具体结款日期及时限以签订的合同为准。

附件一  合同协议书主要条款

合同协议书主要条款

合同编号：

需    方：                          （简称甲方）

安防系统单位：                               （简称乙方）

为保证                          （项目名称）顺利实施，根据《中华人民共和国招标投标法》，甲方通过公开招标，并接受了乙方的投标文件，双方达成协议，并签署如下：

一、招标合同协议书的组成应包括：

1.1 本招标合同协议书及附件（含合同谈判中的澄清文件）；

1.2 中标通知书；

1.3 技术要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

1.4 招标文件中的合同条款；

1.5 招标文件中构成合同文件的其他任何文件；

1.6 投标函（包含投标人在评标期间递交和确认并经采购单位同意的对双方有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

1.7 投标函附表（技术文件、投标商务文件、从投标人开户行获得有关资料的授权书）（辅助资料表）；

1.8 构成合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，若有不一致之处，以上列次序在先为准。

二、安防服务项目、数量、单价、金额：

| 设备名称 | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |

合同总价：（大写）                    （￥       元），本合同价已包括乙方从组织实施、税金、利润等全部费用。

三、安防系统服务要求：必须符合国家有关规定。

四、安防设施标准、方法。

中标企业鉴定合同后，应及时与甲方进行联系具体安装调试售货服务事宜。

五、其他事项：

1、本合同生效后，受《中华人民共和国合同法》保护，双方任何一方违约，将赔偿对方的经济损失。

2、甲方定期或抽查方式对乙方进行考核，如乙方多次出现设备故障、售后服务不达标，甲方将书面提出整改函，类似问题三次以上未达到要求，甲方有权单方解除服务合同。

3、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

4、本合同协议书一式八份，甲已双方各执四份。

甲         方：（盖章）                  乙          方：（盖章）

甲方法定代表人：                        乙方法定代表人：

或                                    	  或

甲方委托代表人：                        乙方委托代表人：

电          话：                        电          话：

日          期：                        日          期：

- 安防设施主要设备技术具体要求

1、KS-Z801A总线制报警主机

功能特点：

●两路R485或两线制电源载波2X总线，每路总线最长距离为1.2Km，两路总线左右延伸为2.4km

●最多支持192个防区，其中8个本机防区、120个总线防区和64个无线防区

●主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等，无线开阔地3-10公里

●采用多级密码管理机制，支持1个安装员码、1个用户主码、64个操作员密码。

●主机分为8个分区，每个分区相当于1台独立的主机

●最多可接15个键盘，每个键盘可设置为主键盘或分区键盘，键盘采用字符型中文液晶显示

●主机自带PSTN，支持扩展GPRS模块和网络模块，可连接多接警中心

●主机可设8组电话号码、手机号码或接警中心号码，可自由设置各组电话号码的接警类型和选择每组号码所要上传的事件类型

●主机提供一组常开、常闭报警继电器输出接口和一组可编程输出（PGM），可设定多种事件驱动继电器及PGM输出

●实现16组定时自动布/撤防,可根据工作日和休息日设置不同的定时自动布/撤防方案

●支持ADEMCO Contact ID及Karassn协议

●支持32个无线遥控器，每个遥控器可对相应的操作员权限及所管理的分区进行布/撤防

●支持在家布防，在家布防防区列表可以任意定义

●支持关门布防防区、钥匙布/撤防防区类型等多达18种防区属性，实现与门禁系统联动。

●自动记录最近发生的350条事件

●支持单机版和网络版接警中心平台，多级电子地图显示，可关联网络摄像机（NVR），报警视频复核自动弹出现场画面

●支持PC机在线对主机进行编程，摆脱编程困扰

技术参数：

| 整机输出总电流 | ≤1A（系统外部设备总电流不应超过此电流） |
| --- | --- |
| 电源 | 交流220V±15%，电池12V/7Ah |
| 无线工作频率 | 433. 92MHz/315.65 MHz |
| 无线通讯距离 | 无线红外探测器与主机通讯距离（开阔地≤350米） 无线遥控器和无线门磁与主机通讯距离（开阔地≤200米） 无线警号与主机通讯距离（开阔地≤300米） |
| 辅助输出电流 | <650 mA |
| 警号输出电流 | < 500mA |
| 使用环境 | 工作温度0℃+50℃ |
| 重量 | 3kg |
| 尺寸规格 | 285mm（长）×260mm（宽）×77mm（厚）天线超出高度不计 |

3、KS-208MT壁挂探测器

功能特点：

- ●多普勒效应+能量分析。

- ●单片机智能数码处理。

- ●智能温度补偿。

- ●单脉冲双脉冲模式可选，抗干扰能力强。

- ●微波探测范围可调节。

- ●抗电磁干扰。

- ●抗白光干扰。

- ●报警输出NC/NO可选。

- ●报警指示灯亮、灭可选。

- ●墙角墙面安装兼容。

技术参数：

| - 探测距离 | - 6-12米 | - 探测角度 | - 110°X35° |
| --- | --- | --- | --- |
| - 工作电压 | - DC10-15V | - 上电封锁时间 | - 60秒 |
| - 待机电流 | - 常开≦15mA | - 工作温度 | - -10℃~+55℃ |
|  | - 常闭≦25mA | - 微波工作频率 | - 10.525GHz |
| - 报警输出时间 | - 5秒 | - 报警电流 | - 常开≦25m |
| - 报警输出 | - 常开常闭可选 |  | - 常闭≦15m |

6、KS-Z861A单防区模块

功能特点：

- ●RS485总线接口

- ●提供1个标准线尾电阻回路防区

- ●带有总线通讯保护电路

- ●当所连接的探测器被非法断开或短路时，会发出报警信息

- ●尺寸：50 mm（长）×25.5mm（宽）×10mm（厚），适合安装于某些体积较大的探测器

技术参数：

| - 工作电压： | - DC10. 5V-15V |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - ≤5mA |
| - 工作温度 | - 0℃～+50℃ |
| - 防区反应时间 | - 500ms |
| - 防区末端电阻 | - 2. 2k |

- 7、KS-Z821A总线键盘

功能特点：

- ●超大字符型中文液晶显示屏

- ●KS-Z801A最多可支持15个KS-Z821A键盘，可对主机进行编程和查看报警事件

- ●每个键盘可设置为主键盘和分区，实现对所有分区/单个分区进行布撤防等操作

- ●可开启面板快速求助、紧急报警和火警功能

- ●具有外壳防拆报警功能

技术参数：

| - 工作电压 | - DC10. 5V-15V |
| --- | --- |
| - 工作电流 | - ≤60mA |
| - 接线长度 | - ≤300m (22AWG铜芯线) |
| - 工作温度 | - 0℃’+50℃ |
| - 尺寸规格 | - 230g |
| - 重量 | - 140 mm（长）×119 mm（宽）×24.9（厚） |

门禁系统

1、32位ARM高速CPU

2、卡容量：4万张卡  记录容量：10万条记录，满数据自动删除旧数据

3、255种自定义开门权限时段设置

4、支持首卡开门

5、视频抓拍照片

6、门内人员快速定位

7、跨控制器互锁功能

8、支持手机APP开门

刷卡设防撤防防盗报警。

- 可以扩展组合手机APP考勤、工资、会议、人力资源等各个模块，自由组合组成一套功能强大的一卡通管理平台。

| 门禁 | 基本功能 | 两万张注册卡权限 | 每台控制器具备2万张注册卡的权限，例如单门控制器就可以管理2万个人的权限，双门控制器如果1号门管理了5000个注册卡的话，二号门就最多可以授权15000张卡的权限，四门控制器以此类推。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10万条脱机存储记录 | 可以脱机存储10万条打卡记录，每条记录信息中包含 卡号 时间 地点 是否通过等完整信息。如果存储满后，会以堆栈的方式，挤掉最老的信息，保存最新的信息。如果，启用了 按钮信息记录 和 报警记录功能，这些也会算记录信息，如果不启用，则只记录刷卡信息。 |
|  |  | 灵活的权限管理 | 可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能过所有的门。也可设置某些人能过哪些门。设置结果可以按门或者按人来排列，用户可以很清晰地看到 某个门哪些人能过，或者某个人可以通过哪些门。一目了然，并可以打印或者输出到Excel报表中。 |
|  |  | 时间段权限管理功能 | 可以设置某个人对某个门，星期几可以进门，每天三个几点到几点可以进门。 |
|  |  | 脱机运行 | 通过软件设置上传后，控制器会记住所有权限和记录所有信息，即使电脑软件和电脑关闭，系统依然可以正常脱机正常运行，即使停电信息也永不丢失。 |
|  |  | 实时监控 照片显示 门状态显示 | 可以实时监控所有门刷卡情况和进出情况，可以实时显示刷卡人预先存储在电脑里的照片，以便保安人员和本人核对。如果接上了门磁信号线，用户可以一目了然看到哪些门是开着的，哪些门是关着的。合法卡的实时记录以绿色的方式显示，非法卡的记录以橙色的方式记录，报警记录以红色的方式显示，便于提醒保安人员注意。如果加装视频门禁设备，还可以在客户刷卡的时候进行实时的照相和录像。 |
|  |  | 实时提取 | 用户可以边实时监控，边自动提取控制器内的记录，刷一条就上传一条到电脑数据库里。 |
|  |  | 强制关门 强制开门 | 如果某些门需要长时间打开的话，可以通过软件设置其为常开，某些门需要长时间关闭不希望任何人进入的话，可以设置为常闭。或者某些特定时候，例如需要关门抓贼等也可以设置为常闭。 |
|  |  | 远程开门功能 | 管理员可以在接到指示后，点击软件界面上的“远程开门”按钮远程地打开某个门。远程开门记录通过设置也是可以形成记录的。 |
|  |  | 界面锁定功能 | 操作员临时要离开一下工作岗位（例如去洗手间），可以进行界面锁定，后台软件继续运行和监控，其他人无法趁机进行操作软件， 操作员回来后输入密码后重新回到软件 操作界面。 |
|  |  | 时段链接功能 | 如果客户对门禁的每日的时间段（几点几分到几点几分可以进入）要求超过3个，可以使用时段链接来扩展到 6个 9个 甚至更多。 如果客户星期六的时段控制和平时不一样，例如：客户要求星期一到星期五 是 8：30-17：30可用，星期六是 上半天班，8：30-12：00可用。则设置时段2 （星期一到星期五 8：30-17：30） 时段3（星球六 8：30 -12：00）将时段2设置为链接时段3，这张卡的权限就可以满足客户这种需求。 |
|  |  | 少量权限修改单独上传功能 | 如果用户只是新增几个或者修改几个人的权限，无需将所有权限重新上传一次，那样太花时间，新增和修改的权限可以单独上传，无需太多时间。挂失也是一样。 |
|  |  | 门内人数快速查询 | 可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单。 例如：用于矿井，则可以快速知道矿井下有多少人，如果遇到紧急事故，便于制定营救计划，也可以打印出要营救的人员清单。 例如：用于公司管理，老板或者人事部可以快速知道有多少人已经来公司上班了，如果异常，可以马上去做一个考勤统计，核查违纪的人员。 例如：某些公司是包餐的，可以快速知道公司内部有多少人在公司上班，可以将人数通知给食堂，做多少人的饭菜，避免浪费。 |
|  |  | 人员快速定位查询 | 可以快速查询某个人现在在哪里，他在那里逗留了多长时间。用于一些大的公司，出于保密，不允许开手机，或者手机联系不上，这样可以知道他在大厦的哪个位置，并找到他。 |
|  | 扩展功能 | 卡＋密码 功能 | 如果使用带密码键盘的读卡器，系统将具备卡＋密码功能。即该门可以设置为，需要用户刷卡后输入正确的密码，卡和密码都正确后才予以开门。可以一卡一密码，即每个人都拥有自己的密码。该功能可以防止卡被人拣到来开门，或者偷用同事的卡来开门做不该做的事情等情况。对于同一个门，可以设置某些人要求卡＋密码，某些人只需刷卡就可以进入。密码可以为 1－6位数。 |
|  |  | 手动输入卡号+密码 开门功能 | 如果用户启用该功能，则无需带卡，只需输入 *卡号*密码#，就可以进行开门，并且存储该出入记录。 |
|  |  | 超级通行密码功能 | 每个门最多可以设置4个通行密码，即用户只要输入这些密码的任意一个都可以开门，系统不记录该事件和按密码的人。通行密码为1－6位数数字。 |
|  |  | 消防报警及紧急开门功能 | 如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备 消防开关信号来的时候，扩展板所接的控制器所辖的门全部自动打开，便于人员逃生。并可以启动消防警笛和存储记录消防报警记录的时间。 |
|  |  | 联动输出功能 | 如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，就具备 门被合法打开时驱动另外一个继电器同时动作，以控制器更多的设备。例如：有客户要求 合法打开门时，路灯会亮或者输出一个开关信号给摄像机等。联动继电器的动作时间可以设置0-600秒。 |
|  |  | 非法闯入报警 | 或者叫做强行开门报警。即没有通过合法方式（刷卡 按钮 等）强行开门或者破门而入。系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑犯罪人员和提醒保安赶来。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。 |
|  |  | 门长时间未关闭报警 | 门被长时间打开（打开多少秒才报警，这个时间可以自定义）忘记关门，系统软件监控界面会用红色的提示该报警信息的时间和位置，并驱动电脑音箱提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，提醒相关人员关好门。该功能需要加装门磁或者选用带门磁反馈信号输出的电锁并连线到控制器。可以设置为 报警多少秒或者一直报警直到复位。 |
|  |  | 胁迫报警 | 当工作人员被人胁迫要求打开门的时候，工作人员可以在密码键盘上输入胁迫密码，门被打开，工作人员的人身不会受到老羞成怒的歹徒的伤害，而总控制中心的软件监控界面上已经显示出该地点有被胁迫开门的报警信息，并采取措施。同时在控制中心的电脑音箱会发出报警声音，提醒值班工作人员及时注意。这个功能在储蓄所大厅，银行金库等场合用得多。 |
|  |  | 非法卡刷卡报警 | 又叫无效卡刷卡报警。即有人用未授权的卡试图刷卡，系统会在监控软件界面予以红色提示报警，并驱动计算机音箱，以提醒值班人员注意。如果控制器接了报警输出及消防联动扩展板，还可以现场驱动报警器鸣叫，威慑现场有不良企图的人，提醒保安赶来。 |
|  |  | 反潜回 防尾随 功能 | 有些特定的场合要求，执卡者从某个门刷卡进来就必须从某个门刷卡出去，刷卡记录必须一进一出严格对应。进入进门未刷卡，尾随别人进来，出门刷卡时系统就不准他出去，如果出门未刷卡，尾随别人出去，下次就不准他进来。或者某人刷卡进来后，从窗户将卡丢给其他人，试图进来，系统也会拒绝该人刷卡进来。如果用户设置启用该功能就可以实现该功能，该功能一般用于部队，国防科研等场合。我们系统只能做到门内反潜回，即从这个门刷卡进，必须从这个门刷卡出，做不到从这个门刷卡进，从另外一个门刷卡出。也可以做到控制器内反潜回，例如双门控制器，从两个门的任何一个门，从任何一个门出就可以了。也可以用于四门控制器，指定哪个门和哪几个门互为反潜回，用于某些展览会场，要求从指定门进，从指定门出。 |
|  |  | 互锁 | 有某些特地场合要求，某个门没有关好前，另外一个门是不允许人员进入的。双门控制器可以实现双门互锁，四门控制器可以实现 双门互锁 三门互锁 四门互锁。该功能主要用于 银行储蓄所 金库等严格场合。 |
|  |  | 多卡开门 | 有某些特定场合需要启用该功能，即要求几个人 同时到场，依次刷卡门才开。某个人单独到场门刷卡不开。该功能一般用于银行金库 古董收集场所 博物馆等。可以将系统设置为进门多卡 出门单卡开门，也可以设置为进门多卡，出门也要多卡。例如：可以设置多少人中来多少人门就开，也可以多群组多卡开门,最多8个群组.例如 银行金库应用中,要求开金库门的时候,3个行长必须来1人,8个保安必须来2人,5个押款员必须来3人,这些人都按规定到齐了,依次刷完卡,门才会被合法打开.在专业人士指导下还可以设置 独立组多卡开门（某个组的人来齐了就开门） 特权组开门（对于别人要求多卡才开门，但是对于特权组的人 来一个就开门。） |
|  |  | 定时常开门 定时常闭门 功能 | 该功能又叫定时任务功能。某些对外行政办公场合 例如民政局办公大厅 大使馆等。要求 白天上班时间门打开，外面来办事的人员可以自由出入，晚上下班后，要求本单位人员刷卡才允许进出，不允许外来人员进入。深夜，门保持关闭，本单位内部员工也不允许出去。就可以启用该功能来实现。例如:设置该门早上8：30 常开，晚上18：30在线 凌晨112：00常闭。该功能可以对某个门也可以对所有门设置,每个控制器最多可以设置64个定时任务.该功能是可以脱机运行的。 |
|  |  | 记录按钮开门事件 | 启用该功能可以记录按钮何时被人按过开门。虽然不能记录是谁按按钮，但是可以知道按钮何时别人按过，昨晚最后一个走的人是几点走的。 |
|  |  | 定时提取记录功能 | 可以设置电脑程序几点中自动提取控制器内的记录。一天可以设置多个提取记录的时间。避免客户提取大量数据时长时间占用电脑和焦急等待。功能功能需要电脑和软件当时都处于运行状态。 |
|  |  | 定时上传权限功能 | 由于上传权限时，控制器无法判断卡权限现在和合法性，需上传完毕才判断，所以如果大量上传权限时，控制器会有一小段时间不允许还没来得及上传的权限卡通过，所以采用定时上传权限功能可以使得系统在夜深人静没有人使用门禁时进行自动上传。功能功能需要电脑和软件当时都处于运行状态。 |
|  |  | 可以直接切换到小区管理界面 | 可以通过选项中的设置从办公管理界面切换到小区管理界面，则原来的“部门班组”在相应界面的名称被自动修改为“栋号 楼号”等，完全符合小区管理的个性化的界面要求和名称匹配。 |
|  |  | 紧急关门功能 | 有些场合叫“紧急双闭功能”，该功能无需软件设置，只需将紧急开关接在控制器特定接线点上，发生紧急情况时，按下紧急开关，则该控制器所辖的所有门都闭合，按按钮，刷卡都无法卡门。用于“关门抓贼”等场合。拔起紧急开关，系统恢复正常运作。 |
|  |  | 操作员分部门管理功能 | 某些公司要求分部门管理门禁和考勤，自己部门的操作员管理自己的部门的门和权限。高级管理员可以管理全公司的门和人。 |
|  |  | 视频门禁功能（刷卡和按钮后进行照相和录像） | 如果门禁系统加装微耕视频门禁的配件，可以实现 刷卡或者按钮开门后，自动进行照相和3秒钟的录像，便于核对是否是持卡者本人来持卡开门。记录 照片 录像方便事后查询，也可以实时监控好几个门的视频现场。这个功能需要电脑开着并运行软件的视频监控界面。 |
|  |  | 电子地图功能 | 可以将门的图标放在相应的地图的某个位置，实时监控时显示更加直观和人性化。 |
|  |  | 刷卡开关门设置 | 刷一下合法卡，继电器开，刷一下继电器关。 例如：某些学校的电教课室，投影机等电教设备是不准随便用的。合法的老师刷一下卡，通过继电器给投影机供电，下课后，再刷一下卡，关闭电源，别人用不了。 例如：某些公司门禁安全要求不强，上班时间大家是自由出入的。谁第一个来，刷卡把门打开，最后一个走的，刷卡把门关上。 |
|  |  | 首卡开门 | 例如某公司要求:公司指定的其中几个人拥有首卡开门权限,只有早上拥有首卡开门权限的人刷卡后,别人才能够合法进入,或者将门保持打开,到晚上门按时关闭.设置了这个功能后，如果拥有首卡开门权限的人没有来，其他的合法卡也不能进入，必须等拥有首卡开门权限的来一个人。 |
|  |  | 内外校验开门功能 | 又叫“里外校验开门”“3+1银行模式”等。门外有一个或者要求几个人必须同时到场，刷卡后，内部管理电脑上出现声音和信息提示，内部人员核准后，刷放在桌面上的USB台式读卡器，门才安全打开。内部人员单独刷卡，或者外部人员不合法门都不会被打开。这个功能适合，分行人员来总行办事时的门禁管制。 |
| 考勤 | 正常班考勤管理功能 | 弹性上下班时间设置 | 可以设置迟到几分钟可以不算迟到，以适应每个员工表时间不统一，或者公司人性化规定迟到一点点可以通融，如果严格要求可以设置为0，即不允许迟到一秒钟。 |
|  |  | 可以设置法定或者自定假期，国庆长假的处理功能 | 可以设置五一 元旦 国庆等假期，也可以自己定义 例如“厂庆”等，完全智能解决国庆等长假的考勤设置问题.国庆长假是我国近年来实施的政策,政府会将国庆节之前的一个周六周日调到和国庆节假期一起休形成长假期,而找一个相近的周六周日来补上班.许多软件无法对这个特殊情况进行考勤管理而形成考勤的漏洞. |
|  |  | 定义惩罚措施 | 例如：迟到早退多少分钟算旷工， |
|  |  | 可以指定某些门做考勤 | 可以指定某些点做考勤用，某些点只做门禁用，避免考勤数据过于繁杂或者不纯。 |
|  |  | 可以设置每天的打卡次数 | 可以根据规定设置为要求每天打卡2次或者4次 |
|  |  | 可以灵活地设置周六的考勤设置 | 可以设置为 周六周日休息，周六上班周日休息，周六上半天班周日休息等等。 |
|  |  | 可以输入请假单，灵活增加和自定义假期名称 | 可以输入 事假 病假 出差 年休假等假期， |
|  |  | 可以合法地进行手工签到 | 如果某个员工因为特殊合法原因未打卡或者迟到，人事部可以根据部门领导开具的签到通知单进行签到。 |
|  |  | 详细的考勤报表 | 可以列表查询和打印 或者输出到EXCEL，每天员工的考勤明细，几点下班几点上班 是否迟到等等。可以选择几月几号到几月几号 分部门班组和个人 查询详细考勤情况，也可以只查询考勤异常情况，例如只查询迟到的考勤详细情况等。 |
|  |  | 详细的汇总考勤报表 | 可以列表查询和打印，或者输出到EXCEL，员工的月考勤汇总报表，或者某段时间的考勤汇总（便于处理中途离职的员工的考勤汇总给财务部），可以分部门 班组或者个人考勤汇总，可以统计出 迟到多少分钟 迟到多少次 早退多少分钟 早退多少次 加班多少小时 旷工多少天 未刷卡多少次 签到多少次 出差多少天 事假多少天 病假多少天 等。由于打印的项目比较多，可以选择横向打印还是纵向打印。 |
|  |  | 报表格式可以自定义 | 可以选择要打印的项目 宽度 次序，并能保存，以便下次使用该格式。 |
|  |  | 可以设置某些人员进行考勤，某些人员无需考勤 | 例如 某些特殊职位例如 总经理或者需要经常外出的岗位，这部分员工不可以不打卡的，软件可以设置其不参加考勤，报表中可以屏蔽不显示这些人的考勤记录。 |
|  | 多班次倒班考勤管理功能 | 可以设置99个倒班班次 | 除正常班外，另外可以设置99个班次 |
|  |  | 支持跨夜班 | 上下班时间设置在0:00跨夜也不怕 |
|  |  | 支持按排班周期的排班规律批量排班 | 排班周期可以自定，定好后系统会根据排班规律自动排班满指定时间范围。可以分部门 班组 和 个人进行排班，可以手动临时修改某个人某天的班次 |
|  |  | 每个班次可以分别设置打卡次数 | 每个班次可以分别设置为 打卡2次 打卡4次 打卡6次 打卡8次，可以定义这个班次是否做加班用。 |
|  |  | 可以计算两种加班模式的加班时间： 顺延加班 定时开始加班。 | 顺延加班是指员工下班后要加班无需打加班卡，只需加班完毕后，走的时候刷卡即可。软件会只能计算他的加班时间。例如：17：30下班，如果设置下班后30分钟为开始算加班，则 17：30－18：00为自由打卡下班时间，18：00后下班属于加班计算范围，加班时间从17：30下班时间算起，精确到半小时。例如：18：15下班计加班半小时，18：35下班计加班1小时，19：08分下班计加班1.5小时。 定时开始加班模式：员工下班后，打下班卡。吃完饭后，按公司规定的时间来加班，软件会智能计算他的加班时间。例如：某个公司17：30 下班，要求员工吃完饭后 19：00来加班，则可将 19：00-20：00设置为加班时间段。如果员工 19：35下班，计算加班半小时。如果 21：06下班，计算为 加班两小时。 |
| 在线巡更 | 基本功能 | 可以弹性设置巡检误差时间 | 例如：可以设置迟到或者早到多少分钟，还算巡检正常，超过多少时间算漏检。 |
|  |  | 可以指定询检员 | 公司全部的员工都有卡，可以指定负责巡检的部门的询检员的具备巡检功能。 |
|  |  | 可以指定巡检点 | 公司的门禁点可能有很多，只有部分是兼巡检点用的，指定后使得设置更加清晰准确便捷。 |
|  |  | 可以定义规划巡检路线 | 有些点 去的时候可以做为巡检点，回来时也可以做为巡检点。 |
|  |  | 可以定义巡检任务 | 设置某个询检员几月几号 几点开始哪条巡检路线的巡检。 |
|  |  | 一目了然的巡检报表 | 可以看到所有巡检任务的巡检情况，是否迟到 早到 漏检。 |
|  |  | 月或者某段时间的巡检统计报表 | 便于月总结和临时抽查总结巡检工作的质量情况。 |

监控系统设备参数：

27、200万红外定焦枪型网络摄像机

DH-IPC-HFW3233M-I1

产品参数：

1. ★靶面尺寸1/1.8英寸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

2. 像素200万；最大分辨率1920×1080；

3. 最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；≤0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；

4. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

5. 镜头类型定焦；镜头焦距3.6mm、6mm、8mm、12mm可选；

6. 通用行为分析绊线入侵；区域入侵；

7. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

8. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

9. 支持ONVIF（ProfileS/ProfileT）;CGI;GB/T28181（双国标）接入

10. 支持DC12V/POE供电方式，电压值12V，方便工程安装

11. ★检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

12. 防护等级IP67

28、200万红外变焦枪型网络摄像机

DH-IPC-HFW4233F-ZAS

功能特性

- 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万(1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大红外监控距离60米，支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境，支持ROI，SVC，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境，支持报警3进2出，音频1进1出，128GMicroSD卡，支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装，支持IP67防护等级

技术参数

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| Smart事件 |  |
| 通用行为分析 | 绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品遗留；徘徊检测；人员聚集；非法停车；人脸检测 |
| 功能 |  |
| 图像设置 | 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间；通道；地理位置；图片；字体大小 |
| 录像模式 | 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
| 最大Micro SD卡 | 128G |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 报警 |  |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留/消失；场景变更；徘徊检测；人员聚集；快速移动；非法停车；人脸侦测；电压检测；音频异常侦测；虚焦侦测 |
| 接口 |  |
| 音频输入 | 1路（RCA头） |
| 音频输出 | 1路（RCA头） |
| 报警输入 | 3路湿节点 |
| 报警输出 | 2路湿节点 |
| 摄像机 |  |
| 外观 | 枪型 |
| 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
| 像素 | 200万 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） |
| 最低照度 | 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） |
| 信噪比 | ＞56dB |
| 最大补光距离 | 60m（红外） |
| 补光灯 | 4颗（红外灯） |
| 环境 |  |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 电源 |  |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗：1.7W（DC12V供电） 最大功耗：11.2W（红外灯最亮，电动变焦，ICR切换）（DC12V供电） |
| 结构 |  |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 产品尺寸 | 186mm×87mm×85mm |
| 重量 | 裸机：770g 带包装：900g |
| 安装方式 | 壁装；吊装；平面装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |
| 网络 |  |
| 网络接口 | 1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） |
| 网络协议 | HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；QoS；UPnP；NTP；Bonjour；802.1x；组播 |
| 接入标准 | ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA；乐橙 |
| 预览最大用户数 | 6个 |
| 存储功能 | FTP NAS Micro SD（Max.128GB） 乐橙 |
| 浏览器 | 支持IE9；IE10；IE11；Chrome8+；Firefox3.5+；Safari5+浏览器 |
| 视频 |  |
| 视频压缩标准 | H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG |
| 智能编码 | H.264：支持 H.265：支持 |
| 视频帧率 | 50Hz： 主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps）,第三码流（1920×1080@14fps） 60Hz： 主码流（1920×1080@30fps）,辅码流（704×480@30fps）,第三码流（1920×1080@9fps） |
| 视频码率 | H264：16Kbps ~ 8Mbps H265：6Kbps~6.4Mbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（1080P） |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°（在1080P分辨率及以下支持） |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 镜头 |  |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头接口 | φ14 |
| 镜头焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 镜头光圈 | F1.6~F3.13 |
| 视场角 | 水平：108°~28°×垂直：57°~16°×对角：130°~33° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | ≥0.3m |
| 音频 |  |
| 音频接口 | 支持 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | MP2L2；G.711Mu；G.711a；G.726；G.722.1；AAC；G729 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |

29、600万红外变焦枪型网络摄像机

DH-IPC-HFW4631F-ZAS

产品特点：

支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测

采用高性能600万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

最大可输出600万(3072×2048)@20fps，默认输出2592×1944@25fps

支持SmartH.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境

最大红外监控距离60米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

支持内置MIC,128GMicroSD卡

支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装

支持IP67防护等级

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 外观 | 枪型 |
| 传感器类型 | 1/2.9英寸CMOS |
| 像素 | 600万 |
| 最大分辨率 | 3072×2048 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s（可手动或自动调节） |
| 最低照度 | 0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） |
| 信噪比 | ＞56dB |
| 最大补光距离 | 60m（红外） |
| 补光灯 | 4颗（红外灯） |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头接口 | φ14 |
| 镜头焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 镜头光圈 | F1.5 |
| 视场角 | 水平：95.1°~27.4°；垂直：64.3°~19.2°；对角：121.8°~33.4° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 0.3m |
| 通用行为分析 | 绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频压缩标准 | H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG |
| 智能编码 | H.264：支持 H.265：支持 |
| 视频帧率 | 50Hz： 主码流（3072×2048@20fps）,辅码流（704×576@20fps）,第三码流（1920×1080@2fps）； 主码流（2592×1944@25fps）,辅码流（704×576@25fps）,第三码流（1920×1080@2fps） 60Hz： 主码流（3072×2048@20fps）,辅码流（704×48 0@20fps）,第三码流（1920×1080@3fps）； 主码流（2592×1944@25fps）,辅码流（704×480@25fps）,第三码流（1920×1080@2fps） |
| 视频码率 | H.264：32Kbps-10240Kbps H.265：12Kbps-9984Kbps |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps（2592×1944） |
| 透雾功能 | 支持 |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270° |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711a；G.711Mu；G.726；AAC |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| 报警事件 | 支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；快速移动；停车检测；人员聚集；物品搬移；徘徊检测；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；人脸侦测；电压检测；并且可以与报 警联动；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 |
| 网络接口 | 1个（RJ-45网口；支持10M/100M 网络数据） |
| 网络协议 | HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；RTCP；UDP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP |
| 接入标准 | ONVIF；GB/T28181；CGI；乐橙 |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB；NAS；FTP；乐橙云 |
| 浏览器 | 支持IE7；IE8；IE9；IE10；Chrome8+；Firefox3.5+；Safari5+浏览器 |
| 图像设置 | 亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马 |
| OSD信息叠加 | 时间；通道；地理位置；图片 |
| 录像模式 | 手动录像；视频检测录像；定时录像；报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
| 最大Micro SD卡 | 128G |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x；网络访问控制 |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 最大功耗：11.8W（DC12V）（红外灯最亮，电动变焦，ICR切换） 基本功耗：3.6W（DC12V）（未开红外灯，ICR未切换，未变焦） |
| 工作温度 | -30℃~+60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 产品尺寸 | 186.4mm×87.0mm×84.2mm |
| 重量 | 毛重：1110g；净重：780g |
| 安装方式 | 壁装；吊装；平面装 |
| 电源 | 不标配 |
| 镜头 | 标配 |

30、200万红外定焦海螺网络摄像机

DH-IPC-HDW3233T-A

产品参数：

1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS

2. 200万像素，分辨率不低于1920×1080

3. 最低照度：≤0.002Lux（彩色模式）；≤00.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）

4. 镜头类型：定焦，2.8mm、3.6mm、6mm、8mm可选；

5. 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米

6. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境

7. 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境

8. 支持内置MIC

9. 支持DC12V/POE供电方式

10. 支持IP67防护等级

31、20倍200W红外网络球（H.265）

DH-SD6C82FB-GN

功能特性

- 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤， 支持人脸检测，支持20倍光学变倍，16倍数字变倍，采用200万像素1/1.9英寸CMOS传感器，支持最低噪度彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.50Lux（红外灯开启）， 支持H.265编码，实现超低码流传输，内置150米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区，支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径，支持IP66防护等级，内置6000V防雷、防浪涌和防突破保护， 支持AC24V/1.5A±10%宽电压输入

技术参数

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.9英寸 CMOS |
| 像素 | 200万 |
| 电子快门 | 1/1s~1/30000s |
| 最低照度 | 彩色：0.05Lux@F1.5黑白：0.005Lux@F1.5 0Lux（红外灯开启） |
| 最大补光距离 | 150m（红外） |
| 补光控制 | 倍率优先/手动 |
| 补光类型 | 红外 |
| 镜头焦距 | 4.7mm～94mm |
| 镜头光圈 | F1.5～F2.7 |
| 视场角 | 水平：55.1°～3.1° 垂直：31.4°~1.7° 对角：6.7°~3.5° |
| 光学变倍 | 20倍 |
| 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 近摄距 | 0.1m～0.5m |
| 变倍速度 | 约3.2s |
| 水平范围 | 0°~360°连续旋转 |
| 垂直范围 | ‘-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 |
| 键控速度 | 水平：0.1°/s～160°/s 垂直：0.1°/s～50°/s |
| 预置点速度 | 水平：160°/s 垂直：50°/s |
| 预置点 | 300个 |
| 自动巡航 | 8条, 每条可添加32个预置点 |
| 自动巡迹 | 5条 |
| 自动线扫 | 5条 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 空闲动作 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
| 云台功能 | 支持空闲动作，支持FD三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能 |
| 定时任务 | 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 |
| 通用行为分析 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测；支持多种触发规则联动动作；支持目标过滤 |
| 人脸检测 | 支持 |
| 视频压缩标准 | H.265；H.264BaselineProfile；H.264MainProfile；H.264HighProfile；MJPEG；smart H.265；smart H.264 |
| 主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
| 日夜转换 | ICR自动切换/电子彩转黑 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 宽动态 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 白平衡 | 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
| 感兴趣的区域ROI | 支持 |
| 防抖功能 | 电子防抖 |
| 透雾功能 | 电子透雾 |
| 数字变倍 | 16倍 |
| 隐私遮挡 | 最多24块区域，同时最多有8块区域在同一个画面，支持8种颜色可选 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 网络接口 | 1个（RJ-45网口，支持10M/100M网络数据） |
| 网络协议 | IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；802.1x；Qos；FTP；SMTP；UPnP；SNMP；DNS；DDNS；NTP；RTSP；RTP；TCP；UDP；IGMP；ICMP；DHCP；PPPoE |
| 接入标准 | ONVIF；GB/T28181；CGI；大华SDK |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 存储功能 | 乐橙云；FTP；Micro SD卡（256G）；NAS |
| 浏览器 | 支持IE7及以上版本；谷歌42及以下版本；火狐52及以下版本游览器 |
| SVC | 支持 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| OSD信息叠加 | 支持 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码；MAC地址绑定；HTTPS加密；802.1x；网络访问控制 |
| 用户管理 | 多级用户权限管理 |
| 报警接口 | 无 |
| 报警事件 | 动态检测；视频遮挡；网络断开检测；IP冲突检测；存储卡状态检测；存储空间检测 |
| 供电方式 | AC24V/1.5A±10%（标配） |
| 功耗 | 基本功耗：7W(静止） 最大功耗：21W（红外灯开启） |
| 电源 | 标配 |
| 工作环境 | 温度-40～70℃； 湿度≤95% |
| 防护等级 | IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护；符合GB/T 17626.5 4级标准 |
| 产品尺寸 | Φ202mm×325mm |
| 重量 | 含包装重量：7kg |
| 安装方式 | 壁装；吊装；柱装；横杆装 |
| 选配支架 | 壁装：1.2.41.13.0065 卡口式壁装支架 壁装：DH-PFB303W+PFA114 吊装：DH-PFB300C+PFA114 柱装：DH-PFA150+DH-PFB303W+PFA114 横杆装：DH-PFA150+DH-PFB300C+PFA114 |
| 标配支架 | 选配 |
| 球机尺寸 | 6寸 |
| 接口类型 | RJ45接口 |

32、国内大华网络硬盘录像机DH-NVR4832-4KS2

DH-NVR4832-4KS2

功能特性

- 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议， 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps， 支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入， 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放，支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出， 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD，支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲，支持16路报警输入、4路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式，支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余， 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询， 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看， 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式，支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像，支持预览图像与回放图像的电子放大，采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作，支持一键添加摄像机显示监控画面，支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作，支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上，支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储，支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式，支持大华乐橙云功能

技术参数

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 项目 |
| 机型 | 2U |
| 盘位 | 8 |
| VGA | 1路 |
| HDMI | 1路 |
| HDMI1 (画面分割) | 1、4、8、9、16、36分割 |
| 前智能 | 支持 |
| 后智能 | 不支持 |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF |
| 网络视频接入 | 32路 |
| 网络带宽 | 接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps |
| IPC分辨率 | 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 解码能力 | 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P |
| 视频输出 | 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 存储方式 | 本机硬盘、网络等 |
| 备份方式 | 硬盘、外接USB存储设备 |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
| 音频压缩标准 | G.711A |
| 音频接口 | 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 |
| 报警接口 | 16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 |
| 硬盘接口 | 8个内置SATA接口，支持10T、SSD |
| USB接口 | 2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 |
| 网络接口 | 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个RS-232/1个RS-485 |
| 指示灯 | 1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯 |
| 电源 | 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz |
| 功耗 | ＜12W（不含硬盘） |
| 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 工作湿度 | 10℅～90℅ |
| 尺 寸（宽x深x高） | 2U(mm):439.7×445.5×90.65 |
| 重量 | 6.6Kg（不含硬盘） |
| 安装方式 | 台式安装 |
| 前智能接入 | 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能 |

33、网络硬盘录像机

DH-NVR4416-4KS2

产品特点：

支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

支持WEB、本地GUI界面操作

可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机

支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议

支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps

支持8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入

支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持16路视频回放

支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出

支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD

支持IPC音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

支持8路报警输入、2路报警输出，其中1路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式

支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）

支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余

支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询

支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

支持预览图像与回放图像的电子放大

采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作

支持一键添加摄像机显示监控画面

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作

支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上

支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储

支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式

支持大华乐橙云功能

产品参数：

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 视频压缩标准 | Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4 |
| 产品定位 | 项目 |
| 机型 | 1.5U |
| 盘位 | 4 |
| VGA | 1路 |
| HDMI | 1路 |
| HDMI1 (画面分割) | 1、4、8、9、16分割 |
| 前智能 | 支持 |
| 后智能 | 不支持 |
| 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
| 操作界面 | WEB、本地GUI |
| 网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF |
| 网络视频接入 | 16路 |
| 网络带宽 | 接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps |
| IPC分辨率 | 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P |
| 解码能力 | 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P |
| 视频输出 | 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 存储方式 | 本机硬盘、网络等 |
| 备份方式 | 硬盘、外接USB存储设备 |
| 音频压缩标准 | G.711A |
| 音频接口 | 1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 |
| 报警接口 | 16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 |
| 硬盘接口 | 4个内置SATA接口，支持10T、SSD |
| USB接口 | 1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 |
| 网络接口 | 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个RS-232/1个RS-485 |
| 指示灯 | 1个系统运行指示灯，1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯 |
| 电源 | 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz |
| 功耗 | ＜12W（不含硬盘） |
| 工作温度 | -10℃～+55℃ |
| 工作湿度 | 10℅～90℅ |
| 尺 寸（宽x深x高） | 1.5U(mm):440×405×72 |
| 重量 | 3.6Kg（不含硬盘） |
| 安装方式 | 台式安装 |
| 前智能接入 | 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能 |

34、网络硬盘录像机

DH-NVR5208-4KS2

1. 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

2. 支持不少于2个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘

3. 支持不少于8路网络视频接入，网络性能接入80Mbps，储存80Mbps，转发80Mbps

4. 支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入

5. 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持8路视频回放

6. 支持1路VGA输出，1路HDMI输出，VGA和HDMI支持异源输出。其中HDMI最大支持4K显示输出，VGA最大支持1080P显示输出

7. 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲

8. 支持4路报警输入、2路报警输出，支持开关量输入输出模式

9. 支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口）

10. 支持1个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口

11. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；

12. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看

13. 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式

14. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能

15. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR

16. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像

17. 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球

18. 支持接入人脸检测、人脸识别相机，当匹配相似度达到时，可给出报警提示

19. 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片

35、拼接屏

DHL460UCM-EF

1. 尺寸46英寸

2. 亮度500cd/m²（标亮）

3. 双边拼缝3.5mm

4. 分辨率1920×1080

5. 供电方式AC100V～AC240V，50Hz/60Hz

6. 产品尺寸1022.0mm×576.6mm×260.0mm（长×高×厚）

7. 工作湿度20%RH～90%RH

8. 工作温度0℃～50℃

9. 储存湿度5%RH～95%RH

10. 储存温度﹣20℃～+55℃

11. ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章）

12. ★LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

13. 信号输出标配2个CVBS(BNC)接口、1个RS-232(RJ-45)接口

14. 信号输入标配1个VGA(D-Sub)接口、2个CVBS(BNC)接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个RS-232(RJ-45)接口、1个USB接口（USB2.0,升级和多媒体播放）

15. ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护（提供国家级权威机构出具的证书）

16. ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）

37、拼接屏

DHL550UCM-EF

1. 面板尺寸55英寸

2. 亮度500cd/m²（标亮）

3. 双边拼缝3.5mm

4. 分辨率1920x1080

5. 供电方式AC100V～AC240V，50Hz/60Hz

6. 产品尺寸1213.7mm×684.5mm×255.0mm（长×高×厚）

7. 工作湿度20%RH～90%RH

8. 工作温度0℃～50℃

9. 储存湿度5%RH～95%RH

10. 储存温度﹣20℃～+55℃

11. ★液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的专业蓝光检测报告复印件加盖厂商鲜章）

12. 信号输出标配2个CVBS(BNC)接口、1个RS-232(RJ-45)接口

13. 信号输入标配1个VGA(D-Sub)接口、2个CVBS(BNC)接口、1个DVI-D接口、1个HDMI接口、1个RS-232(RJ-45)接口、1个USB接口（USB2.0,升级和多媒体播放）

14. ★拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护（提供国家级权威机构出具的证书）

15. ★显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）

41、大华9路4K解码器

DH-NVD0905DH-4I-4K

1. 支持不少于4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K）

2. ★同时支持4路视频本地信号输入，2路HDMI接口、2路DVI-I(包括DVI-D和VGA)接口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

3. 支持9路HDMI信号输出接口，支持9路HDMI音频输出

4. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码，支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W视频解码

5. 支持9路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps视频解码H264和H265解码能力相同

6. 支持1/4/9/16画面分割切换

7. HDMI输出接口支持3840x2160,，1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率

8. ★可通过HDMI接口同时将6路分辨率为3840×2160的视频图像和3路分辨率为2560×1600的视频图像显示输出至9台分辨率为3840×2160的显示终端上。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

9. HDMI输入接口支持3840x2160分辨率

10. 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入；

11. 支持解码轮巡；支持smart IPC；支持底色选择；

12. ★支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1MS。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

13. 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口

14. ★通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

15. 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理

16. ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息;支持其中任意4种属性同时展示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）

技术参数

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 视频标准 | MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG |
| 音频输出/输入接口 | HDMI |
| 视频输出接口 | HDMI输出 |
| 音频输出/输入路数 | 9路输出 |
| 视频输出路数 | 9路输出 |
| 解码能力 | H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps，支持24路1080P@60fps解码。 |
| RS232接口 | 3个 |
| RS485接口 | 1个 |
| USB接口 | 2个USB接口（1个USB2.0，1个USB3.0） |
| 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 |
| 功耗 | ≤70W |
| 尺寸 | 440mm*408mm*70mm（1.5U高度） |
| 工作气压 | 86kpa～106kpa |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 10%～95% |
| 快捷功能 | 无 |
| 报警输入 | 4路 |
| 报警输出 | 4路继电器输出（30VDC1A，125VAC0.5A联动输出） |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX |
| 电源 | AC100-240V，50Hz～60Hz |
| 码流类型 | 复合流，视频流 |
| 编码支持分辨率 | 无 |
| 编码能力 | 无 |
| 网络接口 | 2个RJ45 以太网口（10M/100M/1000M自适应） |
| 视频输入接口 | 无 |
| 解码支持分辨率 | QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720P/1080P/300w/400w/500w/600w/800w/1200w |
| 语音对讲 | 3.5mmJack口，输入接口：3.5mm接口（电平2.0VLinein/50mVMicin，输入阻抗10K）；输出接口：3.5mm接口（电平2.0V，输出阻抗16Ω） |
| 输入支持分辨率 | 无 |
| 输入设备 | 前面板按键，键盘控制 |
| 输出显示分辨率 | 3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768 |
| 重量 | 4.5kg～4.8kg |
| 音频标准 | PCM/G711/AAC |
| 是否包含输入 | 否 |

44、交换机MS-4520-28S

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| ★端口及硬件要求 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口 ≥4个万兆光接口 |
|  | 要求整机达到全线速转发能力 |
| ★交换容量 | ≥256Gbps |
| ★包转发速率 | ≥96Mpps |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于协议的VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest VLAN 支持Super VLAN 支持基于MAC的VLAN 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持PVLAN |
| MAC表 | ≥16K |
| ★三层路由功能 | 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能 路由条数>=512 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 |
| 链路聚合 | 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 - 支持动态聚合 ★支持跨设备聚合 - 单机支持14个端口聚合组，跨设备最大128个聚合组 |
| QoS | 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力； 提供广播风暴抑制功能； 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR功能 支持双向端口限速 支持双向流限速 |
| SDN/OPENFLOW | - 支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查 - 支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网网站命令手册佐证 - 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） - 支持多表流水线 - 支持Group table - 支持Meter |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping 支持MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 生成树及二层链路切换协议 | 支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 支持Smartlink技术，双上行链路故障切换时间小于50ms 支持RRPP |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 支持IPv6的ACL策略 ★支持双向ACL |
| 流量采集 | ★支持sFlow功能 |
| OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah |
| 安全 | 支持IP+MAC+PORT绑定 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器 支持ARP检测，抵御ARP欺骗攻击 支持IP Source Check 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 支持CPU防护 支持IEEE 802.1x认证，集中式MAC地址认证，支持Portal认证 支持端口隔离 |
| 虚拟化技术 | ★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 实现单一IP管理 支持跨设备链路聚合 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离>=10KM |
| IRF3 | 支持IRF3，做PE端，配合S75E、S105、S125-S实现IRF3 |
| 管理及维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点； 支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生； ★支持BFD |

49、电视

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸规格 |  |
| 主机尺寸（不含底座）mm | 1130x92.6x663.5 |
| 毛重 | 15kg |
| 包装尺寸 | 1240x145x760mm |
| 净重(不含底座) | 12.5kg |
| 含边框整屏尺寸 | 1130x92.6x663.5mm |
| 净重(含底座) | 13kg |
| 基本参数 |  |
| 电视类型 | LED电视 |
| 分辨率 | 4K电视 |
| 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 颜色分类 | 黑色+银色烫金 |
| 能效等级 | 三级 |
| 上市时间 | 2017-09 |
| 品牌 | Skyworth/创维 |
| 创维LED型号 | 50M9 |
| 电视接口 |  |
| HDMI接口数量 | 2个 |
| 接口类型 | RF输入、音视频输入/输出、网络接口 HDMI USB |
| 图像参数 |  |
| 视频显示格式 | 2160p |
| 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 接收制式 | PAL NTSC |
| 功能参数 |  |
| 3D类型 | 无 |
| 网络连接方式 | 全部支持 |
| 操作系统 | 酷开系统 |
| 包装清单 |  |
| 电视机 | 1 件 |
| 遥控器 | 1 件 |
| 快速使用指南 | 1 件 |
| 底座 | 1 件 |

53、5 0寸（4K）专业监视器 AE-LED50A-4K-2H

产品特点

1.高清：3840*2160比普通的监视器清晰度高出4倍

2.开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低，清晰度用数据说话

3.清晰：细腻逼真,传递真实色彩，显耀真我本色

4.亮丽：画质提升，只为更好的呈现

5.采用工业屏，高亮度，高对比度，

6.采用高精度标准稳压电源，特为工业设备设计，支持24小时×365天不间断工作

7.采用全金属外壳，结构强硬，防火防潮抗震，特别适合于容易受电磁干扰的设备配套使用

8.采用10bit图 像芯片处理技术，高像素逐行扫描，画质细腻逼真。

9.支持智能3D降噪，消除残影功能，动态亮度，对比度色彩优化技术

10. 应用全球领先的液晶驱动方案，精确地还原前端信号，真实感强烈

11. 液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康

12. 5 ms极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象

13. 采用纳米技术，画面更加立体，通透

- 本机还自带拼接功能，不用外加拼接器

产品类型：专业监视器

产品型号：AE-LED50A-4K-2H

屏幕尺寸：50"

屏幕类型：LED

屏幕比例：16:9

亮    度：750nit

对 比 度：3000:1

响应时间：5 ms

可视面积：1102*623

可视角度：160度 /170度

显示色彩：16.7M

清 晰 度：3840*2160

控制方法：面板 红外线

输入端口：HDMI*2  VGA*1   USB*1	DVI*1 AV*2  232串口*2

输出端口：AV*2  232串口*1

音频输出：2个立体声喇叭

供电方式： ~220V /0.7A

电源频率：50Hz

总 功 率：90W

外	壳：专业防火铁壳

产品外尺寸：1183.5*648.1不包括脚高度（脚高25mm）

安装方式：底座，壁挂（配各4条6角柱）

产品重量：15.5kg

包装尺寸：1235*795*190

毛	重：19.5kg

工作环境温度：最适应20度

工作环境湿: 10%-90%RH

储存温度：- 20度- 60度

54、32寸（4K）专业监视器 AE-LED32A-4K-2H

产品特点

1.	高清：3840*2160比普通的监视器清晰度高出4倍

2.	开机在屏幕右上角自动检测输入信号的分辨率高低，清晰度用数据说话

3.	清晰：细腻逼真,传递真实色彩，显耀真我本色

4.	亮丽：画质提升，只为更好的呈现

5.	采用工业屏，高亮度，高对比度，

6.	采用高精度标准稳压电源，特为工业设备设计，支持24小时×365天不间断工作

7.	采用全金属外壳，结构强硬，防火防潮抗震，特别适合于容易受电磁干扰的设备配套使用

8.	采用10bit图 像芯片处理技术，高像素逐行扫描，画质细腻逼。

9.	支持智能3D降噪，消除残影功能，动态亮度，对比度色彩优化技术

10. 应用全球领先的液晶驱动方案，精确地还原前端信号，真实感强烈

11. 液晶具有体积小，低能耗，零辐射，图像稳定，对眼睛无影响，自然健康

12. 5 ms极速响应，避免了图像在高速运行中出现的拖尾现象

13. 采用纳米技术，画面更加立体，通透

14. 本机还自带拼接功能，不用外加拼接器

产品规格

产品类型：专业监视器

产品型号：AE-LED32A-4K-2H

屏幕尺寸：32"

屏幕类型：LED

屏幕比例：16:9

亮	度：500nit

对 比 度：30000:1

响应时间：5 ms

可视面积：699.3*396.4

可视角度：160度 /170度

显示色彩：16.7M

清 晰 度：3840*2160

控制方法：面板	红外线

输入端口：HDMI*1   VGA*1   USB*1	    DVI*1   AV*1  232串口*2

输出端口：AV*1  232串口* 1

供电方式： ~220V /0.7A

电源频率：50Hz

总 功 率：50W

外	壳：专业防火铁壳

产品外尺寸：741.3*436.4不包括脚高度（脚高25mm）

安装方式：底座，壁挂（配各4条6角柱）

产品重量：6.8kg

包装尺寸：850*600*190

毛	重：10kg

外包装尺寸：两台合一包装 850*600*380

重量: 20kg

工作环境温度：最适应20度

工作环境湿: 10%-90%RH

储存温度：- 20度- 60度

55、电视墙

1100

2450

电视墙厚度：600（mm)

56 、操作台

3、商务要求

★（一）完成时间、地点与方式

- 完成时间：合同签订后20天供货安装完毕

- 交货地点：北国商城所属需求单位

- 交货方式：送货

（二）售后服务：

- 质量保证期和保修期按国家标准执行，提供两年内免费保修、终身维修服务。

- 遇有损坏等情况，供应商需1小时内到场维修。

- 投标人对所提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务。

- 投标人须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

- （三）付款及结算方式

  - 本项目不预付货款，所有货物验收合格投入使用后支付合同总价款的80%，经过审计后付至审定价款的95%，剩余的5%为质量保证金，使用满一年无质量问题无息付款。

北国商城股份有限公司所属各单位安防监控综合系统项目采用合理低价格中标原则,同时参考技能响应情况、安装售后服务质量、安装人员业务素质、公司资质、实力规模、行业信誉和服务过北国商城股份有限公司所属各单位经历、维保服务期限承诺等方面。

北国商城股份有限公司