## Sheet1
2022年度材料招标清单电气相关材料
序号 | 材料名称 | 型号 | 品牌/备注（均按要求品牌质量报价） | 单位 | 数量
1 | 塑铜线2.5mm² | 2.5 | 小猫青蝎/ 足方线材 | 盘 | 1
2 | 塑铜线4mm² | 4 |  | 盘 | 1
3 | 塑铜线6mm² | 6 |  | 盘 | 1
4 | 塑铜线10mm² | 10 |  | 盘 | 1
5 | 三芯护套线1.5mm² | 3*1.5 |  | 盘 | 1
6 | 三芯护套线2.5mm² | 3*2.5 |  | 盘 | 1
7 | 三芯护套线4mm² | 3*4 |  | 盘 | 1
8 | 两芯护套线2.5mm² | 2*2.5 |  | 盘 | 1
9 | 两芯护套线1.5mm² | 2*1.5 |  | 盘 | 1
10 | 两芯护套线4mm² | 2*4 |  | 盘 | 1
11 | 电缆3*2.5 | YJV3*2.5 | 国标电缆 | 米 | 1
12 | 电缆3*4 | YJV3*4 |  | 米 | 1
13 | 电缆3*6 | YJV3*6 |  | 米 | 1
14 | 电缆3*10 | YJV3*10 |  | 米 | 1
15 | 电缆3*16 | YJV3*16 |  | 米 | 1
16 | 电缆3*4+1*2.5 | YJV3*4+1*2.5 |  | 米 | 1
17 | 电缆3*6+1*4 | YJV3*6+1*4 |  | 米 | 1
18 | 电缆3*10+1*6 | YJV3*10+1*16 |  | 米 | 1
19 | 电缆3*16+1*10 | YJV3*16+1*10 |  | 米 | 1
20 | 电缆3*25+1*16 | YJV3*25+1*16 |  | 米 | 1
21 | 电缆3*35+1*16 | YJV3*35+1*16 |  | 米 | 1
22 | 电缆3*50+1*25 | YJV3*50+1*25 |  | 米 | 1
23 | 电缆3*70+1*35 | YJV3*70+1*35 |  | 米 | 1
24 | 电缆5*2.5 | YJV5*2.5 |  | 米 | 1
25 | 电缆5*4 | YJV5*4 |  | 米 | 1
26 | 电缆5*6 | YJV5*6 |  | 米 | 1
27 | 电缆5*10 | YJV5*10 |  | 米 | 1
28 | 电缆5*16 | YJV5*16 |  | 米 | 1
29 | 电缆5*25 | YJV5*25 |  | 米 | 1
30 | 电缆5*35 | YJV5*35 |  | 米 | 1
31 | 电缆5*50 | YJV5*50 |  | 米 | 1
32 | 电缆5*70 | YJV5*70 |  | 个 | 1
33 | 辅助触点 | 泰F4-22 | 正泰德力西 | 个 | 1
34 | 热保4.5A-6.5A | 4.5A-6.5A |  | 个 | 1
35 | 热保4.5A-8.5A | 4.5A-8.5A |  | 个 | 1
36 | 热保14A-22A | 14A-22A |  | 个 | 1
37 | 热保22A-32A | 22A-32A |  | 个 | 1
38 | 热保28A-45A | 28A-45A |  | 个 | 1
39 | 热保50A-85A | 50A-85A |  | 个 | 1
40 | 热保70A-120A | 70A-120A |  | 个 | 1
41 | 时间控制器 | JSS48 |  | 个 | 1
42 | 三相交流检测器 | ABJ1-12 |  | 个 | 1
43 | 三项空开6A | 6A |  | 个 | 1
44 | 三项空开10A | 10A |  | 个 | 1
45 | 三项空开16A | 16A |  | 个 | 1
46 | 三项空开20A | 20A |  | 个 | 1
47 | 三项空开25A | 25A |  | 个 | 1
48 | 三项空开32A | 32A |  | 个 | 1
49 | 三项空开40A | 40A |  | 个 | 1
50 | 三项空开50A | 50A |  | 个 | 1
51 | 三项空开63A | 60A |  | 个 | 1
52 | 三项空开80A | 80A |  | 个 | 1
53 | 三项空开100A | 100A |  | 个 | 1
54 | 双联空开6A | 6A |  | 个 | 1
55 | 双联空开10A | 10A |  | 个 | 1
56 | 双联空开16A | 16A |  | 个 | 1
57 | 双联空开20A | 20A |  | 个 | 1
58 | 双联空开32A | 32A |  | 个 | 1
59 | 双联空开40A | 40A |  | 个 | 1
60 | 双联空开63A | 63A |  | 个 | 1
61 | 双联空开80A | 80A |  | 个 | 1
62 | 双联空开100A | 100A |  | 个 | 1
63 | 双联空开125A | 125A |  | 个 | 1
64 | 2P单项漏电10A | 10A |  | 个 | 1
65 | 2P单项漏电16A | 16A |  | 个 | 1
66 | 2P单项漏电20A | 20A |  | 个 | 1
67 | 2P单项漏电25A | 25A |  | 个 | 1
68 | 2P单项漏电32A | 32A |  | 个 | 1
69 | 2P单项漏电40A | 40A |  | 个 | 1
70 | 2P单项漏电50A | 50A |  | 个 | 1
71 | 2P单项漏电63A | 63A |  | 个 | 1
72 | 单项空开3A | 3A |  | 个 | 1
73 | 单项空开6A | 6A |  | 个 | 1
74 | 单项空开10A | 10A |  | 个 | 1
75 | 单项空开16A | 16A |  | 个 | 1
76 | 单项空开20A | 20A |  | 个 | 1
77 | 单项空开25A | 25A |  | 个 | 1
78 | 单项空开32A | 32A |  | 个 | 1
79 | 单项空开40A | 40A |  | 个 | 1
80 | 单项空开50A | 50A |  | 个 | 1
81 | 单项空开63A | 63A |  | 个 | 1
82 | 三相漏电+N16A | 16A |  | 个 | 1
83 | 三相漏电+N20A | 20A |  | 个 | 1
84 | 三相漏电+N25A | 25A |  | 个 | 1
85 | 三相漏电+N32A | 32A |  | 个 | 1
86 | 三相漏电+N40A | 40A |  | 个 | 1
87 | 三相漏电+N63A | 63A |  | 个 | 1
88 | 三相漏电+N80A | 80A |  | 个 | 1
89 | 三相漏电+N100A | 100A |  | 个 | 1
90 | 接触器12A220V | 12A/220V |  | 个 | 1
91 | 接触器18A220V | 18A/220V |  | 个 | 1
92 | 接触器25A220V | 25A/220V |  | 个 | 1
93 | 接触器40A220V | 40A/220V |  | 个 | 1
94 | 接触器50A220V | 50A/220V |  | 个 | 1
95 | 接触器65A220V | 65A/220V |  | 个 | 1
96 | 接触器80A220V | 80A/220V |  | 个 | 1
97 | 接触器95A220V | 95A/220V |  | 个 | 1
98 | 接触器12A380V | 12A/380V |  | 个 | 1
99 | 接触器18A380V | 18A/380V |  | 个 | 1
100 | 接触器25A380V | 25A/380V |  | 个 | 1
101 | 接触器40A380V | 40A/380V |  | 个 | 1
102 | 接触器50A380V | 50A/380V |  | 个 | 1
103 | 接触器65A380V | 65A/380V |  | 个 | 1
104 | 接触器80A380V | 80A/380V |  | 个 | 1
105 | 接触器95A380V | 95A/380V |  | 个 | 1
106 | 小型插式中间继电器AC24 | AC24V |  | 个 | 1
107 | 小型插式中间继电器AC110 | AC110V |  | 个 | 1
108 | 小型插式中间继电器AC220 | AC220V |  | 个 | 1
109 | 小型插式中间继电器AC380V | AC380V |  | 个 | 1
110 | 小型插式中间继电器dc24V | dc24V |  | 个 | 1
111 | 小型插式中间继电器dc36V | dc36V |  | 个 | 1
112 | 小型插式中间继电器dc48V | dc48V |  | 个 | 1
113 | 小型插式中间继电器dc110V | dc110V |  | 个 | 1
114 | 配电室三项空开100A | 3P100A | 正泰德力西 | 个 | 1
115 | 配电室三项空开125A | 3P125A |  | 个 | 1
116 | 配电室三项空开160A | 3P160A |  | 个 | 1
117 | 配电室三项空开200A | 3P200A |  | 个 | 1
118 | 配电室三项空开225A | 3P225A |  | 个 | 1
119 | 配电室三项空开250A | 3P250A |  | 个 | 1
120 | 配电室三项空开350A | 3P350A |  | 个 | 1
121 | 配电室三项空开400A | 3P400A |  | 个 | 1
122 | 配电室温控器 | LD-B10-10D | 正泰德力西 | 个 | 1
123 | 配电室转换开关 | LW5D-16 |  | 个 | 1
124 | 配电室抽屉柜插件 | JCZ1-400A |  | 个 | 1
125 | 配电柜按钮（启动停止） |  |  | 个 | 1
126 | 配电室低压柜触头 | 0 |  | 个 | 1
127 | 配电室高压验电笔 | 16KV |  | 个 | 1
128 | 配电室绝缘手套（高压） | 高压 |  | 个 | 1
129 | 配电室绝缘鞋（高压） | 高压 |  | 个 | 1
130 | 配电室绝缘胶垫 | 6mm |  | 张 | 1
131 | 接线轴空盘 | 铜 | 正泰公牛 | 个 | 1
132 | 接线轴20米3*2.5 | 20米 |  | 个 | 1
133 | 接线轴25米3*2.5 | 25米 |  | 个 | 1
134 | 一字改锥 | 一字 | 世达等中等品牌 | 个 | 1
135 | 十字改锥 | 十字 |  | 个 | 1
136 | 偏口钳 | 6 |  | 个 | 1
137 | 尖嘴钳 | 6 |  | 个 | 1
138 | 老虎钳 | 8 |  | 个 | 1
139 | 电笔 | 透明 |  | 个 | 1
140 | 盒尺 | 5米 |  | 个 | 1
141 | 皮尺 | 50米 |  | 个 | 1
142 | 活扳子4号 | 4# |  | 个 | 1
143 | 活扳子6号 | 6# |  | 个 | 1
144 | 活扳子8号 | 8# |  | 个 | 1
145 | 活扳子10号 | 10# |  | 个 | 1
146 | 活扳子12号 | 12# |  | 个 | 1
147 | 活扳子15号 | 15# |  | 个 | 1
148 | 活扳子18号 | 18# |  | 个 | 1
149 | 活扳子24号 | 24# |  | 个 | 1
150 | 内六角扳手1.5 | 1.5 |  | 个 | 1
151 | 内六角扳手2 | 2 |  | 个 | 1
152 | 内六角扳手2.5 | 2.5 |  | 个 | 1
153 | 内六角扳手3 | 3 |  | 个 | 1
154 | 内六角扳手4 | 4 |  | 个 | 1
155 | 内六角扳手5 | 5 |  | 个 | 1
156 | 内六角扳手6 | 6 |  | 个 | 1
157 | 内六角扳手8 | 8 |  | 个 | 1
158 | 内六角扳手10 | 10 |  | 个 | 1
159 | 内六角扳手12 | 12 |  | 个 | 1
160 | 内六角扳手14 | 14 |  | 个 | 1
161 | 内六角扳手16 | 16 |  | 个 | 1
162 | 内六角扳手17 | 17 |  | 个 | 1
163 | 内六角扳手18 | 18 |  | 个 | 1
164 | 内六角扳手19 | 19 |  | 个 | 1
165 | 梅花扳子14-17 | 14-17 |  | 个 | 1
166 | 梅花扳子17-19 | 17-19 |  | 个 | 1
167 | 梅花扳子19-22 | 19-22 |  | 个 | 1
168 | 梅花扳子22-24 | 22-24 |  | 个 | 1
169 | 开口扳子6*7 | 6*7 |  | 个 | 1
170 | 开口扳子8*10 | 8*10 |  | 个 | 1
171 | 开口扳子9*11 | 9*11 |  | 个 | 1
172 | 开口扳子12*14 | 12*14 |  | 个 | 1
173 | 开口扳子13*15 | 13*15 |  | 个 | 1
174 | 开口扳子14*17 | 14*17 |  | 个 | 1
175 | 开口扳子16*18 | 16*18 |  | 个 | 1
176 | 开口扳子17*19 | 17*9 |  | 个 | 1
177 | 开口扳子19*22 | 19*22 |  | 个 | 1
178 | 开口扳子22*24 | 22*24 |  | 个 | 1
179 | 开口扳子24*27 | 24*27 |  | 个 | 1
180 | 开口扳子30*32 | 30*32 |  | 个 | 1
181 | 压力表1.0MPA | 1.0MPA | 中等品牌 | 个 | 1
182 | 压力表1.6MPA | 1.6MPA |  | 个 | 1
183 | U型卡表 | 电流表 |  | 个 | 1
184 | 小型锡炉 | 300W | 中等品牌 | 个 | 1
185 | 电烙铁 |  |  | 个 | 1
186 | 焊锡丝 | 通用 | 中等品牌 | 个 | 1
187 | 摇表 | ZC25-4 1000V | 中等品牌 | 个 | 1
188 | 浮球水漂 | 浮球开关水位控制器 |  | 个 | 1
189 | 插线板4位1.8米 | GN-403 | 公牛等中等品牌 | 个 | 1
190 | 插线板4位3米 | GN-403 |  | 个 | 1
191 | 插线板4位4米 | GN-403 |  | 个 | 1
192 | 插线板4位5米 | GN-109K |  | 个 | 1
193 | 插线板6位1.8米 | GN-109K |  | 个 | 1
194 | 插线板6位3米 | GN-604 |  | 个 | 1
195 | 插线板8位空线 | GN-604 |  | 个 | 1
196 | 插线板8位1.8米 | GN-604 |  | 个 | 1
197 | 插线板8位3米 | GN-604 |  | 个 | 1
198 | 插线板10位空线 | GN-605 |  | 个 | 1
199 | 插线板10位1.8米 | GN-605 |  | 个 | 1
200 | 插线板10位3米 | GN-605 |  | 个 | 1
201 | 电子测风仪 | AT8 | 中等品牌 | 个 | 1
202 | 电子测温仪 | 移动手持
203 | 电子温度仪 | DM6801 |  | 个 | 1
204 | 电话机 |  | 美思奇等中等品牌 | 个 | 1
205 | 电话分机 |  |  | 个 | 1
206 | 电话线（硬） | 硬芯 | 小猫 | 盘 | 1
207 | 电话水晶头 |  | 中等品牌 | 个 | 1
208 | 电话连接线 | 两端 |  | 个 | 1
209 | 蛇皮穿线管16 | 带铠16 |  | 盘 | 1
210 | 蛇皮穿线管20 | 带铠20 |  | 盘 | 1
211 | 蛇皮穿线管50 | 带铠50 |  | 盘 | 1
212 | 三孔插座16A | 16A | 公牛等中等品牌 | 个 | 1
213 | 三孔插座32A | 32A |  | 个 | 1
214 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 1
215 | 白面板 | 86型 |  | 个 | 1
216 | 空调控制面板 | 86型 |  | 个 | 1
217 | 明盒 | 86型 | 中等品牌 | 个 | 1
218 | 防水盒 | 86型 |  | 个 | 1
219 | 暗盒修复器 | 加长 |  | 个 | 1
220 | 墙壁开关单联 | 单联 | 公牛美的 | 个 | 1
221 | 墙壁开关双联 | 双联 |  | 个 | 1
222 | 墙壁开关三联 | 三联 |  | 个 | 1
223 | 插头两爪 | 两爪 |  | 个 | 1
224 | 插头三爪 | 三爪 |  | 个 | 1
225 | 防水电气PVC胶带 | 黑 | 永信永冠等中等品牌 | 卷 | 1
226 | 绝缘胶带 | 厚 |  | 卷 | 1
227 | 高压绝缘胶带 | J-20 |  | 卷 | 1
228 | 地毯胶带 | 48mm |  | 卷 | 1
229 | 透明胶带 | 45mm |  | 卷 | 1
230 | 屋顶防水胶带 | 45mm |  | 卷 | 1
231 | 双面泡沫胶带 | 30 |  | 卷 | 1
232 | 警戒胶带 |  |  | 卷 | 1
233 | 黄腊管10 | 内径10MM | 中等品牌 | 根 | 1
234 | 黄腊管14 | 内径14MM |  | 根 | 1
235 | 黄腊管16 | 内径16MM |  | 根 | 1
236 | 黄腊管20 | 内径20MM |  | 根 | 1
237 | 黄腊管25 | 内径25MM |  | 根 | 1
238 | pvc线槽板20*10 | 20*10 | 中等品牌 | 根 | 1
239 | pvc线槽板24*14 | 24*14 |  | 根 | 1
240 | pvc线槽板30*15 | 30*15 |  | 根 | 1
241 | pvc线槽板39*19 | 39*19 |  | 根 | 1
242 | pvc线槽板50*25 | 50*25 |  | 根 | 1
243 | pvc线槽板60*25 | 60*25 |  | 根 | 1
244 | pvc线槽板60*40 | 60*40 |  | 根 | 1
245 | pvc线槽板80*40 | 80*40 |  | 根 | 1
246 | pvc线槽板100*27 | 100*27 |  | 根 | 1
247 | pvc线槽板100*40 | 100*40 |  | 根 | 1
248 | pvc线槽板100*60 | 100*60 |  | 根 | 1
249 | 弧形不锈钢地线槽4号 | 弧形内宽2.3cm | 加厚不锈钢 | 根 | 1
250 | 弧形不锈钢地线槽5号 | 弧形内宽2.8cm |  | 根 | 1
251 | 弧形不锈钢地线槽6号 | 弧形内宽4cm |  | 根 | 1
252 | 弧形不锈钢地线槽8号 | 弧形内宽5.3cm |  | 根 | 1
253 | 明装配电箱4回路 | pz30-4 | 正泰/德力西 | 个 | 1
254 | 明装配电箱6回路 | pz30-6 |  | 个 | 1
255 | 明装配电箱8回路 | pz30-8 |  | 个 | 1
256 | 明装配电箱10回路 | pz30-10 |  | 个 | 1
257 | 明装配电箱12回路 | pz30-12 |  | 个 | 1
258 | 明装配电箱15回路 | pz30-15 |  | 个 | 1
259 | 明装配电箱18回路 | pz30-18 |  | 个 | 1
260 | 明装配电箱20回路 | pz30-20 |  | 个 | 1
261 | 明装配电箱24回路 | pz30-24 |  | 个 | 1
262 | 明装配电箱30回路 | pz30-30 |  | 个 | 1
263 | 明装配电箱36回路 | pz30-36 |  | 个 | 1
264 | 明装户外配电箱20*30cm | 20*30 | 中等品牌 | 个 | 1
265 | 明装户外配电箱25*30cm | 25*30 |  | 个 | 1
266 | 明装户外配电箱30*40cm | 30*40 |  | 个 | 1
267 | 明装户外配电箱40*50cm | 40*50 |  | 个 | 1
268 | 明装户外配电箱50*60cm | 50*60 |  | 个 | 1
269 | 明装户外配电箱60*80cm | 60*80 |  | 个 | 1
270 | 扎带3*100 | 3*100 | 中等品牌 | 包 | 1
271 | 扎带4*150 | 4*150 |  | 包 | 1
272 | 扎带4*200 | 4*200 |  | 包 | 1
273 | 扎带4*300 | 4*300 |  | 包 | 1
274 | 扎带5*350 | 5*350 |  | 包 | 1
275 | 瓷接线端子二进二出 | 2进2出 | 中等品牌 | 个 | 1
276 | 瓷接线端子三进三出 | 3进3出 |  | 个 | 1
277 | 按压式接线端子二进二出 | 软硬线通用 |  | 个 | 1
278 | 按压式接线端子三进三出 | 软硬线通用 |  | 个 | 1
279 | Y型接线柱4*6.8CM | 三相国标电机接线板 | 中等品牌 | 个 | 1
280 | Y型接线柱5*8.7CM |  |  | 个 | 1
281 | Y型接线柱6.6*11CM |  |  | 个 | 1
282 | Y型接线柱8.6*13.8CM |  |  | 个 | 1
283 | Y型接线柱10*16.5CM |  |  | 个 | 1
284 | Y型接线柱11*22CM |  |  | 个 | 1
285 | 瓷保险6A | 6A | 正泰德力西 | 个 | 1
286 | 瓷保险10A | 10A |  | 个 | 1
287 | 瓷保险20A | 20A |  | 个 | 1
288 | 玻璃保险2A | 2A |  | 个 | 1
289 | 玻璃保险5A | 5A |  | 个 | 1
290 | 玻璃保险10A | 10A |  | 个 | 1
291 | 9V电池 | 9V | 南孚 | 节 | 1
292 | 1号电池 | 1# |  | 节 | 1
293 | 5号电池 | 5# |  | 节 | 1
294 | 7号电池 | 7# |  | 节 | 1
295 | LED T5灯 | 1.2米 | 雷士/三雄极光 | 根 | 1
296 | LED T5灯 | 0.9米 |  | 根 | 1
297 | LED T5灯 | 0.6米 |  | 根 | 1
298 | LED T5灯 | 0.3米 |  | 根 | 1
299 | 灯管60cm T8 | 60cm T8 | 美的飞利浦中等品牌 | 根 | 1
300 | 灯管60cm T8led | 60cm T8led |  | 根 | 1
301 | 节能灯5W冷/暖色 | 5W冷/暖色 |  | 个 | 1
302 | 节能灯13W冷/暖色 | 13W冷/暖色 |  | 个 | 1
303 | 集成顶灯30*30 | 30*30 | 中等品牌 | 套 | 1
304 | 集成顶灯30*60 | 30*60 |  | 套 | 1
305 | 集成吊顶 | 30*30 | 泰山等中等品牌 | 快 | 1
306 | 集成吊顶龙骨 | 20 |  | 根 | 1
307 | 集成吊顶配件 | 20 |  | 套 | 1
308 | LED头灯 | 30W | 中等品牌 | 个 | 1
309 | LED室外照明灯 | 50W |  | 个 | 1
310 | LED室外照明灯 | 100W |  | 个 | 1
311 | LED室外照明灯 | 150W |  | 个 | 1
312 | LED塔吊灯4000K | 400W |  | 个 | 1
313 | LED塔吊灯4000K | 600W |  | 个 | 1
314 | LED塔吊灯6000K | 400W |  | 个 | 1
315 | LED塔吊灯6000K | 600W |  | 个 | 1
316 | LED塔吊灯驱动器 | 400W |  | 个 | 1
317 | LED塔吊灯灯片 | 400W |  | 个 | 1
318 | LED塔吊灯驱动器 | 600W |  | 个 | 1
319 | LED塔吊灯灯片 | 600W |  | 个 | 1
320 | LED变压器12V/250W | 12V/250W |  | 个 | 1
321 | LED变压器12V/400W | 12V/400W |  | 个 | 1
322 | LED变压器24V/400W | 24V/400W |  | 个 | 1
323 | 铁线管16 | 1.2厚度 | 中等品牌 | 根 | 1
324 | 铁线管20 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
325 | 铁线管25 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
326 | 铁线管32 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
327 | 铁线管40 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
328 | 铁线管50 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
329 | 铁分线盒16 | 16 |  | 个 | 1
330 | 铁分线盒20 | 20 |  | 个 | 1
331 | 铁分线盒25 | 25 |  | 个 | 1
332 | 铁分线盒32 | 32 |  | 个 | 1
333 | 铁分线盒40 | 40 |  | 个 | 1
334 | 铁分线盒50 | 50 |  | 个 | 1
335 | 铁线管接头16 | 16 |  | 个 | 1
336 | 铁线管接头20 | 20 |  | 个 | 1
337 | 铁线管接头25 | 25 |  | 个 | 1
338 | 铁线管接头25 | 25 |  | 个 | 1
339 | 铁线管接头32 | 32 |  | 个 | 1
340 | 铁线管接头40 | 40 |  | 个 | 1
341 | 铁线管接头50 | 50 |  | 个 | 1
342 | 铁线管弯头16 | 16 |  | 个 | 1
343 | 铁线管弯头20 | 20 |  | 个 | 1
344 | 铁线管弯头25 | 25 |  | 个 | 1
345 | 铁线管弯头32 | 32 |  | 个 | 1
346 | 铁线管弯头40 | 40 |  | 个 | 1
347 | 铁线管弯头50 | 50 |  | 个 | 1
348 | 铁线管三通16 | 16 |  | 个 | 1
349 | 铁线管三通20 | 20 |  | 个 | 1
350 | 铁线管三通25 | 25 |  | 个 | 1
351 | 铁线管三通32 | 32 |  | 个 | 1
352 | 铁线管三通40 | 40 |  | 个 | 1
353 | 铁线管三通50 | 50 |  | 个 | 1
354 | 接线铜鼻DT10 |  | 纯铜 | 个 | 1
355 | 接线铜鼻DT16 |  |  | 个 | 1
356 | 接线铜鼻DT25 |  |  | 个 | 1
357 | 接线铜鼻DT35 |  |  | 个 | 1
358 | 接线铜鼻DT50 |  |  | 个 | 1
359 | 接线铜鼻DT75 |  |  | 个 | 1
360 | 接线铜鼻DT95 |  |  | 个 | 1
361 | 接线铜鼻DT120 |  |  | 个 | 1
362 | 接线铜鼻DT150 |  |  | 个 | 1
363 | 接线铜鼻DT185 |  |  | 个 | 1
364 | 接线铜鼻DT240 |  |  | 个 | 1
365 | 接线铜鼻DT300 |  |  | 个 | 1
366 | 热缩管3mm |  |  | 米 | 1
367 | 热缩管4mm |  |  | 米 | 1
368 | 热缩管5mm |  |  | 米 | 1
369 | 热缩管6mm |  |  | 米 | 1
370 | 热缩管8mm |  |  | 米 | 1
371 | 热缩管10mm |  |  | 米 | 1
372 | 热缩管12mm |  |  | 米 | 1
373 | 热缩管14mm |  |  | 米 | 1
374 | 热缩管16mm |  |  | 米 | 1
375 | 热缩管18mm |  |  | 米 | 1
376 | 热缩管20mm |  |  | 米 | 1
377 | 热缩管22mm |  |  | 米 | 1
378 | 热缩管25mm |  |  | 米 | 1
379 | 热缩管30mm |  |  | 米 | 1
380 | 热缩管35mm |  |  | 米 | 1
381 | 热缩管40mm |  |  | 米 | 1
382 | 热缩管50mm |  |  | 米 | 1
383 | 热缩管60mm |  |  | 米 | 1
384 | 热缩管70mm |  |  | 米 | 1
385 | 热缩管80mm |  |  | 米 | 1
386 | 热缩管90mm |  |  | 米 | 1
387 | 热缩管100mm |  |  | 米 | 1
388 | 热缩管120mm |  |  | 米 | 1
2022年度材料招标清单水暖相关材料
389 | 弯头PVC160 45° | PVC160 90° |  | 个 | 1
390 | 弯头PVC110 90° | PVC110 90° |  | 个 | 1
391 | 弯头PVC110 45° | PVC110 45° |  | 个 | 1
392 | 弯头PVC75 90° | PVC75 90 |  | 个 | 1
393 | 弯头PVC75 45° | PVC75 45° |  | 个 | 1
394 | 弯头PVC50 90° | PVC50 45° |  | 个 | 1
395 | 弯头PVC50 45° | PVC50 90° |  | 个 | 1
396 | 直接PVC160 | PVC160 |  | 个 | 1
397 | 直接PVC110 | PVC110 |  | 个 | 1
398 | 直接PVC75 | PVC75 |  | 个 | 1
399 | 直接PVC50 | PVC50 |  | 个 | 1
400 | 活接PVC160 | PVC160 |  | 个 | 1
401 | 活接PVC110 | PVC110 |  | 个 | 1
402 | 活接PVC75 | PVC75 |  | 个 | 1
403 | 活接PVC50 | PVC50 |  | 个 | 1
404 | 三通PVC160 | PVC50 |  | 个 | 1
405 | 三通PVC110 | PVC110 |  | 个 | 1
406 | 三通PVC75 | PVC160 |  | 个 | 1
407 | 三通PVC50 | PVC50 |  | 个 | 1
408 | PVC管Ø16 | Ø16 |  | 根 | 1
409 | PVC管Ø20 | Ø20 |  | 根 | 1
410 | PVC管Ø32 | Ø32 |  | 根 | 1
411 | PVC管Ø50 | Ø50 |  | 根 | 1
412 | PVC管Ø75 | Ø75 |  | 根 | 1
413 | PVC管Ø110 | Ø110 |  | 根 | 1
414 | PVC管Ø160 | Ø160 |  | 根 | 1
415 | PVC透气帽50 | PVC50 |  | 个 | 1
416 | PVC透气帽75 | PVC75 |  | 个 | 1
417 | PVC透气帽110 | PVC110 |  | 个 | 1
418 | PVC透气帽160 | PVC160 |  | 个 | 1
419 | PVC管帽32 | PVC32 |  | 个 | 1
420 | PVC管帽50 | PVC50 |  | 个 | 1
421 | PVC管帽75 | PVC75 |  | 个 | 1
422 | PVC管帽110 | PVC110 |  | 个 | 1
423 | PVC管帽160 | PVC160 |  | 个 | 1
424 | PVC管座卡Ø16 | Ø16 |  | 个 | 1
425 | PVC管座卡Ø20 | Ø20 |  | 个 | 1
426 | PVC管座卡Ø32 | Ø32 |  | 个 | 1
427 | PVC管座卡Ø50 | Ø50 |  | 个 | 1
428 | PVC管座卡Ø75 | Ø75 |  | 个 | 1
429 | PVC管座卡Ø110 | Ø110 |  | 个 | 1
430 | PVC管座卡Ø160 | Ø160 |  | 个 | 1
431 | PVC管卡Ø16 | 钉卡 |  | 个 | 1
432 | PVC管卡Ø20 | 钉卡 |  | 个 | 1
433 | PVC管卡Ø32 | 钉卡 |  | 个 | 1
434 | PE管20 | 给水16公斤 |  | 米 | 1
435 | PE管25 |  |  | 米 | 1
436 | PE管32 |  |  | 米 | 1
437 | PE管40 |  |  | 米 | 1
438 | PE管50 |  |  | 米 | 1
439 | PE管63 |  |  | 米 | 1
440 | PE管75 |  |  | 米 | 1
441 | PE管110 |  |  | 米 | 1
442 | PPR管刀 | 200 |  | 个 | 1
443 | PPR管20 | PPR管20 |  | 根 | 1
444 | PPR管25 | PPR管25 |  | 根 | 1
445 | PPR管32 | PPR管32 |  | 根 | 1
446 | PPR管40 | PPR管40 |  | 根 | 1
447 | PPR管50 | PPR管50 |  | 根 | 1
448 | PPR管弯头20 | PPR管弯头20 |  | 个 | 1
449 | PPR管弯头25 | PPR管弯头25 |  | 个 | 1
450 | PPR管弯头32 | PPR管弯头32 |  | 个 | 1
451 | PPR管弯头40 | PPR管弯头40 |  | 个 | 1
452 | PPR管弯头50 | PPR管弯头50 |  | 个 | 1
453 | PPR管直接20 | PPR管直接20 |  | 个 | 1
454 | PPR管直接25 | PPR管直接25 |  | 个 | 1
455 | PPR管直接32 | PPR管直接32 |  | 个 | 1
456 | PPR管直接40 | PPR管直接40 |  | 个 | 1
457 | PPR管直接50 | PPR管直接50 |  | 个 | 1
458 | PPR管三通20 | PPR管三通20 |  | 个 | 1
459 | PPR管三通25 | PPR管三通25 |  | 个 | 1
460 | PPR管三通32 | PPR管三通32 |  | 个 | 1
461 | PPR管三通40 | PPR管三通40 |  | 个 | 1
462 | PPR管三通50 | PPR管三通50 |  | 个 | 1
463 | PPR管帽20 | PPR管帽20 |  | 个 | 1
464 | PPR管帽25 | PPR管帽25 |  | 个 | 1
465 | PPR管帽32 | PPR管帽32 |  | 个 | 1
466 | PPR管帽40 | PPR管帽40 |  | 个 | 1
467 | PPR管帽50 | PPR管帽50 |  | 个 | 1
468 | PPR管帽50 | PPR管帽50 |  | 个 | 1
469 | PPR变径直接25*20 | PPR变径直接25*20 |  | 个 | 1
470 | PPR变径直接32*20 | PPR变径直接32*20 |  | 个 | 1
471 | PPR变径直接40*20 | PPR变径直接40*20 |  | 个 | 1
472 | PPR变径直接40*25 | PPR变径直接40*25 |  | 个 | 1
473 | PPR变径直接40*32 | PPR变径直接40*32 |  | 个 | 1
474 | PPR变径直接50*20 | PPR变径直接50*20 |  | 个 | 1
475 | PPR变径直接50*25 | PPR变径直接50*25 |  | 个 | 1
476 | PPR变径直接50*32 | PPR变径直接50*32 |  | 个 | 1
477 | PPR截止阀Ø20 | Ø20 |  | 个 | 1
478 | PPR截止阀Ø25 | Ø25 |  | 个 | 1
479 | PPR截止阀Ø32 | Ø32 |  | 个 | 1
480 | PPR截止阀Ø40 | PPR截止阀Ø40 |  | 个 | 1
481 | PPR截止阀Ø50 | PPR截止阀Ø50 |  | 个 | 1
482 | PPR热熔头20 | PPR热熔头20 |  | 个 | 1
483 | PPR热熔头25 | PPR热熔头25 |  | 个 | 1
484 | PPR热熔头32 | PPR热熔头32 |  | 个 | 1
485 | PPR热熔头40 | PPR热熔头40 |  | 个 | 1
486 | PPR热熔头50 | PPR热熔头50 |  | 个 | 1
487 | PPR热熔机 | 63型 | 中等品牌 | 个 | 1
488 | 加宽不锈钢抱箍25 | 25 |  | 个 | 1
489 | 加宽不锈钢抱箍32 | 32 |  | 个 | 1
490 | 加宽不锈钢抱箍40 | 40 |  | 个 | 1
491 | 加宽不锈钢抱箍50 | 50 |  | 个 | 1
492 | 加宽不锈钢抱箍75 | 75 |  | 个 | 1
493 | 加宽不锈钢抱箍110 | 110 |  | 个 | 1
494 | 加宽不锈钢抱箍160 | 160 |  | 个 | 1
495 | 铝塑管4分 | 4 | 中等品牌 | 米 | 1
496 | 铝塑管6分 | 6 |  | 米 | 1
497 | 铝塑管1寸 | 1寸 |  | 米 | 1
498 | 铝塑管1.2寸 | 1.2寸 |  | 米 | 1
499 | 塑料水管4分 | 4 |  | 米 | 1
500 | 塑料水管6分 | 6 |  | 米 | 1
501 | 塑料水管1寸 | 1寸 |  | 米 | 1
502 | 钢丝管1公分 |  |  | 米 | 1
503 | 钢丝管1.3公分 |  |  | 米 | 1
504 | 钢丝管1.6公分 |  |  | 米 | 1
505 | 钢丝管1.9公分 |  |  | 米 | 1
506 | 钢丝管2.2公分 |  |  | 米 | 1
507 | 钢丝管2.5公分 |  |  | 米 | 1
508 | 钢丝管2.8公分 |  |  | 米 | 1
509 | 钢丝管3.2公分 |  |  | 米 | 1
510 | 钢丝管3.4公分 |  |  | 米 | 1
511 | 钢丝管3.8公分 |  |  | 米 | 1
512 | 钢丝管4公分 |  |  | 米 | 1
513 | 钢丝管4.2公分 |  |  | 米 | 1
514 | 钢丝管4.5公分 |  |  | 米 | 1
515 | 钢丝管4.8公分 |  |  | 米 | 1
516 | 钢丝管5公分 |  |  | 米 | 1
517 | 钢丝管5.8公分 |  |  | 米 | 1
518 | 钢丝管6公分 |  |  | 米 | 1
519 | 钢丝管6.5公分 |  |  | 米 | 1
520 | 钢丝管7.5公分 |  |  | 米 | 1
521 | 钢丝管8公分 |  |  | 米 | 1
522 | 钢丝管8.9公分 |  |  | 米 | 1
523 | 钢丝管10公分 |  |  | 米 | 1
524 | 钢丝管11公分 |  |  | 米 | 1
525 | 钢丝管11.4公分 |  |  | 米 | 1
526 | 钢丝管12公分 |  |  | 米 | 1
527 | 钢丝管12.5公分 |  |  | 米 | 1
528 | 钢丝管13.3公分 |  |  | 米 | 1
529 | 钢丝管14公分 |  |  | 米 | 1
530 | 钢丝管15公分 |  |  | 米 | 1
531 | 钢丝管16公分 |  |  | 米 | 1
532 | 钢丝管18公分 |  |  | 米 | 1
533 | 钢丝管20公分 |  |  | 米 | 1
534 | 上水软管4分60CM | 60 |  | 根 | 1
535 | 上水软管4分80CM | 80 |  | 根 | 1
536 | 上水软管4分100CM | 100 |  | 根 | 1
537 | 上水管三通4分 | 全外丝 |  | 根 | 1
538 | 上水管三通4分 | 外外内 |  | 根 | 1
539 | 镜后感应式皂液器 | 不锈钢 |  | 套 | 1
540 | 镜后感应式皂液器主机 | 通用 |  | 套 | 1
541 | 镜后感应式皂液器皂盒子 | 通用 |  | 套 | 1
542 | 科勒小便器K-21842T感应器 | K-21842T | 科勒 | 套 | 1
543 | 科勒小便器K-21842T电磁阀 | K-21842T |  | 套 | 1
544 | 科勒小便器K-21842T电源 | K-21842T |  | 套 | 1
545 | 科勒小便器K-16321T-M-0交流电源盒 | K-16321T |  | 套 | 1
546 | 科勒小便器K-16321T-M-0感应器 | K-16321T |  | 套 | 1
547 | 科勒小便器K-16321T-M-0电磁阀 | K-16321T |  | 套 | 1
548 | 脚踏阀17903T-M-CP | 17903T-M-CP |  | 套 | 1
549 | 脚踏阀17903T-M-CP阀芯 | 17903T-M-CP |  | 套 | 1
550 | 脚踏阀17903T-M-CP顶针 | 17903T-M-CP |  | 套 | 1
551 | 脚踏阀17905T-M-CP | 17905T-M-CP |  | 套 | 1
552 | 脚踏阀17905T-M-CP阀芯 | 17905T-M-CP |  | 套 | 1
553 | 脚踏阀17905T-M-CP顶针 | 17905T-M-CP |  | 套 | 1
554 | 科勒自动感应水龙K-20258T-CP感应器 | K-20258T-CP |  | 套 | 1
555 | 科勒自动感应水龙K-20258T-CP电磁阀 | K-20258T-CP |  | 套 | 1
556 | 科勒自动感应水龙K-20258T-CP交流电源盒 | K-20258T-CP |  | 套 | 1
557 | 波洛克BLK-6T烘手器 | BLK-6T | 波洛克 | 套 | 1
558 | 洗手盆下水管 | S弯防反味 | 中等品牌 | 根 | 1
559 | 墩布池下水管 | 6 |  | 根 | 1
560 | 洗手盆下水五金件 | 6 | 中等品牌 | 套 | 1
561 | 4分角阀 | 4 |  | 个 | 1
562 | 4分恒温角阀 | 暗装 |  | 个 | 1
563 | 地漏 | 通用防反味 |  | 个 | 1
564 | 洗衣机地漏 | 防反味 |  | 个 | 1
565 | 截止铜阀4分 | 4 |  | 个 | 1
566 | 截止铜阀6分 | 6 |  | 个 | 1
567 | 截止铜阀1寸 | 1寸 |  | 个 | 1
568 | 截止铜阀1.2寸 | 1.2寸 |  | 个 | 1
569 | 截止铜阀2寸 | 2寸 |  | 个 | 1
570 | 铸铁闸阀DN25 | 国标重体带螺丝带垫 | 天津力牌等 | 套 | 1
571 | 铸铁闸阀DN32 |  |  | 套 | 1
572 | 铸铁闸阀DN50 |  |  | 套 | 1
573 | 铸铁闸阀DN65 |  |  | 套 | 1
574 | 铸铁闸阀DN80 |  |  | 套 | 1
575 | 铸铁闸阀DN100 |  |  | 套 | 1
576 | 铸铁闸阀DN125 |  |  | 套 | 1
577 | 铸铁闸阀DN150 |  |  | 套 | 1
578 | 铸铁闸阀DN200 |  |  | 套 | 1
579 | 铸铁闸阀DN250 |  |  | 套 | 1
580 | 铸铁闸阀DN300 |  |  | 套 | 1
581 | 铸铁闸阀DN350 |  |  | 套 | 1
582 | 铸铁闸阀橡胶垫DN25 | DN25 |  | 个 | 1
583 | 铸铁闸阀橡胶垫DN32 | DN32 |  | 个 | 1
584 | 铸铁闸阀橡胶垫DN50 | DN50 | 中等品牌 | 个 | 1
585 | 铸铁闸阀橡胶垫DN65 | DN65 |  | 个 | 1
586 | 铸铁闸阀橡胶垫DN80 | DN80 |  | 个 | 1
587 | 铸铁闸阀橡胶垫DN100 | DN100 |  | 个 | 1
588 | 铸铁闸阀橡胶垫DN125 | DN125 |  | 个 | 1
589 | 铸铁闸阀橡胶垫DN150 | DN150 |  | 个 | 1
590 | 铸铁闸阀橡胶垫DN200 | DN200 |  | 个 | 1
591 | 铸铁闸阀橡胶垫DN250 | DN250 |  | 个 | 1
592 | 铸铁闸阀橡胶垫DN300 | DN300 |  | 个 | 1
593 | 铸铁闸阀橡胶垫DN350 | DN350 |  | 个 | 1
594 | 手动涡轮碟阀DN50 | 国标大体含螺丝含垫 | 天津力牌等 | 套 | 1
595 | 手动涡轮碟阀DN65 |  |  | 套 | 1
596 | 手动涡轮碟阀DN80 |  |  | 套 | 1
597 | 手动涡轮碟阀DN100 |  |  | 套 | 1
598 | 手动涡轮碟阀DN125 |  |  | 套 | 1
599 | 手动涡轮碟阀DN150 |  |  | 套 | 1
600 | 手动涡轮碟阀DN200 |  |  | 套 | 1
601 | 手动涡轮碟阀DN250 |  |  | 套 | 1
602 | 手动涡轮碟阀DN300 |  |  | 套 | 1
603 | 皮堵DN200 |  |  | 个 | 1
604 | 皮堵DN250 |  |  | 个 | 1
605 | 皮堵DN300 |  |  | 个 | 1
606 | 盲板DN32 | DN32 | 中等品牌 | 个 | 1
607 | 盲板DN50 | DN50 |  | 个 | 1
608 | 盲板DN65 | DN65 |  | 个 | 1
609 | 盲板DN80 | DN80 |  | 个 | 1
610 | 盲板DN100 | DN100 |  | 个 | 1
611 | 盲板DN125 | DN125 |  | 个 | 1
612 | 盲板DN150 | DN150 |  | 个 | 1
613 | 盲板DN200 | DN200 |  | 个 | 1
614 | 盲板DN250 | DN250 |  | 个 | 1
615 | 盲板DN300 | DN300 | 中等品牌 | 个 | 1
616 | 放气阀4分 | 4分 |  | 个 | 1
617 | 放气阀6分 | 6分 |  | 个 | 1
618 | 浮球阀DN40 | DN40 |  | 个 | 1
619 | 浮球阀DN50 | DN50 |  | 个 | 1
620 | 法兰铸铁止回阀阀 | DN50 |  | 个 | 1
621 | 对丝2分 | 2分 | 中等品牌 | 个 | 1
622 | 对丝3分 | 3分 |  | 个 | 1
623 | 对丝4分 | 4分 |  | 个 | 1
624 | 对丝6分 | 6分 |  | 个 | 1
625 | 对丝1寸 | 1寸 |  | 个 | 1
626 | 对丝1.2寸 | 1.2寸 |  | 个 | 1
627 | 对丝1.5寸 | 1.5寸 |  | 个 | 1
628 | 对丝2寸 | 2寸 |  | 个 | 1
629 | 丝堵2分 | 2分 |  | 个 | 1
630 | 丝堵3分 | 3分 |  | 个 | 1
631 | 丝堵4分 | 4分 |  | 个 | 1
632 | 丝堵6分 | 6分 |  | 个 | 1
633 | 丝堵1寸 | 1寸 |  | 个 | 1
634 | 丝堵1.2寸 | 1.2寸 |  | 个 | 1
635 | 丝堵1.5寸 | 1.5寸 |  | 个 | 1
636 | 丝堵2寸 | 2寸 |  | 个 | 1
637 | 钢钉3公分 | 3公分 | 龙泉剑/安心等中等品牌 | 盒 | 1
638 | 钢钉5公分 | 5公分 |  | 盒 | 1
639 | 快丝3.5*16 | 3.5*16 | 中等品牌 | 盒 | 1
640 | 快丝3.5*25 | 3.5*25 |  | 盒 | 1
641 | 快丝3.5*35 | 3.5*35 |  | 盒 | 1
642 | 快丝3.5*40 | 3.5*40 |  | 盒 | 1
643 | 快丝3.5*50 | 3.5*50 |  | 盒 | 1
644 | 外六角燕尾自攻丝5.5*16 | 5.5*16 | 上海坚烁等中等品牌 | 盒 | 1
645 | 外六角燕尾自攻丝5.5*25 | 5.5*25 |  | 盒 | 1
646 | 外六角燕尾自攻丝5.5*32 | 5.5*32 |  | 盒 | 1
647 | 外六角燕尾自攻丝5.5*50 | 5.5*50 |  | 盒 | 1
648 | 外六角燕尾自攻丝5.5*75 | 5.5*75 |  | 盒 | 1
649 | 外六角燕尾自攻丝5.5*100 | 5.5*100 |  | 盒 | 1
650 | 外六角燕尾自攻丝6.3*16 | 6.3*16 |  | 盒 | 1
651 | 外六角燕尾自攻丝6.3*25 | 6.3*25 |  | 盒 | 1
652 | 外六角燕尾自攻丝6.3*32 | 6.3*32 |  | 盒 | 1
653 | 外六角燕尾自攻丝6.3*50 | 6.3*50 |  | 盒 | 1
654 | 外六角燕尾自攻丝6.3*75 | 6.3*75 |  | 盒 | 1
655 | 外六角燕尾自攻丝6.3*100 | 6.3*100 |  | 盒 | 1
656 | 螺丝M6*16 | 螺丝M6*16 | 中等品牌 | 套 | 1
657 | 螺丝M6*30 | 螺丝M6*30 |  | 套 | 1
658 | 螺丝M6*40 | 螺丝M6*40 |  | 套 | 1
659 | 螺丝M8*20 | 螺丝M8*20 |  | 套 | 1
660 | 螺丝M8*30 | 螺丝M8*30 |  | 套 | 1
661 | 螺丝M8*40 | 螺丝M8*40 |  | 套 | 1
662 | 螺丝M10*25 | 螺丝M10*25 |  | 套 | 1
663 | 螺丝M10*35 | 螺丝M10*35 |  | 套 | 1
664 | 螺丝M10*40 | 螺丝M10*40 |  | 套 | 1
665 | 螺丝M10*50 | 螺丝M10*50 |  | 套 | 1
666 | 螺丝M12*40 | 螺丝M12*40 |  | 套 | 1
667 | 螺丝M12*50 | 螺丝M12*50 |  | 套 | 1
668 | 螺丝M12*60 | 螺丝M12*60 |  | 套 | 1
669 | 螺丝M12*100 | 螺丝M12*100 |  | 套 | 1
670 | 螺丝M14*40 | 螺丝M14*40 |  | 套 | 1
671 | 螺丝M14*45 | 螺丝M14*45 |  | 套 | 1
672 | 螺丝M14*50 | 螺丝M14*50 |  | 套 | 1
673 | 螺丝M14*60 | 螺丝M14*60 |  | 套 | 1
674 | 螺丝M14*70 | 螺丝M14*70 |  | 套 | 1
675 | 螺丝M14*100 | 螺丝M14*100 |  | 套 | 1
676 | 螺丝M16*45 | 螺丝M16*45 |  | 套 | 1
677 | 螺丝M16*50 | 螺丝M16*50 |  | 套 | 1
678 | 螺丝M16*60 | 螺丝M16*60 |  | 套 | 1
679 | 螺丝M16*70 | 螺丝M16*70 |  | 套 | 1
680 | 螺丝M16*80 | 螺丝M16*80 |  | 套 | 1
681 | 螺丝M16*90 | 螺丝M16*90 |  | 套 | 1
682 | 螺丝M16*100 | 螺丝M16*100 |  | 套 | 1
683 | 螺丝M16*110 | 螺丝M16*110 |  | 套 | 1
684 | 螺丝M16*120 | 螺丝M16*120 |  | 套 | 1
685 | 螺丝M16*130 | 螺丝M16*130 |  | 套 | 1
686 | 螺丝M16*150 | 螺丝M16*150 |  | 套 | 1
687 | 螺丝M16*170 | 螺丝M16*170 |  | 套 | 1
688 | 螺丝M16*200 | 螺丝M16*200 |  | 套 | 1
689 | 螺丝M16*250 | 螺丝M16*250 |  | 套 | 1
690 | 螺丝M18*30 | 螺丝M18*30 |  | 套 | 1
691 | 螺丝M18*40 | 螺丝M18*40 |  | 套 | 1
692 | 螺丝M18*50 | 螺丝M18*50 |  | 套 | 1
693 | 螺丝M18*70 | 螺丝M18*70 |  | 套 | 1
694 | 螺丝M18*80 | 螺丝M18*80 |  | 套 | 1
695 | 螺丝M18*90 | 螺丝M18*90 |  | 套 | 1
696 | 螺丝M18*100 | 螺丝M18*100 |  | 套 | 1
697 | 螺丝M18*110 | 螺丝M18*110 |  | 套 | 1
698 | 螺丝M18*120 | 螺丝M18*120 |  | 套 | 1
699 | 螺丝M18*130 | 螺丝M18*130 |  | 套 | 1
700 | 螺丝M18*150 | 螺丝M18*150 |  | 套 | 1
701 | 螺丝M18*170 | 螺丝M18*170 |  | 套 | 1
702 | 螺丝M18*200 | 螺丝M18*200 |  | 套 | 1
703 | 塑料膨胀丝6*60 |  |  | 套 | 1
704 | 塑料膨胀丝6*80 |  |  | 套 | 1
705 | 塑料膨胀丝6*100 |  |  | 套 | 1
706 | 塑料膨胀丝8*60 |  |  | 套 | 1
707 | 塑料膨胀丝8*80 |  |  | 套 | 1
708 | 塑料膨胀丝8*100 |  |  | 套 | 1
709 | 塑料膨胀丝8*150 |  |  | 套 | 1
710 | 塑料膨胀丝10*80 |  |  | 套 | 1
711 | 塑料膨胀丝10*100 |  |  | 套 | 1
712 | 塑料膨胀丝10*120 |  |  | 套 | 1
713 | 塑料膨胀丝10*160 |  |  | 套 | 1
714 | 塑料膨胀丝10*200 |  |  | 套 | 1
715 | 胀丝Ø4 | Ø4 |  | 套 | 1
716 | 胀丝Ø6 | Ø6 | 泰山等中等品牌 | 套 | 1
717 | 胀丝Ø8 | Ø8 |  | 套 | 1
718 | 胀丝Ø10 | Ø10 |  | 套 | 1
719 | 胀丝Ø12 | Ø12 |  | 套 | 1
720 | 主龙骨 |  |  | 根 | 1
721 | 副龙骨 |  |  | 根 | 1
722 | 吊杆6 |  |  | 根 | 1
723 | 吊杆8 |  |  | 根 | 1
724 | 吊杆10 |  |  | 根 | 1
725 | 吊卡6 |  |  | 套 | 1
726 | 吊卡8 |  |  | 套 | 1
727 | 吊卡10 |  |  | 套 | 1
728 | 铆钉4*11 | 4*11 | 上海坚烁等中等品牌 | 盒 | 1
729 | 铆钉4*16 | 4*16 |  | 盒 | 1
730 | 不锈钢波纹管20 | 空调管 | 中等品牌 | 根 | 1
731 | 不锈钢波纹管25 |  |  | 根 | 1
732 | 不锈钢波纹管32 |  |  | 根 | 1
733 | 不锈钢波纹管40 |  |  | 根 | 1
734 | 不锈钢波纹管50 |  |  | 根 | 1
735 | 不锈钢波纹管20密封垫 |  |  | 个 | 1
736 | 不锈钢波纹管25密封垫 |  |  | 个 | 1
737 | 不锈钢波纹管32密封垫 |  |  | 个 | 1
738 | 不锈钢波纹管40密封垫 |  |  | 个 | 1
739 | 不锈钢波纹管50密封垫 |  |  | 个 | 1
740 | 橡塑绷带 | 20 | 中等品牌 | 卷 | 1
741 | 橡塑保温管 | 厚 |  | 米 | 1
742 | 橡塑保温板1.5厚度 | 1.5 |  | 块 | 1
743 | 橡塑保温板2.0厚度 | 2 |  | 块 | 1
744 | 橡塑保温胶 | 10公斤阻燃型 |  | 桶 | 1
745 | 加长水龙头4分 | 4分 | 鸿升/申鹭达/中等品牌 | 个 | 1
746 | 加长水龙头6分 | 6分 |  | 个 | 1
747 | 快开水龙头4分 | 4分 |  | 个 | 1
748 | 快开水龙头6分 | 6分 |  | 个 | 1
749 | 热水器水龙头 | Ø20 |  | 个 | 1
750 | 堵漏灵 | 速干 | 中等品牌 | 袋 | 1
751 | 快粘粉 | 速干 |  | 袋 | 1
752 | 水不漏 | 速干 |  | 袋 | 1
753 | 腻子粉 | 防水 |  | 袋 | 1
754 | 嵌缝石膏 | 优 |  | 袋 | 1
755 | 白水泥 | 优 |  | 袋 | 1
756 | 水泥 | 320 |  | 袋 | 1
757 | 水泥 | 500 |  | 袋 | 1
758 | 速干水泥 | 高标号 |  | 袋 | 1
759 | 沙子 |  |  | 方 | 1
760 | 乳胶漆 | 水性 | 晨阳/三棵树等中等品牌 | 桶 | 1
761 | 稀料 | 醇酸 | 中等品牌 | 桶 | 1
762 | 色浆 |  |  | 桶 | 1
763 | 防锈漆红色 | 红色 | 中等品牌 | 桶 | 1
764 | 防锈漆黄色 | 黄色 |  | 桶 | 1
765 | 自喷漆 | 三和 | 三和 | 罐 | 1
766 | 胶水PVC | PVC | 中等品牌 | 罐 | 1
767 | 胶水AB胶 | AB胶 |  | 盒 | 1
768 | 胶水401 | 401 |  | 罐 | 1
769 | 三秒胶 | 3S |  | 盒 | 1
770 | 云石胶 | 白云石 | 大力士 | 桶 | 1
771 | 结构胶 | 黑色 | 使你佳 | 管 | 1
772 |  | 白色 |  | 管 | 1
773 | 防水胶 | K11 | 中等品牌 | 桶 | 1
774 | 玻璃胶 | 622 | 中等品牌 | 管 | 1
775 | 发泡胶 | 750ml |  | 罐 | 1
776 | 污水泵 | 4KW带铰刀 | 中等品牌 | 台 | 1
777 | 污水泵 | 7.5KW带铰刀 |  | 台 | 1
778 | 轴承6201 |  |  | 个 | 1
779 | 轴承6202 |  |  | 个 | 1
780 | 轴承6203 |  |  | 个 | 1
781 | 轴承6204 |  |  | 个 | 1
782 | 轴承6205 |  |  | 个 | 1
783 | 轴承6317 |  | 中等国产品牌/进口品牌 | 个 | 1
784 | 轴承6319 |  |  | 个 | 1
785 | 轴承7313 |  |  | 个 | 1
786 | 轴承6313 |  |  | 个 | 1
787 | 轴承FH206-30MM | FH206-30MM |  | 个 | 1
788 | 冷冻泵机封 | 109-75 | 中等国产品牌/进口品牌 | 个 | 1
789 | 热泵机封 | 109-45 | 中等国产品牌/进口品牌 | 个 | 1
790 | 三角皮带A600 | A600 | 中等品牌 | 条 | 1
791 | 三角皮带A650 | A650 |  | 条 | 1
792 | 三角皮带A700 | A700 |  | 条 | 1
793 | 三角皮带A750 | A750 |  | 条 | 1
794 | 三角皮带A800 | A800 |  | 条 | 1
795 | 三角皮带A838 | A838 |  | 条 | 1
796 | 三角皮带A850 | A850 |  | 条 | 1
797 | 三角皮带A864 | A864 |  | 条 | 1
798 | 三角皮带A900 | A900 |  | 条 | 1
799 | 三角皮带B-1829 | B-1829 |  | 条 | 1
800 | 三角皮带B-2743 | B-2743 |  | 条 | 1
801 | 三角皮带B-2896 | B-2896 |  | 条 | 1
802 | 三角皮带B-2946 | B-2946 |  | 条 | 1
803 | 三角皮带B-3048 | B-3048 |  | 条 | 1
804 | 三角皮带B-3050 | B-3050 |  | 条 | 1
805 | 三角皮带B-3080 | B-3080 |  | 条 | 1
806 | 地簧 K-8300无定位 | K-8300无定位 | 3GM/皇冠 | 套 | 1
807 | 地簧 K-8500无定位 | K-8500无定位 |  | 套 | 1
808 | 地簧 K-9500无定位 | K-9500无定位 |  | 套 | 1
809 | 毛刷1.5寸 | 毛刷1.5寸 | 中等品牌 | 个 | 1
810 | 毛刷2.5寸 | 2.5寸 |  | 个 | 1
811 | 毛刷3寸 | 3寸 |  | 个 | 1
812 | 毛刷4寸 | 4寸 |  | 个 | 1
813 | 钢刷 | 硬 |  | 个 | 1
814 | 焊条2.5 | 2.5 |  | 包 | 1
815 | 焊条铜焊条 | 扁铜焊条 |  | 公斤 | 1
816 | 大毛刷滚 | 大 |  | 个 | 1
817 | 小毛刷滚 | 小 |  | 个 | 1
818 | 小铲 | 大 |  | 个 | 1
819 | 大铲 | 小 |  | 个 | 1
820 | 腻子铲 | 通用 |  | 个 | 1
821 | 抹子 |  |  | 个 | 1
822 | 黄油 |  |  | 袋 | 1
823 | 高温黄油 |  |  | 管 | 1
824 | 结构胶胶枪 |  |  | 个 | 1
825 | 玻璃胶枪 |  |  | 个 | 1
826 | 黄油枪 |  |  | 个 | 1
827 | 松动剂 | SD-8 |  | 罐 | 1
828 | 84消毒液 | 84 |  | 桶 | 1
829 | 3公分宽美纹纸 | 3cm |  | 卷 | 1
830 | 壁纸刀片 |  |  | 盒 | 1
831 | 壁纸刀 |  |  | 个 | 1
832 | 生料带 | 大盘 |  | 个 | 1
833 | 铁锹 | 尖 |  | 个 | 1
834 | 锯条 | 中齿 |  | 根 | 1
835 | 砂纸 | 360 |  | 张 | 1
836 | 铁皮文件柜锁 | 22cm |  | 个 | 1
837 |  | 16cm |  | 个 | 1
838 | 大挂锁 | 大号 |  | 个 | 1
839 | 小挂锁 | 小号 |  | 个 | 1
840 | 大扣掉 | 大 |  | 个 | 1
841 | 小扣掉 | 小 |  | 个 | 1
842 | 球形锁 | 短舌头 |  | 套 | 1
843 | 球形锁舌头 | 短舌头 |  | 个 | 1
844 | 压把锁 | 50 |  | 个 | 1
845 | 管井锁 | 20 |  | 个 | 1
846 | 五节柜 | 10 |  | 个 | 1
847 | 五节柜所锁芯 | 10 |  | 个 | 1
848 | 抽屉锁 | 办公桌抽屉锁4*4 |  | 个 | 1
849 | 抽屉滑道10寸 | 10寸 |  | 个 | 1
850 | 抽屉滑道12寸 | 12寸 |  | 个 | 1
851 | 抽屉滑道14寸 | 14寸 |  | 个 | 1
852 | 款台闭门锁 | 孔35-50MM |  | 个 | 1
853 | 加厚铝塑板 | 厚 |  | 个 | 1
854 | 石膏板 | 5mm |  | 张 | 1
855 | 生态板 | 1.8 |  | 张 | 1
856 | 竹胶板 | 1 |  | 张 | 1
857 | 细木工板 | 5 |  | 张 | 1
858 | 细木工板 | 10 |  | 张 | 1
859 | 细木工板 | 15 |  | 张 | 1
860 | 抗倍特板 | 18 |  | 张 | 1
861 | 胶皮垫 | 5MM厚（卷） |  | 卷 | 1
862 | 高温岩棉 | 200 |  | 平米 | 1
863 | 回风网布 | 3 |  | 平米 | 1
864 | 手摇疏通器 | 3米 |  | 个 | 1
865 | 手摇疏通器 | 15米 |  | 个 | 1
866 | 电钻疏通器 | 20米 |  | 个 | 1
867 | 墩布 |  |  | 个 | 1
868 | 垃圾箱 | 240L |  | 个 | 1
869 | 石蜡 |  |  | 个 | 1
870 | 电动冲击钻 | 东城或其它 | 东城等 | 个 | 1
871 | 电动手枪钻 | 东城或其它 |  | 个 | 1
872 | 电池手枪钻 | 东城或其它 |  | 个 | 1
873 | 电池电动扳手 | 东城或其它 |  | 个 | 1
874 | 电动手持手砂轮 | 东城或其它 |  | 个 | 1
875 | 电动手持无齿锯 | 东城或其它 |  | 个 | 1
876 | 电动洗车机 | 移动式便携式 |  | 个 | 1
877 | 转椅轮 | 塑料 | 中等品牌 | 个 | 1
878 | 电伴热带 | BR | 中等品牌 | 米 | 1
879 | 厕所纸盒 |  | 墙挂式塑料白色卷纸盒 | 个 | 1
880 | 大功率工业落地扇 | 750型铜 | 中等品牌 | 个 | 1
881 | 排风扇 | 250*250 | 鸿洲等中等品牌 | 个 | 1
882 | 排风扇 | 300*300 | 鸿洲等中等品牌 | 个 | 1
883 | 斜流管道风机 | DJT30-67S | 绿岛风 | 个 | 1
884 | 灰斗车 | （长167，宽66） | 中等品牌 | 个 | 1
885 | 角磨机切片 | 100 | 百世利东城等品牌 | 个 | 1
886 | 角磨机磨片 | 125 |  | 个 | 1
887 | 无齿锯切片 | 125 |  | 个 | 1
888 | 角磨机钢丝轮 | 100 |  | 个 | 1
889 | 350切片 | 350 |  | 个 | 1
890 | 合页 | 通用 | 中等品牌 | 个 | 1
891 | 消防水带 | 50 |  | 个 | 1
892 | 尖头錾子 | 3*100 |  | 个 | 1
893 | 平头錾子 | 3*100 |  | 个 | 1
894 | 氧气表 | YQ-6 |  | 个 | 1
895 | 草酸 |  |  | 桶 | 1
896 | 火碱 |  |  | 桶 | 1
897 | 一次性口罩 |  |  | 包 | 1
898 | 抹布 |  |  | 斤 | 1
899 | 玻璃温度计 | 100 |  | 个 | 1
900 | 洗衣粉（大） | 大袋 |  | 个 | 1
901 | 洗涤灵 | 大桶 |  | 个 | 1
902 | 水垢清除剂 |  |  | 个 | 1
903 | 十字批头 | 3*10 | 中等品牌 | 个 | 1
904 | 自攻丝批头8 | 8 |  | 个 | 1
905 | 自攻丝批头10 | 10 |  | 个 | 1
906 | 合金钻头3.2 | 3.2 |  | 个 | 1
907 | 合金钻头4.2 | 4.2 |  | 个 | 1
908 | 合金钻头6 |  |  | 个 | 1
909 | 合金钻头8 |  |  | 个 | 1
910 | 钻头3.2 | 3.2 |  | 个 | 1
911 | 钻头4.2 | 4.2 |  | 个 | 1
912 | 钻头5.2 | 5.2 |  | 个 | 1
913 | 钻头6 | 6 |  | 个 | 1
914 | 钻头8 | 8 |  | 个 | 1
915 | 钻头10 | 10 |  | 个 | 1
916 | 钻头12 | 12 |  | 个 | 1
917 | 钻头14 | 12 |  | 个 | 1
918 | 冲击钻头6 | 6 |  | 个 | 1
919 | 冲击钻头8 | 8 |  | 个 | 1
920 | 冲击钻头10 | 10 |  | 个 | 1
921 | 冲击钻头12 | 12 |  | 个 | 1
922 | 冲击钻头14 | 14 |  | 个 | 1
923 | 冲击钻头16 | 16 |  | 个 | 1
924 | 手套线手套 | 线手套 |  | 双 | 1
925 | 手套胶皮手套 | 胶皮手套 |  | 双 | 1
926 | 手套半胶皮手套 | 半胶皮手套 |  | 双 | 1
927 | 锤子 | 4磅 |  | 个 | 1
928 | 锤子 | 6磅 | 中等品牌 | 个 | 1
929 | 皮锤 | 透明 |  | 个 | 1
930 | 地砖切刀 | 800 |  | 个 | 1
931 | 井盖63cm | 63 |  | 个 | 1
932 | 井盖64cm | 64 |  | 个 | 1
933 | 井盖70cm | 70 |  | 个 | 1
934 | 井盖80cm | 保定市供电局专用 |  | 个 | 1
935 | 井盖网兜 | 70 |  | 个 | 1
936 | 安全隔离带 | 50米 |  | 个 | 1
937 | 法兰软连接 | 300 |  | 个 | 1
938 | 密封盘根 | 水泵专用 |  | 个 | 1
939 | 液化气表 |  |  | 个 | 1
940 | 铝合金护角条 |  |  | 根 | 1
941 | 透明护角 | 30*30 |  | 个 | 1
942 | 彩钢复合板 | 厚 |  | 个 | 1
943 | 创城公示牌 | 吕 |  | 个 | 1
944 | 美缝剂 | 双组 |  | 个 | 1
945 | 户外摄像头 | 无线带256g储存 |  | 个 | 1
946 | 阴阳角检测仪 | 验收工具 | 中等品牌 | 个 | 1
947 | 垂直度检测仪 |  |  | 个 | 1
948 | 5M磁力坠 |  |  | 个 | 1
949 | 检测镜 |  |  | 个 | 1
950 | 游标塞尺 |  |  | 个 | 1
951 | 焊接检测尺 |  |  | 个 | 1
952 | 百格网 |  |  | 个 | 1
953 | 响鼓锤 |  |  | 个 | 1
954 | 手电筒 |  |  | 个 | 1
955 | 1M水平尺 |  |  | 个 | 1
956 | 钢卷尺 |  |  | 个 | 1
957 | 伸缩杆 |  |  | 个 | 1
958 | 钢直尺 |  |  | 个 | 1
959 | 帆布 | 3mm |  | 平米 | 1
960 | 加氟管 | 401A |  | 个 | 1
961 | 工业大粒盐 |  |  | 袋 | 1
962 | 融雪剂 | 50KG |  | 袋 | 1
963 | 铁丝16 | 16 |  | 斤 | 1
964 | 铁丝14 | 14 |  | 斤 | 1
965 | 铁丝12 | 12 |  | 斤 | 1
966 | 铁丝10 | 10 |  | 斤 | 1
967 | 铁丝8 | 8 |  | 斤 | 1
968 | 铁丝6 | 6 |  | 斤 | 1
969 | 钢丝1MM |  |  | 米 | 1
970 | 钢丝1.5MM |  |  | 米 | 1
971 | 钢丝4MM |  |  | 米 | 1
972 | 钢丝5MM |  |  | 米 | 1
973 | 钢丝6MM |  |  | 米 | 1
974 | 钢丝8MM |  |  | 米 | 1
975 | 轴承扒子 | 取出器 |  | 个 | 1
976 | 螺丝破除器 | 破除器 |  | 个 | 1
977 | 氧气 |  |  | 斤 | 1
978 | 乙炔 |  |  | 斤 | 1
979 | 空调出风口（方形） | 600*600 |  | 块 | 1
980 | 空调出风口（圆形） | 300*300 |  | 块 | 1
981 | 回风网 |  |  | 平米 | 1
982 | 成品检修口 | 600*600 |  | 块 | 1
983 | 推雪板 | 加厚 |  | 个 | 1
984 | 电接点压力表 | YX-100 |  | 个 | 1
985 | 电动阀 |  |  | 个 | 1
986 | R22氟利昂 | R22 |  | 罐 | 1
987 | 乙二醇 | 99.9% |  | 公斤 | 1
988 | 玻璃钢雨水篦子 | 5cm |  | 平米 | 1
989 | 空调过滤网 |  |  | 平米 | 1
990 | 电焊机 | 315 |  | 台 | 1
991 | 焊帽子 | 双层 |  | 个 | 1
992 | 电焊枪 | yq |  | 个 | 1
993 | 气割枪 | G01-30 |  | 个 | 1
994 | 气割线 | 6 |  | 个 | 1
995 | 气割嘴 | G01-30 |  | 个 | 1
996 | 氩弧焊机 | ws- 250 |  | 台 | 1
997 | 氩气表 | WS-250 |  | 个 | 1
998 | 氩气瓶 |  |  | 个 | 1
999 | 氩弧焊枪 | TIG-150 |  | 个 | 1
1000 | 防滑钢板 | 人字 |  | 平米 | 1
1001 | 矿棉石膏板 | 600*600 |  | 块 | 1
1002 | 射钉 | F-30 |  | 盒 | 1
1003 | 射钉枪 | F30B |  | 个 | 1
1004 | 气泵 | 550 |  | 台 | 1
1005 | 气线 | 8 |  | 条 | 1
1006 | 开水间热水器 |  |  | 台 | 1
1007 | 消防门闭门器 | 大号 |  | 个 | 1
1008 | 卫生间挂钩 | 不锈钢 |  | 个 | 1
1009 | 玻璃门把手 | 不锈钢 |  | 个 | 1
1010 | 链锁 | 20 |  | 个 | 1
1011 | 水钻 | 1800W |  | 个 | 1
1012 | 水钻钻头 | 20 |  | 个 | 1
1013 | 水钻钻头 | 30 |  | 个 | 1
1014 | 水钻钻头 | 50 |  | 个 | 1
1015 | 木开孔器 | 15 |  | 个 | 1
1016 | 木开孔器 | 20 |  | 个 | 1
1017 | 木开孔器 | 25 |  | 个 | 1
1018 | 木开孔器 | 40 |  | 个 | 1
1019 | 木开孔器 | 50 |  | 个 | 1
1020 | 手锯 | 300 |  | 个 | 1
1021 | 刀锯 | 300 |  | 个 | 1
1022 | 疏通水炮 | 大 |  | 个 | 1
1023 | 套管扳手 | 6号 |  | 个 | 1
1024 | 套管扳手 | 8号 |  | 个 | 1
1025 | 套管扳手 | 10号 |  | 个 | 1
1026 | 套管扳手 | 12号 |  | 个 | 1
1027 | 套管扳手 | 14号 |  | 个 | 1
1028 | 套管扳手 | 18号 |  | 个 | 1
1029 | 套管扳手 | 24号 |  | 个 | 1
1030 | 铝合金人字梯 | 2米 |  | 个 | 1
1031 | 铝合金人字梯 | 2.5米 |  | 个
1032 | 铝合金人字梯 | 3米 |  | 个 | 1
1033 | 铝合金人字梯 | 3.5米 |  | 个
1034 | 铝合金人字梯 | 5米 |  | 个 | 1
1035 | 铝合金人字梯 | 10米 |  | 个 | 1
1036 | 便携伸缩式人字梯 | 2.5米 |  | 个 | 1
1037 | 便携伸缩式人字梯 | 3米 |  | 个 | 1
1038 | 风机盘管 |  |  | 个 | 1
1039 | 风机盘管鼠笼电机 | 铜 |  | 个 | 1
1040 | 空调管道泵 | 6分 |  | 个 | 1
1041 | 空调过滤器 | 6 |  | 个 | 1
1042 | 自动放气阀 | 4分 |  | 个 | 1
1043 | 自动放气阀 | 6分 |  | 个 | 1
1044 | 风管 | 160 |  | 根 | 1
1045 | 风管 | 200 |  | 根 | 1
1046 | 风管 | 300 |  | 根 | 1
1047 | 针 | 棉门帘用 |  | 个 | 1
1048 | 棉门帘固定钉 | 15 |  | 个 | 1
1049 | 小厨宝 | 美的海尔 |  | 台 | 1
1050 | 石棉垫 | DN25 |  | 个 | 1
1051 | 石棉垫 | DN50 |  | 个 | 1
1052 | 石棉垫 | DN65 |  | 个 | 1
1053 | 石棉垫 | DN80 |  | 个 | 1
1054 | 石棉垫 | DN100 |  | 个 | 1
1055 | 石棉垫 | DN125 |  | 个 | 1
1056 | 石棉垫 | DN150 |  | 个 | 1
1057 | 石棉垫 | DN200 |  | 个 | 1
1058 | 石棉垫 | DN250 |  | 个 | 1
1059 | 石棉垫 | DN300 |  | 个 | 1
1060 | 石棉垫 | DN350 |  | 个 | 1
1061 | 调和漆 | 醇酸 |  | 桶 | 1
2022年度材料招标清单电梯相关材料
1062 | 嘉捷扶梯压带轮 | 孔径6CM宽6.5CM轴承6204-2rs |  | 个 | 1
1063 | 嘉捷扶梯回转链 | 西子、江南嘉捷24结轴承609 |  | 条 | 1
1064 | 嘉捷拖带轮嘉捷 | 直径6CM宽5.5CM轴承6202-rs |  | 个 | 1
1065 | 嘉捷摩擦轮 | 直径587CM宽度31CM型号FCA0C1201 |  | 个 | 1
1066 | 嘉捷抱闸接触器 | 施耐德220v LC1D25 | AC一开一闭 | 个 | 1
1067 | 嘉捷抱闸接触器 | 施耐德220v LC1E06 | AC两开两闭 | 个 | 1
1068 | 嘉捷电机热宝 | 3UA5940-2C | 接线16-25A | 个 | 1
1069 | 嘉捷相序继电器 | DPA51CM44 | 208-480v | 个 | 1
1070 | 嘉捷扶梯指示灯 | 嘉捷E01-05B24V DC |  | 个 | 1
1071 | 嘉捷梳齿板 | 铁22齿 长20CM宽11CM孔径14.5CM |  | 个 | 1
1072 | 嘉捷扶梯锁 | 嘉捷 |  | 个 | 1
1073 | 嘉捷扶梯接近开关 | 嘉捷PR12-4DN |  | 个 | 1
1074 | 嘉捷梯级 | 嘉捷长1M宽40CM黑色 |  | 个 | 1
1075 | 嘉捷安全变压器 | 嘉捷扶梯380V变220V |  | 个 | 1
1076 | 嘉捷梯级轮 | 直径7CM轴承6024-2R |  | 个 | 1
1077 | 西子拖带轮 | 直径6CM宽6CM轴承6202-rs |  | 个 | 1
1078 | 西子摩擦轮 | 直径13CM内径10CM |  | 个 | 1
1079 | 西子抱闸接触器 | LG GMR-4 AC220V | 两开两闭 | 个 | 1
1080 | 西子抱闸接触器 | LG GMR-4 DC24V | 两开两闭 | 个 | 1
1081 | 西子运行接触器 | LG GMC-32 AC220V | 两开两闭 | 个 | 1
1082 | 西子相序继电器 | LG GTH-40 |  | 个 | 1
1083 | 西子左右梳齿板 | LDTJB-1 25齿长21.5CM宽11CM孔径14CM |  | 个 | 1
1084 | 西子中间梳齿板 | LDTJB-3 23齿长19.2CM宽11CM孔径14CM |  | 个 | 1
1085 | 西子扶梯锁 | XBA26220AB17 |  | 个 | 1
1086 | 西子梯级 | 长1M宽40CM黑色带黄边 |  | 个 | 1
1087 | 西子安全变压器 | 220V变36V | XV-3027 | 个 | 1
1088 | 西子梯级轮 | 直径7CM轴承6024-2R |  | 个 | 1
1089 | 西子扶梯警示条 | LDTJ-B-14 | 左右403宽24.5孔距134 中间长318宽48.5 38齿 | 个 | 1
1090 | 西子扶手带传动链条双排链 | 08A-2 |  | 个 | 1
1091 | 西子扶手带 | otis-800 |  | 米 | 1
1092 | MG6-BF封星接触器 |  |  | 个 | 1
1093 | 西子扶手带链条张紧滑块 | XAA26220A1橡胶块 |  | 个 | 1
1094 | 嘉捷直梯外呼按键 | 3.5开孔蓝色上下 |  | 个 | 1
1095 | 嘉捷轿厢内按键1-5 开关 | 3.5开孔蓝色 |  | 个 | 1
1096 | 嘉捷外呼屏幕 | SFTC-HCB-D1-SJV1.0 |  | 个 | 1
1097 | 嘉捷运行接触器 | 施耐德AC110V LC1D32 | 一开一闭 | 个 | 1
1098 | 嘉捷直梯抱闸接触器 | 施耐德AC110V LC1E06 | 三开一闭 | 个 | 1
1099 | 嘉捷运行接触器 | 施耐德AC110V LC1D50 | 一开一闭 | 个 | 1
1100 | 嘉捷轿门皮带 | Z1230LI03 |  | 条 | 1
1101 | 嘉捷轿门开关 | DS-131限位开关 |  | 个 | 1
1102 | 嘉捷直梯底坑行程开关欧姆龙 | D4NA-4131 |  | 个 | 1
1103 | 嘉捷底坑涨紧轮轴承 | 6202 |  | 个 | 1
1104 | 嘉捷底坑涨紧轮轴承 | 6203 |  | 个 | 1
1105 | 直梯油杯 | 方 |  | 个 | 1
1106 | 直梯油杯 | 圆 |  | 个 | 1
1107 | 嘉捷货梯轿门皮带 | Z-1580LI03 |  | 个 | 1
1108 | 嘉捷货梯厅门滑块 | 通用长63宽40厚11MM |  | 个 | 1
1109 | 嘉捷货梯导靴 | 长15CM宽3CM |  | 个 | 1
1110 | 嘉捷直梯副门锁 | AZ06 |  | 个 | 1
1111 | 嘉捷货梯外呼按键 | 孔径3.5CM红色 |  | 个 | 1
1112 | 嘉捷货梯内按键1-7 开关 | 孔径3.5CM红色 |  | 个 | 1
1113 | 嘉捷货梯导靴靴衬 | 长22CM宽3CM孔距14CM |  | 个 | 1
1114 | 嘉捷直梯导靴靴衬 | 长15CM宽3CM孔距8.5CM |  | 个 | 1
1115 | 光幕 | WECO-917A61-AC220 |  | 个 | 1
1116 | 齿轮油 |  |  | 桶 | 1
1117 | 西子直梯外呼按键 | 开孔3.5CM红光 |  | 套 | 1
1118 | 西子直梯内按键1-5 开关 | 开孔3.5CM红光 |  | 个 | 1
1119 | 西子外呼屏幕 | XAA23550B2 |  | 个 | 1
1120 | 西子直梯抱闸接触器 | 正泰CJX-32AC110V | 三闭一开 | 个 | 1
1121 | 西子直梯运行接触器 | 正泰CJX2-40AC110V | 辅助一开一闭 | 个 | 1
1122 | 西子厅门锁接触器 | SH-4AC110V | 三开一闭 | 个 | 1
1123 | 西子办公梯平层开关 | CEDES10-30VDV |  | 个 | 1
1124 | 西子轿门链条 | 1.6米单链 |  | 条 | 1
1125 | 西子直梯底坑行程开关 | UKS |  | 个 | 1
1126 | 西子直梯厅门锁 | MKG161-01 |  | 个 | 1
1127 | 电梯底坑行程开关 | zs236/tr236 |  | 个 | 1
1128 | 西子货梯门限位开关 | z-15gq22-b |  | 个 | 1
1129 | 西子办公梯导靴靴衬 | 120*10 |  | 个 | 1
1130 | 西子货梯导靴靴衬 | 长20CM宽3CM无孔 |  | 个 | 1
1131 | 西子副门锁 | 羊角锁 |  | 个 | 1
1132 | 江南嘉捷轿内显示 | HCB-SL-V |  | 块 | 1
1133 | 电源盒 | 220V变24V S-250-24 |  | 个 | 1
1134 | 对讲机应急电源 | PKP220/12 |  | 个 | 1
1135 | 电梯轿内指令板 | MCTC-CCB-A |  | 块 | 1
1136 | 电梯抱闸检测微动开关 | V-156-1C25 15A250VAC |  | 个 | 1
1137 | 电梯圆风扇 | BRB 250V |  | 个 | 1
1138 | 电梯补偿平衡链导向装置 | 宽55*长88轮 |  | 个 | 1
1139 | 新嘉捷电梯偏心按键 | J103025002E 蓝 |  | 个 | 1
1140 | 嘉捷平层开光 | KPA-01 12-30V |  | 个 | 1
1141 | 扶梯静电刷 | 双头02 |  | 个 | 1
1142 | 嘉捷扶手带压紧链条 | 60*55*6202 （8轮一条） |  | 条 | 1
1143 | 西子扶梯链保护装置 | XAA26220A1橡胶块 |  | 个 | 1
1144 | 办公梯抱闸接触器 | 富士SC-4-1 110V |  | 个 | 1