北国商城股份有限公司物流产业园(石家庄)分公司

电子地中衡秤设备采购及售后服务

招

标

文

件

招 标 人：北国股份有限公司物流产业园

（石家庄）分公司

招标时间：2022年11月2日

招标地点：石家庄中山东路188号北国商城

目录

1.投标邀请	4

2.投标须知	6

2.1概述	6

2.2投标人资格要求	6

2.3投标文件的组成	7

2.4投标文件的编制	8

2.5投标文件的内容	8

2.5.1商务标的内容	8

2.5.2技术标的内容	9

2.6投标报价	10

2.7投标文件的递交	10

2.8开标与评标	10

2.9授标及签约	11

2.9.1投标保证金	12

3.招标项目要求	12

3.1招标内容及要求	12

3.1.1功能需求	13

3.2商品报价要求及服务要求	17

4.评标标准	17

4.1评标标准	17

4.2综合评分明细表	18

5.响应要求及文件格式	23

5.1响应要求	23

5.1.1服务响应	23

5.2投标函（规范）	24

5.3承诺书（规范）	25

5.4投标人企业信息和联络方式一览表（规范）	26

5.5法定代表人身份证明书（规范）	27

5.6企业法人及法定代表人授权委托书（规范）	28

5.7廉政须知回执（规范）	29

5.8分项价格表（规范）	30

1.投标邀请

投标邀请函

致 ：

北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司（以下简称北国物流园）是一家集仓储、运输、生产研发、食品加工、铁路物资运输为一体的物流产业运营公司，公司定于2018年在石家庄经济技术开发区建设现代化高科技物流产业园。

根据北国物流园二期业务发展需要，对库区运营所需相关信息设备进行招标，项目范围包括：电子地中衡设备采购及安装服务。欢迎能按标书要求提供产品、信誉好并能保证优质售后服务的公司或厂家投标。

请投标各厂家，请按要求办理投标保证金缴纳事宜，并按照招标说明投标。

项目名称：北国商城股份有限公司物流产业园(石家庄)分公司电子秤设备采购及售后服务项目

采购内容：电子秤及服务

招标文件发标方式：北人集团官网“招标公告”内自行下载

投标保证金缴纳时间：2022年11月 9日上午12点前

投标保证金金额: 9000元（人民币）大写：玖仟元整

银行户名:北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

银行账号：0402 0204 0930 0207 535

开户行：中国工商银行石家庄长安支行

本次招接收投标文件的地点为： 石家庄中山东路188号北国商城9楼911室

开标时间:2022年  11  月 10 日至 2022年 11月 11 日

标书提交方式:厂家密封送达投标地点

联系人：    高  辰

联系电话：0311-85261938

联系人员：     李佳

联系电话： 0311-89937973  13931130360

请满足技术要求的各厂家自行下载标书，并缴纳投标保证金。

顺颂商祺！

（投标单位确认盖章）

2.投标须知

2.1概述

- 招标范围：本次招标活动系针对物流中心电子地中衡设备采购及安装服务项目而举行，不针对单个特定项目，投标人对此应予以综合考量。在本次招标活动中，投标人一旦中标，其自报的中标价及承诺等均适用于本次采购项目，投标人在投标文件中须对此做出响应，否则将被视作废标。

- 投标有效期：项目实施全过程。

- 无论投标的结果如何，投标人自行承担因参加投标发生的全部费用及风险。

- 招标活动安排：投标的单位必须严格按照招标文件规定的日程安排和规则准时参加招标活动。

- 递交书面疑问截止时间：2022年11月 9 日上午12点之前。

- 投标截止日期:2022年11月9 日下午18点之前，将投标文件提交北国商城9楼911室。

- 招标文件的澄清：任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标书规定的递交书面疑问截止期限内以传真等书面形式通知招标人。招标人将召开答疑会或以书面形式统一予以答复，招标人的答复对所有投标人均有效。在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时,对招标文件进行修改并告知投标人。

2.2投标人资格要求

- 投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》；注册资金100万（含）以上；有大型物流中心或中央主食厨房合作案例及维护能力，具备生产厂家针对本项目授权书；具备本项目要求的供货能力及相应的服务能力；且具备履行本招标内容能力的独立法人。

- 投标人必须具有良好信用资质，能提供良好的产品和售后服务，公司必须拥有对相关设备的及时供应与维修能力。

- 投标人近三年与招标产品相同或相近的业绩。（须提供合同书复印件）

- 投标人必须按照项目内容要求的设备信息、系统应用软件实施及服务完整投标，否则视为投标无效。

- 投标人必须有良好的企业财务状况，提供包括近三年经会计师事务所审计的审计报告。

- 投标人具备完善和有效可靠运行的质量保证体系。

- 项目中所有软件及其服务都必须有原知识产权所有者针对本项目的授权。

投标人应在响应本招标文件的前提下自愿参加投标。

2.3投标文件的组成

- 投标人所提交的投标文件必须分为商务标及技术标两个部分，需分别装订。投标文件必须包括正本及副本如下：

  - 商务标：正本一份及副本三份（附投标报价电子版，但以书面文件报价为准）；

  - 技术标：正本一份及副本三份（不含报价）（附电子版）；

  - 电子版本须提供word/excel等其他源格式文件。

- 投标文件应打印装订成册，纸张规格为A4，正文为宋体，大小为小四号至三号字，密封于档案袋内，封面注明 “北国物流园电子地中衡设备采购及安装服务项目投标文件”及单位名称，加盖公章，并根据投标书上注明的回标日期及地址提交。

- 投标文件的递交、密封与标志

  - 投标单位应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。开标前不得开封。

  - 投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，项目编号，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

  - 密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

  - 投标文件胶装成册

- 投标人提交的投标文件应符合招标文件的规定，投标文件不全的视为废标。

2.4投标文件的编制

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，严格按招标文件的要求制作并提供投标文件。

- 投标人应保证所有提供的资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标内容对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝，对此招标人不承担任何责任。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件、信函、说明等资料，在未获得招标人特别要求时，应以中文书写。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件、信函、说明等资料，在未获得招标人特别要求时，其中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件中的任何报价，（包括总价、分项价格）一律采用人民币填报。

- 投标报价表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容的全部费用，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以重复。

2.5投标文件的内容

2.5.1商务标的内容

  - 投标函；

  - 承诺书；

  - 投标人企业信息和联络方式一览表

  - 法定代表人证明书；

  - 企业法人及法定代表人授权委托书，委托人、被委托人身份证复印件；

  - 投标保证金相关凭证复印件；

  - 廉政须知回执；

  - 经年检的企业法人营业执照复印件；

  - 质量保证体系及认证说明；

  - 投标人的开户银行出具的资信证明；

  - 企业介绍、主要业务、产品品牌、开发能力、国内零售行业主要客户清单、市场占有率等情况说明；

  - 负责此项目经理和主要实施人员相关资质证明；

  - 近三年内已完成的与本项目相似的案例及业绩清单，并简述项目总合同额和完成时间、主要配置情况、使用单位联系方式等；

  - 开标一览表；

  - 投标分项价格表；

  - 付款方式；

  - 商务标偏离表；

  - 投标人总部及分支单位联系方式；

  - 投标人认为有必要提交的其他说明文件或资料。

2.5.2技术标的内容

  - 本项目系统总体设计方案详细描述：

    - 所有产品的质保期升级与技术服务；

    - 要求招标人提供的配合；

    - 质保期外的服务方案；

  - 技术偏离表；

  - 投标人认为必要的其它材料。

2.6投标报价

- 投标报价均应为在招标文件中指定的范围内完成整个项目的费用。

- 投标人应填写开标一览表，并填写详细分项报价，如果分项报价与总价有出入，则以低报价为准。

- 投标价格表填写时应注意下列要求：

按产品实施等费用明细，列出项目收费方式；

  - 产品功能范围追加后的收费方式及报价明细；

  - 对本项目各的详细对应。

- 投标人按上述条款要求填写报价以便于招标人进行评标。

- 投标人可以在前述报价的基础上再提出竞争性措施或优惠条件，形成确定性的有效承诺，一旦中标，该承诺将成为合同的一部分并充分履行；如果该承诺关系到计价，则在最终结算时该承诺条件同等适用。

2.7投标文件的递交

- 招标人收到投标文件时间不迟于招标文件中规定的截止时间。

- 招标人可以以补充通知等形式推迟投标截止日期，投标人应及时予以响应。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以新的截止日期为准。

- 投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，明显不符合要求的将被视为废标。

- 投标人必须按照招标文件的条件和要求及时提交投标文件，不符的将被视为未提交。

- 投标截止日后招标人不接受投标人实质性内容的修改。

2.8开标与评标

- 开标

  - 招标人将自行组建评标小组对投标书进行开标；

  - 有下列情况之一者，作废标处理：

    - 投标人不具备投标资格的；

    - 没有报价的；

    - 投标书未加盖本单位公章及法定代表人未签字或盖章的（复印件无效）；

    - 投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

    - 保证金没能在规定日期前到账的；

    - 投标书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

    - 没有法人资格证明和法定代表人身份证明或法定代表授权人身份证件的。

- 评标方法及标准：综合评分法。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派其法人代表或授权代表（接受询标时，应出示其居民身份证）和技术人员按招标人通知的时间和地点接受询标。

  - 评标小组认为有必要的，可要求投标人对某些问题作书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

  - 并非每个投标人都将被询标。

- 评标过程保密

  - 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

  - 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

  - 在评标期间，招标人将指定联络人与投标人进行联络。

2.9授标及签约

- 招标人有选择中标人和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前，根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标，并无向投标人解释的义务。

- 签订合同

中标人必须在自收到中标通知后，于通知要求期限内按照招标文件的规定和投标文件的承诺等与招标人签订合同，合同模板见附件。

2.9.1投标保证金

- 投标保证金的收取

- 投标保证金为人民币 9000元 （大写:玖仟元整）。

- 投标保证金缴纳的形式为汇款形式。

- 投标保证金的退还

  - 招标人授标后20个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，但不计利息。

  - 中标人与招标人签订合同后，投标保证金随首付款退还，但不计利息。

- 投标保证金的没收

  - 投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。

  - 中标人未能在规定期限内签署合同。

  - 投标单位恶意串标或向评标人员行贿等手段影响评标公正性的。

3.招标项目要求

3.1招标内容及要求

3.1.1功能需求

电子地中衡设备配置需求包括但不限于以下内容：

| 名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 电子地中衡 | 1.称重及分度值：1.5T：分度值500g； 基坑式摆放。 2.台面尺寸：1500（长）mm * 1500（宽）mm； 3.秤体：不锈钢（304）； 4.秤面：花纹板； 5、工作温度：-15°C 至 +45°C 5.安装方式：易清洁基坑框架； 6.信号电缆： 聚氨酯2.5m 7.支持打印不干胶纸，打印有效宽度不得低于80mm，长宽可根据要求调整，打印速度不得低于100mm/s； 8.要求称重打印一体机打印仪表为触摸屏任意编辑格式，实时上传或接收数据，支持RS232C，以太网，支持无线传输； |
| 电子地中衡 | 1.称重及分度值：1.5T：500g；基坑式摆放。 2.台面尺寸：1500（长）mm * 1500（宽）mm； 3.秤体：不锈钢（304）； 4.秤面：平板； 5、工作温度：-15°C 至 +45°C 5.安装方式：易清洁基坑框架； 6.信号电缆： 聚氨酯2.5m 7.支持打印不干胶纸，打印有效宽度不得低于80mm，长宽可根据要求调整，打印速度不得低于100mm/s； 8.要求称重打印一体机打印仪表为触摸屏任意编辑格式，实时上传或接收数据，支持RS232C，以太网，支持无线传输； |
| 配料系统秤 | 1. 称重：15kg 全不锈钢称体结构 2. 1/3000检定精度，1/15000显示精度 3.交流供电。功能键 ：开机/置零键、关机键、设置键、去皮键； 4.防护等级：仪表IP66/67，传感器IP65 5.工作温度 -10°C~+40°C 工作环境湿度 ≤95% 6.功能：清零、去皮、基本称重。具有内置的针对特定应用的打印模板，时间和日期可以显示并打印。 7.支持打印不干胶标签，打印有效宽度不得低于80mm，长宽可根据要求调整，打印速度不得低于100mm/s； 8.要求称重打印一体机打印仪表为触摸屏任意编辑格式，实时上传或接收数据，支持RS232C，以太网，支持无线传输； |
| 配料秤 | 1. 称重：1.5kg 全不锈钢称体结构 2. 1/3000检定精度，1/15000显示精度 3.交流供电。功能键 ：开机/置零键、关机键、设置键、去皮键； 4.防护等级：仪表IP66/67，传感器IP65 5.工作温度 -10°C~+40°C 工作环境湿度 ≤95% 6.功能：清零、去皮、基本称重 7.支持打印不干胶标签，打印有效宽度不得低于80mm，长宽可根据要求调整，打印速度不得低于100mm/s； 8.要求称重打印一体机打印仪表为触摸屏任意编辑格式，实时上传或接收数据，支持RS232C，以太网，支持无线传输； |

3.2商品报价要求及服务要求

- 投标方所提供的设备应满足自采购之日起三年质保要求。

- 需厂家跟计量局沟通，张贴检验标签。

- 此次参与电子地中衡设备采购项目的投标方应提供托利多、寺冈、顶尖等（或相当于）的品牌，投标人对核算不足造成的成本误差自行负责。

- 必须满足并能够实现本系统技术要求中所列明的技术要求及功能。

- 投标方必须保证本项目实施内容为一个整体方案，并提供整体方案的详细报价要含三年人损服务（即含人为损坏服务）。

4.评标标准

4.1评标标准

本次综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、售后服务、对采购文件的响应程度。

除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

在评标过程中，投标文件响应采购文件出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

实质性偏离是指投标文件未能实质响应采购文件的要求。以下情况属于重大偏离：

（1）未按采购文件要求提交投标保证金；

（2）投标函、法定代表人授权委托书、没有按采购文件的规定和要求签字或盖章；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

（4）投标产品的技术规格、技术标准明显不符合招标项目的要求；

（5）不符合采购文件规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，作无效投标处理。

非实质性偏离是指投标文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

4.2综合评分明细表

综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1分值构成 (总分100%) | 商务部分：10% |  |
|  |  | 技术部分：40% |  |
|  |  | 投标报价：50% |  |
|  | 1.2评定办法 | 综合评分法 |  |
| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2 | 2.1商务 | 公司综合情况（6分） | 主要评审供应商19、20年经审计的财务报告反映的财务状况，好得4～2分；一般得2～0分；具备质量管理体系认证证书得2分 |
|  |  | 相关业绩（4分） | 需提供近三年内（2019年1月1日至今），同类项目业绩，每提供一个合同得1分，上限4分；（标书中提供合同复印件，） |
|  | 2.2技术 | 基本技术指标响应情况（10分） | 满足招标文件技术参数的得10分，经评标委员会综合评定，不能实质性满足技术参数要求的为无效标书； |
|  | 评分标准 | 质量保证措施 | 1、质量保证措施完善、合理得10-7分； |
|  |  | （10分） | 2、质量保证措施一般6-3分； |
|  |  |  | 3、质量保证措施欠合理或针对性不强3-0分； |
|  |  | 售后服务（15分） | 投标单位总部在石家庄或设有办事处或设有直属公司，能提供本地化服务的得5分（提供相关证明），无石家庄售后服务机构的不得分。 根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价：售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得10-7分；售后服务保障体系及多措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得6-3分；售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得2-0分。 |
|  |  | 其他优惠条件（5分） | 投标人根据采购情况自行填加，如增加维保时间，提供备品备件等服务 |
|  | 2.3投标报价 | 投标报价(50分) | 1、本次有效投标报价的平均价为基准价，与评标基准价相比，有效投标报价等于评标基准价的得50分；以此基准价为基础，投标报价每再高5个百分点减1分，低5个百分点减0.5分，扣完为止。 2、低于本次有效投标报价的平均价80%以下，被视为恶意竞争，取消本次报价全部分数。 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 3 | 各供应商的最终评定办法 |  | 各投标人的最终评定由公开采购评标委员会在技术部分和商务部分、报价得分综合各供应商的汇总得分确定最终中标候选人。 |

附表1资格审查标准

资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 评审标准 | 通过（√） 不通过（×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人授权委托书及被委托人身份证明 | 有且本人与身份证和授权书相符合的视为通过；否则视为不通过。 |  |
| 2 | 营业执照 | 有效 |  |
| 3 | 信用中国网上查询页（未被列入行政处罚、重点关注名单、黑名单，查询日期为招标公告发布之日起以后） | 信用中国网上查询页（未被列入行政处罚、重点关注名单、黑名单，查询日期为招标公告发布之日起以后）网上截图加盖公章 |  |
| 4 | 投标保证金缴纳凭证 | 已缴纳投标保证金（以银行转账凭证为准) |  |
| 5 | 产品厂商对本项目的授权 | 有效 |  |
| 6 | 产品的厂商对本项目的服务承诺函 | 有效 |  |
| 7 | 结 论 |  |  |

注：供应商使用三证合一的营业执照应确保二维码清晰可辨，由于不清晰造成的后果由供应商自行承担。

附表2初步审查标准

投标文件初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 通过（√） 不通过（×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 低于招标控制价通过；否则不通过。 |  |
| 2 | 采购需求 | 满足采购需求通过，否则不通过 |  |
| 3 | 签字盖章 | 投标文件有关内容未按规定要求加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。 |  |
| 4 | 技术要求 | 重要参数出现任一不满足情形不予通过 |  |
| 5 | 其他实质性要求 | 满足实质性要求通过，否则不通过 |  |
| 6 | 结论（是否通过） |  |  |

5.响应要求及文件格式

5.1响应要求

5.1.1服务响应

根据工作使用需求要求，正常供货周期要求在10天时间内送达。

5.2投标函（规范）

投 标 函

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

1	我方己仔细研究、完全理解并满足贵方提供的北国物流园电子地中衡设备采购及安装服务招标文件的全部内容，包括招标文件的修改通知（若有），我方愿按照贵方本次招标文件之要求，按我方提交的投标报价及设备，验收合格并提供相关支持性服务。

2	我方同意在招标文件规定的投标截止日或其后经我方同意延长的时间内(以下简称"期限")遵循本投标文件的规定，并在此期限届满之前对我方具有约束力；如中标，我方投标文件有效期将延至合同终止日为止。

3	投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

4	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

5	我方完全理解贵方并无意向在投标阶段与任何投标人建立合约关系，且贵方亦无义务必须接受最低报价的投标或收到的任何投标，同时不需向我方作任何解释。

6	我方同意承担投标过程中产生的所有费用及风险，不因落标而向贵方主张任何费用或权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：   年    月    日

5.3承诺书（规范）

承 诺 书

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

我方愿意参加贵方设备采购的竞标。在此，我方郑重承诺如下：

1	我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格。

2	我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，我方承诺不再向贵方提出调整报价要求。

3	如我方中标，我方承诺按贵方相关要求及时与贵方签订合同，并完成履约保证金（或履约保函）的交纳。如有变动，我方将书面说明提交贵方并征得贵方同意，如因我方原因致使合同未能与贵方达成一致，或履约保证金(或履约保函)逾期未交且无特殊情况说明，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任。

4	如我方中标，合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经贵方同意，我方承诺不将信息化系统的提供及实施分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。

5	如我方中标，我方承诺按贵方要求实施周期按时完成信息化系统的安装、调试、开发及实施，并确保信息化系统服务标准及质量。

6	我方承诺：无论我司是否中标，我司将对本次招标的全部过程及内容严格保密。

7	我方的其他承诺：

本公司承诺服从招标人北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司的管理，并遵守国家有关法律法规的规定。本公司承诺严格遵守向招标人提供所有信息化系统与投标书内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日

5.4投标人企业信息和联络方式一览表（规范）

投标人企业信息和联络方式一览表

| 序号 | 内容 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 总部联系电话 |  |
| 4 | 总部传真 |  |
| 5 | 投标人指定账号，招投标所有涉及返还费用招标人均将汇入此账号 | 开户名称： 开户银行： 开户帐号： |
| 6 | 法人授权委托人1姓名及职务 |  |
| 7 | 联系电话/email地址 |  |
| 8 | 法人授权委托人2姓名及职务 |  |
| 9 | 联系电话/email地址 |  |
| 10 | 商务洽商期间公司高层来人姓名、职务及联系方式 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：  年    月    日

5.5法定代表人身份证明书（规范）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。（后附身份证复印件）

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

5.6企业法人及法定代表人授权委托书（规范）

企业法人及法定代表人授权委托书

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

（投标人名称）       法定代表人授权 （全权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司 招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

全权代表（签字）：

日期：

5.7廉政须知回执（规范）

廉 正 须 知

1.	本集团严禁各业务中心及地区公司员工在业务活动中向合作单位（施工单位、供货商、监理单位、设计单位等）吃、要、索、拿，同时亦反对合作单位向本集团相关人员行贿。

2.	合作单位在参加投标时，应向招标工作人员领取《廉正须知》，并将回执签字、盖章后送达招标工作人员。

3.	合作单位未提交经签字、盖章的《廉正须知》回执的，招标工作人员不向其发放招标文件。合作单位在领取招标文件时一并领取《廉正协议》。

4.	合作单位在提交投标文件之前或提交投标文件时未提交《廉正协议》的，招标工作人员将其按照废标处理。《廉正须知》、《廉正协议》是集团及地区公司付款类合同的强制附件。

5.	本集团及地区公司欢迎供应商进行举报，鼓励实名举报，对举报人予以保密。经集团审计监察部查证属实的，将给举报人以优先给予合作机会或物质奖励。

回 执

以上内容的《廉正须知》本公司（单位）已收到，本公司同意执行贵公司的《廉正须知》的规定。

收件人（公章）：

代 表 人：

日期:   年   月   日

5.8分项价格表（规范）

分项价格表

| 项目报价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单价 | 金额 | 备注（品牌型号） |
| 电子地中衡（花纹板） |  |  |  |
| 电子地中衡（平板） |  |  |  |
| 电子配料秤 |  |  |  |
| 配料秤 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |
| 总计(大写) | （ ）万元 |  |  |

注解：以上项目报价均以含税金额报价，无费用可不填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日

6.附件

合同编号：

# 北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

电子地中衡设备采购及安装服务合同

甲方：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

乙方：

签约地点：石家庄市经济技术开发区三峡路23号

签订日期：年  月 日

# 合同目录

第一条 合同内容

第二条 合同范围

第三条 合同工期

第四条 合同价款

第五条 付款方式

第六条 甲方责任

第七条 乙方责任

第八条 货物验收

第九条 货物供应

第十条 知识产权

第十一条 履约保证金

第十二条 质量保修

第十三条 违约和索赔

第十四条 争议的解决

第十五条 合同生效与终止

第十六条 不可抗力

第十七条 其他内容

第十八条   产品清单

甲方：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司电子秤设备采购及售后服务项目相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条  合同内容

1.1乙方承担北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司电子秤设备供应及运输等工作。

1.2 项目地点：河北省石家庄市藁城区经济技术开发区三峡路23号。

第二条 合同范围

2.1 负责合同约定物品的供应并运输至甲方项目地。

2.2 负责为甲方提供产品的售后及三包服务。

2.3 负责设备安装、设备调试。

第三条 供货日期（以下择一）
3.1（单次供货）供货日期：    年   月    日之前到货。

3.2（多次供货）年 月 日--年 月 日。

第四条 合同价款

4.1合同总价款包含维修工具、耗材从设计、供货、调试至交付使用及质保期内维保等一切费用，包括但不限于产品本身报价，产品的运输、保险、装卸，产品安装、调试、培训，因质量问题引起的维修和更换，乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及原材料涨价等一切风险和费用。除本合同另有约定外，合同中的固定单价不予调整。

4.2本合同价款为含税价格。

4.3本合同为多次供货合同的情况下价款依据采购清单中的货品单价，合同期内遵循多次采购据实结算为原则，单批采购单批结算。

# 第五条 付款方式

5.1付款方式采取以下 A 种付款方式：

A. 所有货物到场，甲方验收合格后，一次付清合同全款。

B．所有货物到场，甲方验收合格后，甲方银行转账汇至乙方指定账户合同价款的95%，剩余5%为质保金，自验收合格之日起 叁 年后由甲方视乙方维保与质保情况据实无息支付。

5.2无论采取以上何种支付方式，甲方支付合同价款前，乙方应先按甲方要求开具并提供合法、有效、全额的正规增值税专用发票(税率：设备（13%）增值税专用发票，安装服务（6%）增值税专用发票)，否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

# 第六条 甲方权利和义务

6.1甲方有权及时掌握乙方供货质量与供货进度情况。

6.2甲方负责协调收货现场满足物品运输要求的通道和空间。

6.3甲方应当按合同约定付款。

# 第七条 乙方权利和义务

7.1乙方必须保证所提供的产品的型号、数量、质量等符合本合同约定和/或招投标文件的要求及承诺。

7.2乙方必须服从甲方管理，按甲方要求合理安排运输时间、进度，做好配合工作。

7.3乙方应严格按安全规章制度执行，运送货物期间做好安全防护工作，由于乙方原因及其工作人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方和/或第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.4乙方须负责所供货物的运输和保护工作，所供产品所有权自验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.5乙方须保证拥有满足甲方按照本合同规定供货及履行保修期内维保义务的能力。

7.6乙方须保证交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.7乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料、元器件来源可靠、产品生产规范，无材料、元器件掺假等行为。

7.8乙方须向甲方提供乙方所供产品的详细资料，包括但不限于产品性能介绍、技术参数数据、检验报告、图片资料、合格证等。

# 第八条 货物验收

8.1所供货物运到项目地，甲方负责初步验收。甲方收到货物后10日内有权对数量、质量不符合合同要求的产品提出异议，乙方应无条件予以解决。该检验仅针对数量、外观，隐蔽瑕疵检验期间为调试验收合格后一年。

8.2在验收过程中，如发现所供产品质量不符合合同约定或投标文件承诺的产品性能，乙方应负责在甲方要求期限无条件完成更换并承担因此产生的全部费用。经甲方验收合格后，再行移交，且供货截止日期不予顺延，费用不予增加。

8.3乙方向甲方书面提供到货清单，验收时乙方应向甲方提供完备的符合规定的验收资料，包括并不限于以下内容：

（a）产品合格证、使用说明书；

（b）加盖乙方公章的供货清单。

8.4合同范围内全部货物（设备）如在供货后不能达到甲方使用要求的，乙方须无偿更换，直到满足甲方使用要求，乙方还需承担由此造成的甲方一切损失。

# 第九条 货物供应

9.1合同范围内所有货物、备配件为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌及型号等供货。未经甲方书面同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，一经发现，乙方应无条件按照甲方原要求供货，并向甲方支付￥1000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

9.2合同范围内货物进场后，乙方提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方，待甲方审核完毕后方可入库，否则，乙方应无条件将运送的货物更换并承担由此产生的一切费用与工期损失。

- 知识产权

# 10.1所有本合同有关条款及内容，属于甲方商业秘密，未经甲方书面同意，乙方不得擅自向任何第三人泄露，如有违约由乙方承担相应责任，且该等保密义务不因合同的终止而免除。

l0.2乙方就交付的标的物，负有保证第三人对该产品不享有任何权利的义务，如果任何人对甲方使用该产品主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费、律师费和相关的所有费用。

- 履约保证金

11.1合同生效后乙方在投标时交纳的投标保证金自动转为履约保证金，即为人民币￥元（大写：  ）。

11.2履约保证金（不计利息）在产品交付验收合格后1个月届满之日起10个工作日内据实退还乙方。

11.3 如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权直接从履约保证金取得补偿。

第十二条 质量保修

12.1 本合同产品质保期  叁  年，自产品经甲方验收合格并交付甲方正式使用之日起计算。

12.2甲方正常使用过程中因产品瑕疵（如漏电、起火等）致使人身损害、财物损失的，乙方负全部损害赔偿责任，因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

12.3 为确保甲方项目能够正常运营，乙方承诺售后服务应提供7*24小时服务热线，以便甲方能于任何时间直接联络到乙方售后服务技术人员，即时处理各类突发事故。乙方在接到甲方紧急维修通知后，须在1小时内到达现场并维修或更换。常规故障须在到达现场后4小时内解决；非常规故障须在1～2天内解决。产品经二次维修仍不能正常运行的，乙方应免费无条件调换同品牌、同型号的新产品。若乙方未在约定时间内到场并进行维修，甲方有权安排第三方进行维修，所发生的费用和因此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方质保金中扣除，不足部分，乙方应及时补足。

注：（1）常规故障为：非人为造成的物品不能正常使用。

（2）非常规故障为：人为误操作引起的故障或不可抗拒因素引起的故障。

12.4 在质保期内如因质量原因，乙方免费维修。超过保修期的，乙方须以成本价为甲方提供维修维护服务，并终身为甲方提供持续完善的售后服务。

# 第十三条 违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

13.1、因乙方原因不能按甲方要求按时供货的；

13.2、乙方不得将货物转包给他人，否则，乙方将依法承担相应责任，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同；

13.3、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方带来的一切损失；

13.4、乙方未按合同约定将货物运送至项目地，每延迟交货一天，乙方应按总货款的2%向甲方支付违约金,延迟超过【2】天的，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，且甲方有权解除本合同，该等解除并不免除乙方违约责任的承担，因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

13.5、若乙方提供的产品不合格，甲方有权退换所有产品。选择退货的，合同解除，乙方退还甲方支付的所有货款，并承担合同总价款二倍的违约金。因产品质量问题给甲方或第三人造成人身或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

# 第十四条 争议的解决

14.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

14.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向甲方所在地人民法院起诉。

# 第十五条 合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

# 第十六条 不可抗力

16.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

16.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

# 第十七条 其他内容

17.1 组成合同的文件：

（1）本合同书及附件；

（2）招标文件；

（3）投标文件。

17.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同壹式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

17.4本合同载明的联系地址、联系方式等信息作为双方合法有效的送达地址，此地址亦作为相关和解、调解诉讼等相关过程的合法送达地址。发生变更，请变更当日书面通知对方并附变更证明。

# 第十八条  产品清单

# （以下无正文）

甲方：（章）北国商城股份有限公司         乙方：（章）

物流产业园（石家庄）分公司

法定代表人（或委托代理人）：              法定代表人（或委托代理人）：

地址：河北省石家庄市藁城区            地址：
经济技术开发区三峡路23号

电话：0311-89937950                      电话：

开户行：中国工商银行石家庄长安支行     开户行：

帐号：0402020409300207535               帐号：

签订日期：年  月  日                       签订日期：  年   月   日