## 电工电料
2023年度电工电料招标清单
序号 | 材料名称 | 型号 | 品牌/备注（均按要求品牌质量报价） | 单位 | 数量 | 含税报价 | 税率
1 | 塑铜BV线2.5mm² | 2.5 | 小猫、津成、金山/ 国标足方铜芯线材 | 盘 | 1
2 | 塑铜BV线4mm² | 4 |  | 盘 | 1
3 | 塑铜BV线6mm² | 6 |  | 盘 | 1
4 | 塑铜BV线10mm² | 10 |  | 盘 | 1
5 | 三芯护套线1.5mm² | 3*1.5 |  | 盘 | 1
6 | 三芯护套线2.5mm² | 3*2.5 |  | 盘 | 1
7 | 三芯护套线4mm² | 3*4 |  | 盘 | 1
8 | 两芯护套线2.5mm² | 2*2.5 |  | 盘 | 1
9 | 两芯护套线1.5mm² | 2*1.5 |  | 盘 | 1
10 | 两芯护套线4mm² | 2*4 |  | 盘 | 1
11 | 电缆3*2.5 | YJV3*2.5 | 小猫、津成、金山/国标电缆 | 米 | 1
12 | 电缆3*4 | YJV3*4 |  | 米 | 1
13 | 电缆3*6 | YJV3*6 |  | 米 | 1
14 | 电缆3*10 | YJV3*10 |  | 米 | 1
15 | 电缆3*16 | YJV3*16 |  | 米 | 1
16 | 电缆3*4+1*2.5 | YJV3*4+1*2.5 |  | 米 | 1
17 | 电缆3*6+1*4 | YJV3*6+1*4 |  | 米 | 1
18 | 电缆3*10+1*6 | YJV3*10+1*16 |  | 米 | 1
19 | 电缆3*16+1*10 | YJV3*16+1*10 |  | 米 | 1
20 | 电缆3*25+1*16 | YJV3*25+1*16 |  | 米 | 1
21 | 电缆3*35+1*16 | YJV3*35+1*16 |  | 米 | 1
22 | 电缆3*50+1*25 | YJV3*50+1*25 |  | 米 | 1
23 | 电缆3*70+1*35 | YJV3*70+1*35 |  | 米 | 1
24 | 电缆5*2.5 | YJV5*2.5 |  | 米 | 1
25 | 电缆5*4 | YJV5*4 |  | 米 | 1
26 | 电缆5*6 | YJV5*6 |  | 米 | 1
27 | 电缆5*10 | YJV5*10 |  | 米 | 1
28 | 电缆5*16 | YJV5*16 |  | 米 | 1
29 | 电缆5*25 | YJV5*25 |  | 米 | 1
30 | 电缆5*35 | YJV5*35 |  | 米 | 1
31 | 电缆5*50 | YJV5*50 |  | 米 | 1
32 | 电缆5*70 | YJV5*70 |  | 个 | 1
33 | 热保4.5A-8.5A | 4.5A-8.5A | 正泰、德力西、人民 | 个 | 1
34 | 热保14A-22A | 14A-22A |  | 个 | 1
35 | 热保22A-32A | 22A-32A |  | 个 | 1
36 | 时间控制器 | JSS48 |  | 个 | 1
37 | 三相交流检测器 | ABJ1-12 |  | 个 | 1
38 | 三项空开32A | 32A |  | 个 | 1
39 | 三项空开40A | 40A |  | 个 | 1
40 | 三项空开50A | 50A |  | 个 | 1
41 | 三项空开63A | 60A |  | 个 | 1
42 | 三项空开80A | 80A |  | 个 | 1
43 | 三项空开100A | 100A |  | 个 | 1
44 | 2P单项漏电10A | 10A |  | 个 | 1
45 | 2P单项漏电16A | 16A |  | 个 | 1
46 | 2P单项漏电20A | 20A |  | 个 | 1
47 | 2P单项漏电25A | 25A |  | 个 | 1
48 | 2P单项漏电32A | 32A |  | 个 | 1
49 | 2P单项漏电40A | 40A |  | 个 | 1
50 | 2P单项漏电50A | 50A |  | 个 | 1
51 | 2P单项漏电63A | 63A |  | 个 | 1
52 | 三相漏电+N16A | 16A |  | 个 | 1
53 | 三相漏电+N20A | 20A |  | 个 | 1
54 | 三相漏电+N25A | 25A |  | 个 | 1
55 | 三相漏电+N32A | 32A |  | 个 | 1
56 | 三相漏电+N40A | 40A |  | 个 | 1
57 | 三相漏电+N63A | 63A |  | 个 | 1
58 | 三相漏电+N80A | 80A |  | 个 | 1
59 | 三相漏电+N100A | 100A |  | 个 | 1
60 | 接触器12A220V | 12A/220V |  | 个 | 1
61 | 接触器18A220V | 18A/220V |  | 个 | 1
62 | 接触器25A220V | 25A/220V |  | 个 | 1
63 | 接触器40A220V | 40A/220V |  | 个 | 1
64 | 接触器12A380V | 12A/380V |  | 个 | 1
65 | 接触器18A380V | 18A/380V |  | 个 | 1
66 | 接触器25A380V | 25A/380V |  | 个 | 1
67 | 接触器40A380V | 40A/380V |  | 个 | 1
68 | 配电室三项空开100A | 3P100A | 正泰、德力西、人民 | 个 | 1
69 | 配电室三项空开125A | 3P125A |  | 个 | 1
70 | 配电室三项空开250A | 3P250A |  | 个 | 1
71 | 配电室三项空开400A | 3P400A |  | 个 | 1
72 | 配电室高压验电笔 | 16KV | 双安、盛安、星工/国标 | 个 | 1
73 | 配电室绝缘手套（高压） | 高压 |  | 个 | 1
74 | 配电室绝缘鞋（高压） | 高压 |  | 个 | 1
75 | 配电室绝缘胶垫 | 10mm |  | 张 | 1
76 | 接线轴20米3*2.5 | 20米 | 正泰、公牛、德力西 | 个 | 1
77 | 接线轴25米3*2.5 | 25米 |  | 个 | 1
78 | 一字改锥 | 150MM | 世达、得力、特斯 | 个 | 1
79 | 十字改锥 | 150MM |  | 个 | 1
80 | 偏口钳 | 8 |  | 个 | 1
81 | 尖嘴钳 | 8 |  | 个 | 1
82 | 老虎钳 | 8 |  | 个 | 1
83 | 电笔 | 透明 |  | 个 | 1
84 | 盒尺 | 5米 |  | 个 | 1
85 | 皮尺 | 50米 |  | 个 | 1
86 | 活扳子4号 | 4# |  | 个 | 1
87 | 活扳子6号 | 6# |  | 个 | 1
88 | 梅花扳子14-17 | 14-17 |  | 个 | 1
89 | 梅花扳子17-19 | 17-19 |  | 个 | 1
90 | U型卡表 | 电流表 | 优利得、得力、胜利 | 个 | 1
91 | 电烙铁 | 80W | 世达、得力、特斯 | 个 | 1
92 | 焊锡丝 | 通用 |  | 个 | 1
93 | 摇表 | ZC25-4 1000V | 优利得、胜利、存真 | 个 | 1
94 | 浮球水漂 | 浮球开关水位控制器 | 力普、伊莱科、青牛 | 个 | 1
95 | 漏电保护器插排带漏电开关（3米线） | GN-705 | 公牛、飞利浦 | 个 | 1
96 | 电子测温仪 | 移动手持 | 优利得、得力、胜利 | 个 | 1
97 | 电子温度仪 | DM6801 |  | 个 | 1
98 | 蛇皮穿线管16 | 国标包塑金属软管16MM | 京生、颂余、盛林 | 盘 | 1
99 | 蛇皮穿线管20 | 国标包塑金属软管20MM |  | 盘 | 1
100 | 蛇皮穿线管25 | 国标包塑金属软管25MM |  | 盘 | 1
101 | 三孔插座16A | 16A | 公牛、欧普、飞利浦 | 个 | 1
102 | 三孔插座32A | 32A |  | 个 | 1
103 | 五孔插座 | 10A |  | 个 | 1
104 | 白面板 | 86型 |  | 个 | 1
105 | 空调控制面板 | 86型 |  | 个 | 1
106 | 明盒 | 86型 | 公牛、欧普、飞利浦 | 个 | 1
107 | 防水盒 | 86型 |  | 个 | 1
108 | 墙壁开关单联 | 单联 | 公牛、美的、飞利浦 | 个 | 1
109 | 墙壁开关双联 | 双联 |  | 个 | 1
110 | 墙壁开关三联 | 三联 |  | 个 | 1
111 | 插头两爪 | 两爪 |  | 个 | 1
112 | 插头三爪 | 三爪 |  | 个 | 1
113 | 防水电气PVC胶带 | 黑 | 亚泰、永达、华达 | 卷 | 1
114 | 绝缘胶带 | 厚 |  | 卷 | 1
115 | 高压绝缘胶带 | J-20 |  | 卷 | 1
116 | 透明胶带 | 45mm |  | 卷 | 1
117 | 黄腊管10 | 内径10MM | 亚泰、永达、华达 | 根 | 1
118 | 黄腊管14 | 内径14MM |  | 根 | 1
119 | 黄腊管20 | 内径20MM |  | 根 | 1
120 | 弧形不锈钢地线槽4号 | 弧形内宽2.3cm | 京生、颂余、盛林/加厚不锈钢 | 根 | 1
121 | 弧形不锈钢地线槽5号 | 弧形内宽2.8cm |  | 根 | 1
122 | 弧形不锈钢地线槽6号 | 弧形内宽4cm |  | 根 | 1
123 | 弧形不锈钢地线槽8号 | 弧形内宽5.3cm |  | 根 | 1
124 | 明装配电箱4回路 | pz30-4 | 正泰、德力西、人民 | 个 | 1
125 | 明装配电箱6回路 | pz30-6 |  | 个 | 1
126 | 明装配电箱8回路 | pz30-8 |  | 个 | 1
127 | 明装配电箱10回路 | pz30-10 |  | 个 | 1
128 | 明装配电箱12回路 | pz30-12 |  | 个 | 1
129 | 明装配电箱20*30cm | 20*30 | 正泰、德力西、人民 | 个 | 1
130 | 明装配电箱25*30cm | 25*30 |  | 个 | 1
131 | 明装配电箱30*40cm | 30*40 |  | 个 | 1
132 | 明装配电箱40*50cm | 40*50 |  | 个 | 1
133 | 明装配电箱50*60cm | 50*60 |  | 个 | 1
134 | 明装配电箱60*80cm | 60*80 |  | 个 | 1
135 | 扎带3*100 | 3*100 | 亚泰、永达、华达 | 包 | 1
136 | 扎带4*150 | 4*150 |  | 包 | 1
137 | 扎带4*200 | 4*200 |  | 包 | 1
138 | 扎带4*300 | 4*300 |  | 包 | 1
139 | 扎带5*350 | 5*350 |  | 包 | 1
140 | LED变压器12V/250W | 12V/250W | 正泰、德力西、人民 | 个 | 1
141 | LED变压器12V/400W | 12V/400W |  | 个 | 1
142 | LED变压器24V/400W | 24V/400W |  | 个 | 1
143 | 铁线管16 | 1.2厚度 | 京生、颂余、盛林 | 根 | 1
144 | 铁线管20 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
145 | 铁线管25 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
146 | 铁线管32 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
147 | 铁线管40 | 1.2厚度 |  | 根 | 1
148 | 铁分线盒16 | 16 |  | 个 | 1
149 | 铁分线盒20 | 20 |  | 个 | 1
150 | 铁分线盒25 | 25 |  | 个 | 1
151 | 铁分线盒32 | 32 |  | 个 | 1
152 | 铁分线盒40 | 40 |  | 个 | 1
153 | 铁线管接头16 | 16 |  | 个 | 1
154 | 铁线管接头20 | 20 |  | 个 | 1
155 | 铁线管接头25 | 25 |  | 个 | 1
156 | 铁线管接头25 | 25 |  | 个 | 1
157 | 铁线管接头32 | 32 |  | 个 | 1
158 | 铁线管接头40 | 40 |  | 个 | 1
159 | 铁线管弯头16 | 16 |  | 个 | 1
160 | 铁线管弯头20 | 20 |  | 个 | 1
161 | 铁线管弯头25 | 25 |  | 个 | 1
162 | 铁线管弯头32 | 32 |  | 个 | 1
163 | 铁线管弯头40 | 40 |  | 个 | 1
164 | 铁线管三通16 | 16 |  | 个 | 1
165 | 铁线管三通20 | 20 |  | 个 | 1
166 | 铁线管三通25 | 25 |  | 个 | 1
167 | 铁线管三通32 | 32 |  | 个 | 1
168 | 铁线管三通40 | 40 |  | 个 | 1
169 | 灰色防火电缆线桥架 | 50*50 | 沪滨、鹏正、清源 | 根 | 1
170 | 灰色防火电缆线桥架 | 100*50 |  | 根 | 1
171 | 铝合金线槽 | 50*25 |  | 根 | 1
172 | 铝合金线槽 | 60*40 |  | 根 | 1
173 | 铝合金线槽 | 80*50 |  | 根 | 1
174 | 接线铜鼻DT10 | DT10 | 永固、金生、正泰/纯铜 | 个 | 1
175 | 接线铜鼻DT16 | DT16 |  | 个 | 1
176 | 接线铜鼻DT25 | DT25 |  | 个 | 1
177 | 接线铜鼻DT35 | DT35 |  | 个 | 1