北国水世界

精滤机滤料采购

招

标

文

件

项目名称:北国水世界精滤机滤料采购

项目业主:河北北国奥特莱斯商城有限公司

目    录

北国水世界精滤机滤料采购招标说明

第一部分：招标项目的名称、内容、要求

第二部分：投标人须知

第三部分：甲方要求

第四部分：投标文件部分格式

第五部分：采购合同

# 北国水世界精滤机滤料采购招标说明

北国水世界占地200亩，建筑面积13万平方米。北国水世界于2018年7月开业，分为室内游乐和室外游乐两个区域，室内水处理设备处理水量约4000吨、室外水处理设备处理水量约10000吨。北国水世界特就水处理精滤机滤料采购组织招标，欢迎能按招标要求提供产品、信誉好并能保证优质售后服务的公司或厂家参加招标。投标方必须具有独立做项目的能力，不接受联合体投标。

# 第一部分：招标项目的名称、内容、要求

1、招标项目：

项目名称：精滤机滤料采购

2、招标方式：邀请招标

3、投标截止时间：2023年 3 月 17 日

4、招标内容：

4.1本项目采购内容：精滤机滤料

4.2价格要求：应为交付甲方使用前（包括伴随服务）的价格。应包括货物费、各种税费、相关费用（运输、包装、装卸费、保险费、成品及半成品保护费、二次仓储转运费、滤料更换、旧滤料的清运）以及伴随服务费（培训等售后服务）等一切费用。

如有，对于备品备件、专用工具、附件、易损件、安装必须的特殊专用工具及有关资料，乙方须含在报价中并列出详细清单。

4.3采购需求及技术参数

| 北国水世界精滤机更换滤料报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 滤料名称 | 规格 | 单位（吨） | 单价（元/吨） | 小计 | 单台合计（元） | 台数（台） | 共计（元） |
| 1 | 1#精滤机 | 直径2米 | 无烟煤滤料 | 1-2mm | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 石英砂滤料 | 0.5-1mm | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁铁矿滤料 | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、0.25-5mm | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单台合计 |  | 13 | / |  |  |  |  |
| 2 | 2#精滤机 | 直径2.4米 | 无烟煤滤料 | 1-2mm | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 石英砂滤料 | 0.5-1mm | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁铁矿滤料 | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、0.25-5mm | 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单台合计 |  | 17.3 | / |  |  |  |  |
| 滤料总计（吨）: |  |  |  |  | 95.2 | / |  |  |  |  |
| 费用总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 %增值税专票、运费、人工费、精滤机内旧滤料的清运及新滤料的填装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、招标截止时间：

投标单位请于2023年 3月17 日12 ：00 前将投标文件递交至石家庄市中山东路188号北国商城911室，收件人：高辰，联系电话：85261938。如有延误，投标文件视为逾期送达，将不予接受。如有技术咨询联系人：李京 电话18632159553

6、投标保证金：为避免不良厂商恶意投标，保证发标方免遭因投标人行为而蒙受的损失，本项目需缴纳投标保证金8000元。未中标公司的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。中标公司的投标保证金，将自动转为履约保证金，在本项目完成并验收合格后10个工作日内按中标公司履约情况无息退还剩余履约保证金。

投标保证金交纳信息：

单位名称：河北北国奥特莱斯商城有限公司  账号：0402020419300251860

开户行：中国工商银行石家庄长安支行

# 第二部分：投标人须知

- 投标方资质要求

1.1凡具有独立法人资格，有生产或供应能力的国内企业单位均可参加投标。

1.2投标方应遵守国家的有关法律、法令、条例。

1.3投标方提供的产品需提供产品检测报告、经营执照复印件。

2、投标文件编写要求

2.1投标方应详细阅读招标文件内容，并按要求提交投标文件和资料，并保证投交的投标文件及提供全部资料的真实性。如果查实提供了虚假信息，取消投标资格。

2.2投标文件中不得有任何擦除、修改痕迹。若确需修改错漏，须由法人在更改处加签，否则视为无效。投标文件因字迹不清或书写错误所引起的后果由投标方承担。

2.3投标文件的正本和所有的副本均需打印，并由投标方或经正式授权并投标方有约束力的代表签字并加盖公章。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。

2.4投标方应准备1份投标文件正本和3份副本，投标方应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。开标前不得开封，以正本为准。

2.5投标方必须用文件袋对投标书进行密封，密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

2.6投标方必须用文件袋对投标书进行密封，并注明招标单位及项目名称、投标单位及项目名称，密封位置需加盖投标人企业公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

- 投标文件产品报价的修正原则

3.1如果文字表示的数字与数字表示的有差异，以文字表示为准予以修正；

3.2投标方如不同意以上修正原则，其投标文件将被拒绝。

4、招标要求

- 为确立投标方的信誉，便于招标方确认中标价格，投标方对招标方的一切承诺、优惠必须形成文字，否则招标方将视为不正当竞争，不予接受。

- 投标方需将《投标文件》、《报价清单》、缴纳的投标保证金银行回执单等一并提交，在开标当日，甲方审核文件袋密封性，确保文件袋无破损后，投标方方可具备投标资格。

- 投标方提供的投标文件应包含但不限于以下内容：

- 投标方简介；

- 法人（企业）授权书；

- 营业执照复印件（加盖公章）;

- 招标项目产品规格、产品性能参数、报价一览表；

- 销售公司需提供产品生产厂家的授权书；

- 报价清单电子版文件存放在U盘中；

- 技术方案

包含但不限于以下内容：

1）供货方案；

2）质量保证措施；

3）售后服务方案；

4）同类业绩。

- 废标原则

1）无投标人公章和投标人法定代表人的印章（或其委托代理人的签字）；

2）没有按招标文件规定的金额交纳投标保证金的；

3）投标报价未以人民币报价的；投标人在一份报价文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未书面声明以哪个标价为准；

4）投标文件的份数不满足招标要求；

5）投标人必须按招标文件中指定的时间和地点将投标文件送交给收标人，逾期按弃标处理。

- 中标原则：

本次评标办法为最低评标价法。最低评标价法，是指在全部满足招标文

件实质性要求前提下，投标总价最低报价的投标人作为中标候选供应商。

投标文件的签署

（一） 投标单位按前附表的规定，编制一份投标文件“正本”和所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（二）投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

（三）投标文件正本与副本均应在封面或扉页、投标函、法人委托书等处加盖投标法人单位公章和法定代表人印鉴。

（四）投标报价单、承诺书须加盖单位公章，法定代表人或委托人签章。

（五）全套投标文件均应统一使用A4幅面的纸型打印编制。投标书应打印成册，无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位批示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应加盖投标单位法人单位公章。否则按有重大偏差处理。

（六）投标书密封后在规定时间内送到我司指定部门，送达后不得撤回或修改，逾期不送达者视为自动放弃。

（七）递交投标书前须向北国奥特莱斯商城有限公司北国水世界缴纳投标保证金。未中标公司的投标保证金，将在中标通知发出后10个工作日内无息退还。中标公司的投标保证金，将自动转为履约保证金，在本项目结束后无息退还履约保证金。

- 合同订立

中标方在接到中标通知后十个工作日内与招标方签订合同，逾期视为放弃；合同截至时间到 2023 年  月   日。

- 到货日期：以合同为准。

- 付款方式：

- 所有货物到场，已方人员将货物运送至招标方指定库房内，且精虑

机滤料全部更换完毕，旧滤料清理且拉走之后，乙方提供货物全款的100%的全额增值税专用发票后，经甲方验收合格后30天届满之日起，甲方向乙方支付总价款的95%。

- 质保金：合同结算总价款剩余5％做为质保金，质保期 18个月期满

后无质量问题无息付清：

- 履约保证金（不计利息）：合同生效后乙方在投标时交纳的投标保证

金自动转为履约保证金，即为人民币￥8000元（大写：人民币捌仟元整），在产品交付验收合格后1个月届满之日起退还乙方。

- 付款办法：银行转账，汇至乙方指定账户，乙方按甲方要求开具合

法、有效、足额的正规增值税专用发票。否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

- 质保期内，在旺季闭园甲方跟乙方确定时间后，乙方需安排专业

人员配合甲方操作人员对精滤机滤料的维护工作，时间等待甲方通知。乙方人员的人工费、住宿费、差旅费、保险等费用由中标方承担，甲方不再支付任何费用，发现因已方产品质量原因造成精滤机滤料板结，乙方30天内免费更换滤料。

# 第三部分：甲方要求

- 招标项目：北国水世界精滤机滤料采购。 1、合同签订后，已方在接到甲方通知发货的10日内，需将甲方所需全部货物运送至甲方指定的库房内，甲方不再支付运费及搬运费等相关费用。 2、在初次使用精滤机期间，乙方需指派专人无偿为甲方提供现场技术指导及培训。 3、质保期内，在旺季闭园甲方跟乙方确定时间后，乙方需安排专业人员配合 甲方操作人员对精滤机滤料的维护工作，时间等待甲方通知。乙方人员的人工费、住宿费、差旅费、保险等费用由中标方承担，甲方不再支付任何费用，发现因已方产品质量原因造成精滤机滤料板结，乙方30天内免费更换滤料。 4、乙方需指定一名专业人员作为北国水世界精滤机滤料采购项目联系人，此联系人需保证全年24小时联系畅通，无偿为甲方提供关于精滤机滤料的使用技术支持，如甲方要求其到场进行现场指导，乙方需在3天内无偿安排技术人员来本项目地进行现场指导。 5、乙方需将税费、运费（需运输到甲方指定的项目库房内）、精滤机滤料更换费用、旧滤料的清运费及二次搬运费、培训费、等包含在滤料价格内，甲方不再承担任何费用。如有其它承诺请在投标文件中注明。。

# 第四部分：投标文件部分格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：     年     月      日至     年     月     日

姓名：       性别：      年龄:        职务:

系                                  的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件

公章：          （盖章）

日期：     年   月   日

授权委托书

本人      系                                   的法定代表人，现委托         为投标方代理人。代理人根据授权，以投标方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由投标方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附被授权人身份证复印件正反面

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                           （签字和盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

单位名称：           （加盖公章）

年   月   日

# 第五部分：采购合同

合同编号：

河北北国奥特莱斯商城有限公司（北国水世界）项目

北国水世界精滤机滤料采购合同

甲方：河北北国奥特莱斯商城有限公司

乙方：

签约地点：  北国水世界会议室

签订日期：2023年  月  日

- 合同目录

第一条 合同标的

第二条 合同范围

第三条 合同期限

第四条 合同价款

第五条 付款方式

第六条 甲方责任

第七条 乙方责任

第八条 商品验收

第九条 材料设备供应

第十条 质量保修

第十一条 违约和索赔

第十二条 争议的解决

第十三条 合同生效和终止

第十四条 不可抗力

第十五条 其他内容

第十六条 采购需求及技术参数

甲方：河北北国奥特莱斯商城有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就河北北国奥特莱斯商城有限公司（北国水世界）精滤机滤料采购项目。

相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条  合同标的

1.1乙方承担河北北国奥特莱斯商城有限公司（北国水世界）项目北国水世界精滤机滤料供应、运输、搬运、滤料更换、旧滤料清运等工作。

1.2 项目地点：河北省石家庄市鹿泉区青龙山大道88号北国奥特莱斯南侧北国水世界。

第二条 合同范围

合同内容：乙方负责将包含采购范围内的商品运送至甲方指定库房内且商品质量符合甲方要求、货品无破碎，且采购范围内的商品需与招标文件提供的规格型号保持一致，乙方负责对甲方人员进行免费培训及技术指导。

第三条 合同期限为2023年  月  日-- 2023年  月  日。

第四条 合同价款

4.1合同总价款￥   元（大写：     ），包含所有材料从供货等一切费用，包括但不限于原材料的采购、加工制作、运输、材料二次搬运、因质量问题引起的更换、技术指导和培训、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及原材料涨价等一切风险和费用。除本合同另有约定外,合同中的固定单价不予调整。

4.2本合同价款已包含乙方应交税金。

第五条 付款方式

5.1所有货物到场，乙方人员将货物运送至甲方指定库房内，且精虑机滤料全部更换完毕，旧滤料清理且拉走之后，乙方提供货物全款的100%的全额增值税专用发票后，经甲方验收合格后30天届满之日起，甲方向乙方支付总价款的95%。

5.2质保金：合同结算总价款剩余5％做为质保金，质保期 18个月期满后无质量问题无息付清：

5.3履约保证金（不计利息）：合同生效后乙方在投标时交纳的投标保证金自动转为履约保证金，

即为人民币￥8000元（大写：人民币捌仟元整），在产品交付验收合格后1个月届满之日起退还乙方。

5.4付款办法：银行转账，汇至乙方指定账户，乙方按甲方要求开具合法、有效、足额的正规增值税专用发票。否则甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

第六条 甲方责任

6.1甲方协助乙方提供货物堆放的库房及运输通道。

6.2如果对乙方所派培训人员不满意，甲方有权提出更换人员，乙方应及时更换。

6.3如乙方提供的货物质量未达到甲方在清单中注明的要求，乙方需无条件在15个工作日内将货品进行更换，涉及到的相关费用由乙方承担。若乙方更换后的货物仍未达到甲方在招标清单中注明的要求或乙方在合同期限内发生3次货物质量问题的甲方有权解除合同。

6.4甲方需提前7日内，通知乙方采购货物名称及数量，乙方进行备货。乙方在收到通知后 10  日内将货物送至甲方指定仓库内。

第七条 乙方责任

7.1乙方必须严格按照国家的相关规范及标准提供质量合格且符合甲方在清单中注明货物含量进行供货。

7.2乙方在进入甲方园区内运送货物过程中，要严格遵守甲方的有关管理规定，服从甲方的管理，保证园区现场的正常工作秩序和安全。

7.4乙方应严格按安全规章制度执行，做好安全防护工作。由于乙方原因及其搬运人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方人员或第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.5乙方合同期限内，须对操作人员或使用方进行免费培训，使之能够熟悉掌握精滤机滤料的维护保养工作

7.6质保期内，在旺季闭园甲方跟乙方确定时间后，乙方需安排专业人员配合甲方操作人员对精滤机滤料的维护工作，时间等待甲方通知。乙方人员的人工费、住宿费、差旅费、保险等费用由中标方承担，甲方不再支付任何费用，发现因已方产品质量原因造成精滤机滤料板结，乙方30天内免费更换滤料。

7.7乙方须负责材料设备的运输和保护，材料设备成品毁损、灭失的风险自货物到达现场后且经过甲方验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.8乙方须保证交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.9乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料来源可靠、产品生产规范，无材料掺假等行为。

7.10乙方须在货物到达项目地后向甲方提供乙方产品的详细资料，包括产品性能介绍、技术参数数据、检验报告、商检资料、报关资料、图片资料等。

7.12乙方须签订《河北北国奥特莱斯商城有限公司（北国水世界）项目北国水世界精滤机滤料采购合同》。

第八条 商品验收

8.1从货物到达甲方指定库房内且通过初步验收合格，同时乙方须向甲方移交货物的产品检测报告。

8.2在验收过程中，如发现标的物质量不符合招标文件规定，乙方应在收到，甲方要求更换货品通知后15个工作日内负责无偿更换。经甲方验收合格后，费用不予增加。

8.3乙方应对甲方的有关人员提供关于所有精滤机滤料使用方法的实际指导。该项指导应在标的物被接受之后立即开始。

8.4乙方应向甲方提供完备的符合规定的资料（包括并不限于以下内容）：

（a）产品合格证、使用说明书；

（b）供货清单；

第九条 材料设备供应

9.1合同范围内所有设备、材料为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌、型号、参数、数量、重量等供货且供应的货物必须满足中华人民共和国城镇建设行业标准《水处理用滤料GJ/T 43-2005》中的标准。未经甲方同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，一经发现，乙方应无条件按照比选文件中承诺的产品品牌、型号、参数、数量、重量等供货，并向甲方支付￥5000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

9.2设备及材料进场后，乙方请甲方管理人员进行开箱检查，提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方。

9.3乙方购买的设备、材料必须为达到国家和行业颁布的相关技术标准和规范的合格产品，不合格的设备、材料一经发现须及时退场并无条件更换，乙方应承担由此产生的费用，同时向甲方支付5000元/次的违约金。

第十条 质量保修

为确保甲方项目能够正常运营，乙方承诺售后服务应提供24小时服务热线，以便甲方能于任何时间直接联络到乙方售后服务技术人员，即时处理各类突发事故。若精滤机滤料出现问题，甲方提出需乙方到场进行现场处理进行技术指导，乙方技术人员须在48个小时内到达现场并提供应急服务。

第十一条 违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

1、因乙方原因不能按甲方采购数量进行供货的，甲方有权解除合同。

2、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同。

3、若乙方提供的产品不合格，甲方有权退换所有产品。

4、乙方人员必须遵守甲方的管理制度，严禁在施工现场和甲方其他区域吸烟，一经发现乙方支付500元/次的违约金；

第十二条 争议的解决

12.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

12.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向 项目所在地 人民法院起诉。

第十三条 合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方、乙方履行合同全部义务，本合同即告终止。

第十四条 不可抗力

14.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

14.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

第十五条 其他内容

15.1 组成合同的文件：

（1）本合同书；

（2）招标文件；

（3）投标文件；

15.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

15.3 本合同一式执肆份，甲方执 叁 份、乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

第十六条 采购需求及技术参数

| 北国水世界精滤机更换滤料报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 滤料名称 | 规格 | 单位（吨） | 单价（元/吨） | 小计 | 单台合计（元） | 台数（台） | 共计（元） |
| 1 | 1#精滤机 | 直径2米 | 无烟煤滤料 | 1-2mm | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 石英砂滤料 | 0.5-1mm | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁铁矿滤料 | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、0.25-5mm | 5.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单台合计 |  | 13 | / |  |  |  |  |
| 2 | 2#精滤机 | 直径2.4米 | 无烟煤滤料 | 1-2mm | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  | 石英砂滤料 | 0.5-1mm | 6.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁铁矿滤料 | 4-8mm、2-4mm、1-2mm、0.5-1mm、0.25-5mm | 7.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单台合计 |  | 17.3 | / |  |  |  |  |
| 滤料总计（吨）: |  |  |  |  | 95.2 |  |  |  |  |  |
| 费用总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 %增值税专票、运费、人工费、精滤机内旧滤料的清运及新滤料的填装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方：河北北国奥特莱斯商城有限公司（章）   乙方：（章）

法定代表人（或委托代理人）：              法定代表人（或委托代理人）：

地址：河北省石家庄市鹿泉区青龙山大道     地址：

88号北国奥特莱斯

电话：0311- 89179710                     电话：

开户行：中国工商银行石家庄长安支行       开户行：

帐号：0402020419300251860                帐号：

签订日期：    年   月   日               签订日期：   年   月   日