华都大厦装修改造、机电设计项目

招 标 文 件

招标单位：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司

项目编号：SW2023-3-A002

2023年 3月18 日

总  目  录

- 投标须知及投标须知前附表

- 合同主要条款

- 技术规范及要求

- 评标方法和标准

- 改造要求

- 投标文件格式

第一章投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 华都大厦装修改造、机电设计项目。 |
| 2 | 建设地点 |  | 石家庄市桥西区槐安西路27号。 |
| 3 | 建设规模 |  | 华都大厦塔楼及裙楼。面积24164.76㎡。 |
| 4 | 承包方式 |  | 全费用报价，包括完成该工程项目的成本、利润、税金（增值税专用发票）、管理费、措施项目费用、组织措施费用、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。 |
| 5 | 质量标准及 技术规范 |  | 质量标准：合格；现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。 |
| 6 | 招标范围 |  | 华都大厦装修装饰，机电更新和外网附属工程设计。 |
| 7 | 工期要求 |  | 40天．自签订合同之日至项目完工并出具。 |
| 8 | 资金来源 |  | 自筹资金100% |
| 9 | 投标人资质要求 |  | 1.具备独立法人资格 2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； 3.投标人须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合乙级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级资质。 4.具有法定代表人授权委托书、法人营业执照、资质证书、以上相应证件必须是有效证件。 |
| 10 | 设计费报价 |  | 1.采用工程量清单报价方式。 2.本次招标最高限价: 70 万元 (小写) 3.投标报价要求详见投标须知第12条。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 60 日历天 |
| 12 | 投标保证金金额 |  | 投标时需缴纳保证金14000元，保证金交至石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司财务处，回执附到投标书内。 单位名称：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司 纳税人识别号：911301007502609362 地址、电话：石家庄市桥西区槐安西路27号85910680 开户行及账号：工行长安支行 账号：0402020419300369719 |
| 13 | 踏勘现场 |  | 招标人不组织踏勘现场，投标人根据实际情况自行踏勘现场。 联系人：焦杰电话：13223456963 |
| 14 | 投标文件份数 |  | 一份正本，三份副本（必须密封盖齐缝章），四份投标文件一并封入档案袋内。 |
| 15 | 装订要求 |  | 每册采用胶装方式装订。装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则投标文件按无效处理。 |
| 16 | 封套上写明 |  | 投标人名称： 投标人地址： （项目名称） 投标文件在 2023年3月27日 12时前不得开启 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 |  | 地点：北国商城本部9楼 时间：2023年3月27日 12时 联系人：高辰电话：85261938 |
| 18 | 开标 |  | 开标时间：截标后三日内 |
| 19 | 评标方法及标准 |  | 见第“（五）开标、评标和定标” |
| 20 | 招标人 | 石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司 |  |

二、 投 标 须 知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见须知前附表。

3、资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，该资金用于本工程项目施工合同的支付。

4、合格的投标人

投标人资质等级要求详见本须知前附表。

5、踏勘现场

5.1招标人将按本须知前附表要求，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论，理解和结论均负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的一切费用。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

投标须知及投标须知前附表

合同主要条款

合同文件格式

技术规范

设计要求

投标文件格式

评标方法和标准

7.2除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间2天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清或者修改

8.1投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起2日内以书面形式向招标人提出澄清要求，并送至招标人。

8.2招标文件发出后，在提交投标文件截止时间2日内，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间2日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改。补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列各项内容：

10.1.1 投标文件封面或扉页；

10.1.2 按照本须知前附表第9条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

10.1.3 法定代表人身份证明书；（如果法定代表人参加投标，应携带法定代表人身份证复印件，开标时需提供原件。投标文件中附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。）

10.1.4法定代表人授权委托书；（如果是被授权委托的代理人参加投标，则该代理人应携带法人授权委托书、身份证复印件，开标时均需提供原件。投标文件中附授权委托书原件、身份证复印件。）

10.1.5 投标函；

10.1.6人员配备情况；

10.1.7设计方案；

10.1.8服务承诺书；

10.1.9招标文件要求的其他资料；

10.2如需要，投标人可自行增加文件，但要简洁、明了。

10.3 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标文件格式

11.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

12、投标报价

12.1本项目投标报价采用的币种为人民币；

12.2 投标单价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，包含增值税专用发票；

12.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不被批准；

12.4设计费报价应包括为完成本工程设计服务范围内可能发生的各项费用，包括人工工资、设计费、技术工作费、交通、通讯、设计仪器设备费及进退场费、机械进出场费、利润、规费、税金（6%增值税专用发票）、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13、投标货币

13.1本工程投标报价采用的币种为人民币。

14、投标有效期

投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或和使用不退色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致时，以正本为准。

15.3投标文件封面或扉页、投标总价、投标函及法人委托书均应加盖投标人法人单位公章和法定代表人印章。

15.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如果有修改，修改处应由投标人加盖投标人单位公章。

- 投标文件的提交

16、投标文件的密封和标记

16.1投标文件应密封在一个密封袋内提交；投标人应将所有投标文件清楚地标明“正本”或“副本”，装袋密封。

16.2投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，项目编号，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。

16.3 密封袋上应写明：

16.3.1招标人名称和地址；招标工程项目编号：工程名称：投标单位名称：

16.3.2 开标前不得开封。

16.4如果投标文件没有按本须知第16.1款、第16.2款、第16.3款的规定加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.5为保证投标文件的密封性应加盖投标人法人单位公章作为密封章。

17、投标文件的提交

17.1投标人应按本须知前 附表第规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

17.2投标保证金14000元整（大写：壹万肆仟元整），在递交标书前将投标保证金递交于石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司财务。不接受个人名义缴纳的投标保证金。

单位名称：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司

纳税人识别号：911301007502609362

地址、电话：石家庄市桥西区槐安西路27号85910680

开户行及账号：工行长安支行

账号：0402020419300369719

18、投标文件提交的截止时间

18.1投标文件的截止时间见本须知前附表规定。

18.2招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织投标。

- 迟交的投标文件

19.1投标人在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件将被拒绝。

20、投标文件的补充、修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20．2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20．3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20．4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则投标保证金被没收。

（五）开标、评标和定标

21、投标文件的有效性

21.1开标时投标文件有下列情况之一的，该投标文件按无效投标处理：

21.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.1.2投标文件未按照招标文件的要求加盖密封齐缝章的；

21.1.3投标文件封面、投标总价、投标函未加盖投标人法人单位公章和法定代表人印鉴；

21.1.4投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的。

21．2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理；

21.2.1投标文件未按规定格式填写盖章或关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

21.2.2组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

21.2.3投标人以他人名义投标、串通投标、投标文件雷同或者以弄虚作假等方式投标的；

21.2.4拒绝接受按第27条原则修正投标报价的；

21.2.5投标文件未实质上响应招标文件的；

22、开标

22.1招标人按本须知前附表规定时间和地点公开开标。

22.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按回须知第21条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3开标程序：

22.3.1开标由招标人主持；

22.3.2由投标人或其推先的代表检查投标文件的密封情况；

22.3.3经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

22.4招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

23、评标委员会与评标

23.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

23.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

24、评标过程保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和资料。

25、投标文件的澄清

25.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

25.2.开标后，经招标人审查符合有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

25.3.如果投标文件未实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。

26、投标文件计算错误的修正

26．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致，以单价为准，除非评标委员认为单价有明显的小数错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.1.3按上述修正错误的原则及方法由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终标价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

27、投标文件的评审、比较和否决

27.1评标委员会将按照本须知第25条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

27.2在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

27.3评标委员会依据本次招标评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人；

27.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

28.其他

28.1投标人法定授权代表需为投标人在职员工，提供授权委托人开标之日前连续12个月在授权单位进行社保缴纳的证明复印件。具体可通过下述形式之一：

28.1.1社保局官方网址查询的投标人法定授权代表个人缴费记录（信息查询界面和五险缴费账目明细界面），并加盖投标人公章；（需提供网址，评标委员会可要求现场验证）

28.1.2社保局的书面证明材料；

28.1.3其他经评标委员会认可的证明材料。

（六）合同的授予

29、合同授予标准

29.1本招标工程的设计合同将授予按本须知所确定的中标人。

30、中标通知书

30．1中标人确定后，招标人将于2日内向中标人发放中标通知。

31、合同协议书的签订

31.1招标人在确定中标人后5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程设计合同，招标人和中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

31.3中标人应当按照合同约定履行法律义务，完成中标项目设计，不得将中标项目设计转让（转包）给他人。

# 三、合同文件格式（样本）

合同编号: SW2023-3-A001

工程设计技术服务合同

工程项目名称：华都大厦装修改造、机电设计项目

委托方（甲方）：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司

受托方（乙方）：

签订日期：         2023年03月

签订地点：         石家庄

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

五、对设计单位出具的《设计报告》若有异议，请在15日内向设计单位以书面形式提出。

六、本合同书未尽事宜，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

设计技术服务合同

委托方（甲方）：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司

住 所 地：石家庄市桥西区槐安西路27号

法定代表人：    史陆兴

项目联系人：焦杰

通讯地址：   华都大厦6层

邮    编：   050000                    电话：0311-8537 0668

受托方（乙方）：

住 所 地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

邮    编：        电话：

甲方委托乙方对  华都大厦装修装饰，机电更新和外网附属工程设计，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合搞好该工程的工作，并支付相应的设计技术服务报酬，经双方平等协商，达成如下协议，并由双方共同遵守。

一、本工程设计范围

华都大厦装修装饰，机电更新和外网附属工程设计。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、施工图设计及施工配合三个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划；

（2）完成方案设计，提供满足深度的方案设计图纸；

（3）根据发包人审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整；

2.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作相关专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的(合理的）修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目进度要求及时提供各阶段图纸，根据发包人意见在本合同约定的范围内进行修改调整，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

3.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，设计负责人及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（3）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

四、设计费用及支付方式

1.设计费总额：            元（大写：           ）。

2.设计技术服务费总额即为各单项收费（含税专票）之和。

3.具体支付方式：

甲乙双方签订合同后，乙方对该项目展开设计，合格后出具符合上级主管部门要求的审图报告。

1.自合同签订日起7日内，发包人向设计人支付设计费总额的 20 %。

2.土建与机电施工图完成并完成审图（如果需要），提交电子版及蓝图成果，发包人向设计人支付设计费总额的60% 。

3.配合精装，提交装潢、土建与二次机电施工图后，发包人向设计人支付设计费总额的20%。

4.施工质保期内，如有质量问题设计单位配合查找问题原因和处理方案。

4、不再进行第三方审计。

5、每次付款前乙方须向甲方开具正规增值税专用发票（税率6%）；否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

6、投标保证金14000元整（大写：壹万肆仟元整），投标保证金中标后自动转为合同履约保证金，合同履行完毕10日内退还。

第三条：甲方向乙方提供的有关资料文件：

| 序号 | 资料文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸（原纸质图纸） | 1 | 根据设计 （签订合同1周内） |

第四条：设计期限：

本次设计期限自  2023年03月 日至 2023年04月 日共计40天，如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时，设计报告交付日期顺延。

第五条：甲方负责：

1.甲方应负责办理现场设计工作的各项准备工作。

2. 甲方应向乙方现场设计人员提供必要的工作条件。

3. 乙方须在有毒、有害环境中现场设计时，甲方应按有关规定提供相应的防护措施。

4. 甲方对乙方提交的报告书，未经乙方的同意，不得复制或用于本合同外的项目。

5. 本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应负的责任。

6.按合同进度按时支付乙方设计费。

第六条：乙方负责：

1. 乙方应按相关标准完成约定的设计工作，按时向甲方交付报告，并对其质量负责。

2. 乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。

3. 乙方应在现场设计前应提前告知甲方需做的准备和布置工作。

4. 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。

5. 根据设计分析结果，负责提供正式的设计技术报告一式四份（如甲方需要增加报告份数要事先说明，超出份数加收报告复制成本费）。

6. 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。

第七条：违约责任：

1.发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

2. 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

3. 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

4.合同解除后，发包人除应按约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

第八条：本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条：其他约定事项：

第十条：本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时按以下第（ 2 ）种方式解决：

1、提交（甲方所在地）仲裁委员会仲载。

2、依法向（甲方所在地）人民法院起诉。

第十一条：本合同自甲乙双方盖章后生效；甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。

第十二条：本合同正本一式捌份，甲方执肆份、乙方执肆份，均具有同等法律效力。

甲     方：石家庄北国人百集团有限责任公司商务分公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签章）

年月日

乙    方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签章）

年月日

第三章  技术规范及要求

一、设计要求

1.  项目概况

本项目华都大厦装修改造、机电设计项目，位于石家庄市桥西区槐安西路27号。总面积24164.76㎡，

2. 设计范围及内容

改造内容主要为塔楼及裙楼的装修装饰、机电更新和室外管网更新设计，具体详见第五章《华都大厦勘察设计要求》。

3.项目使用功能的要求

本项目除10层局部自用办公外，其余均为对外出租。

二、适用规范标准

2.1建筑专业

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014

《汽车库、修汽车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑工程建筑面积计算规范》GBT50353-2013

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011

《河北省公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016

《无障碍设计规范》   GB50763-2012

《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

《办公建筑设计规范》  JGJ 67-2006

《商店建筑设计规范》（JGJ48-2014）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《文化娱乐场所卫生标准》（GB9664-1996）

《商场（店）、书店卫生标准》（GB9670-1996）

《饭馆（餐厅）卫生标准》（GB16153-1996）

2.2暖通专业

工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2013年版）

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

《供暖计量技术规程》  （ JGJ173-2009）

《绿色建筑评价标准》  （GB/T50378-2014）

《建筑机电工程抗震设计规范》  （GB/T50918-2014）

《城市综合管廊工程技术规范》（ GB50838-2015）

《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通》

2.3给排水专业

《建筑给水排水设计标椎》GB 50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《建筑排水塑料管道工程技术规程》   CJJ/T  29-2010

《民用建筑节水用水标准》   GB50555-2010

《全国民用建筑工程设计技术措施-给排水》

《建筑机电工程抗震设计规范》  GB50981-2014

《城镇给排水技术规范》GB50788-2012

《二次供水工程技术规程》  CJJ140-2010

2.4电气专业

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-2018

《商店建筑电气设计规范》JGJ 392-2016

三、成果文件要求

3.1成果文件的组成：全专业施工图电子版及纸质蓝图

3.2成果文件的深度：满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》施工图深度要求

3.3成果文件的格式要求：DWG/pdf及蓝图。

3.4成果文件的份数要求：电子版一份，A0纸质版捌份。

- 评标方法和标准

一、评标定标原则

根据《中华人民共和国招标投标法》及《河北省建设工程施工招标、评标、定标办法》的有关规定。坚持公开、公平、公正规范科学的原则，依法组织评标工作。维护招标工作的公正性、公平性和严肃性，特制订本评标办法。

二、评标组织

开标时必须有公司招标办、纪委、物业管理部、项目实施单位审计处及有关物业人员参加，开标人数不少于７人，由项目实施单位核定投标内容是否与招标内容、要求相符，相符后确定原则为评分最高单位中标。

三、评分标准

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照下列评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

| 评分内容 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计方案 （满分55分） | 设计进度及保证措施（满分15分） | 科学、合理、完善、可行 | 10-15分 |
|  |  | 一般 | 5-9分 |
|  |  | 欠合理 | 0-4分 |
|  | 设计质量及保证措施（满分15分） | 科学、合理、完善、可行 | 10-15分 |
|  |  | 一般 | 5-9分 |
|  |  | 欠合理 | 0-4分 |
|  | 设计方案是否先进科学（满分25分） | 科学、合理、完善、完美大方 | 15-25分 |
|  |  | 一般 | 9-14分 |
|  |  | 欠合理 | 1-8分 |
| 设计团队情况 （满分16分） |  | 具备工程师及以上资格，且具备建筑、结构、电气、水暖专业（以职称证书或注册证书为准），每有一个专业得2分，最高得分8分。 | 0-8分 |
|  |  | 具有国家一级注册建筑师或一级注册结构工程师或高级职称的资格人员，每人加2分，最高得分8分，每人不得重复计分。 | 0-8分 |
| 服务承诺 （满分14分） |  | 承诺完善、合理，易实施 | 7-14分 |
|  |  | 承诺较完善、合理，易实施 | 1-6分 |
|  |  | 欠合理 | 0分 |
| 评标基准价计算方法 |  | 1.有效报价 投标人通过形式审查、资格审查、响应性评审且没有其他原因被否决,则投标人为有效投标人，其报价为有效报价。 2.评标基准价 若有效投标人数量小于等于5，对有效投标报价进行平均，其平均值作为评标基准价； 若有效投标人数量大于等于7且小于等于10，去掉1个最高报价和1个最低报价后，对有效投标报价进行平均，其平均值作为评标基准价； 若有效投标人数量大于等于11且小于等于15，去掉2个最高报价和2个最低报价后，对有效投标报价进行平均，其平均值作为评标基准价； 若有效投标人数量大于等于16，去掉3个最高报价和3个最低报价后，对有效投标报价进行平均，其平均值作为评标基准价。 |  |
| 报价得分（15分） |  | 投标报价与评标基准价一致时得标准分15分，每高一个百分点减0.2分，每低一个百分点减0.1分，减完为止。 | 0-15分 |

第五章改造要求

一、初步设计阶段：根据甲方需求给出设计说明，在勘察现场的情况下进行初步设计及根据初设给出造价清单（能利旧的设备管道利旧，不能利旧的说明原因）。

二、华都大厦设计范围：主楼负2楼到26楼、裙楼3楼4楼其中

1.中餐餐饮（一共2家 ）：主楼1楼西侧（约350㎡）、主楼2楼（约830㎡）、3楼（约625㎡）、裙楼3楼（约840㎡）；考虑动线

2.写字楼大堂、酒店大堂：主楼1楼东侧（约193㎡）；

3.写字楼：4楼到12楼（共计9层，每层约625㎡）；

4.酒店住宿：13楼到22楼（共计10层，每层约625㎡）；

5.综合会议室（100人-200人）：裙楼4楼东侧（约851㎡）；考虑动线

6.健身、展厅：裙楼3楼西侧（约1100㎡）裙楼4楼西侧（约1100㎡）；

7.地下停车场：裙楼负1楼（约3587㎡）；

8.设备层：主楼负1楼、负2楼、23楼到26楼；

9.库房、地上停车场：后院地上（原配电室等建筑拆除后约1367㎡）

三、主要设计内容

设计文件主要包括以下内容：

（1）设计总说明：包括

A、设计依据：列出设计依据性文件、任务书、规划条件、技术资料等。

B、方案总体构思：设计方案总体构思理念、功能分区、交通组织、建筑总体与周边环境关系，主要建筑材料、建筑节能、环境保护措施、竖向设计原则。

（2）设计说明：

A、建筑物使用功能、交通组织；

B、单体、群体的空间构成特点；

C、若采用新材料、新技术、说明主要技术、性能及造价估算；

D、主要技术经济指标；

E、建筑、电气、暖通、给排水等专业设计简要说明；

F、节能设计专篇说明；

G、环境保护设计专篇说明。

（3）工程造价估算

A、编制说明

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围、主要技术经济指标、其他必要说明你的问题。

B、估算表：

工程造价估算表应提供各单项工程的土建、设备安装的单位估价及总价，公共设施、环境工程的单位估价及总价。

（4）图纸内容：

1）总平面图纸

应明确表示建筑物位置及周边状况。

2）设计分析图纸

A、主要单体主要楼层平面图，深度视项目而定；

B、主要单体主要立面图，体现设计特点；

C、主要单体主要剖面图，说明建筑空间关系。

D、建筑效果图纸

建筑效果图纸必须准确反映设计意图及环境状况，不应制作虚假效果，欺骗评审。

E、鸟瞰图

F、日照分析及其他必要的分析图。

（5）其他要求

A、列出需要二次深化设计清单（精装等）；

B、设计单位在本工程采用的新技术、新材料、新设备、新工艺，应进行书面设计交底，必要时驻现场指导；

C、前期设计：走廊高度、宽度确定，卫生间尺寸、公共部位综合布线应为后期装修考虑；

D、室内精装设计最好在机电施工前完成，有精装单位进行房间灯具、风口、喷淋、烟感等综合布置。

E、根据招标人要求需要增补的其他内容。

四、工作内容：

1.机电设计：所有用电设备参数、配电箱柜、进出线大小、设计到低压配电柜出线端等（用户端设置预付费电表，费率自动可调）；

2.给排水专业：

3.给水：市政进水到各楼层各业态用水端，合理优化（预付费水表）。

4.排水排气：大楼所有管道井（写字楼8个管道井和酒店住宿14个管道井）污水排水排气、楼顶雨水排水、后院雨水排水和污水排水（含餐饮污水排水管路）化粪池有2个（写字楼和餐饮各使用1个）；

5.空调专业：按照每个窗户设置一台风机盘管，主管路需设计成回程管。

6.新风：根据现场勘察情况，是否具备新风功能。

五、如有必要必须审图。

六、装潢设计

| 序号 | 位置 | 设计内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门头门脸 | - 一层室外临街门头； |
| 2 | 一层大堂 | 1.天花、地面、墙面装潢、照明、空调； 2.设计要大气； |
| 3 | 一层电梯厅 | 1.天花、地面、墙面装潢、照明、空调； |
| 4 | 负一层、4层到12层电梯厅 | 1.天花、地面、墙面装潢、照明、空调； |
| 5 | 办公区 | 1.天花、地面、墙面装潢、照明、空调、网络、电话等； 2. 在标准楼层根据要求进行设计 |
| 6 | 4层裙楼会议室 | 1.天花、地面、墙面装潢、照明、空调、会议音响系统、电视会议系统、同声传译系统等； 2.要考虑动线； |
| 7 | 后院停车场停车位设计 | 1.根据现状进行规划设计，最大限度设计停车位； |
| 8 | 地下室 | 1.设计地下室停车位，最大限度多设计停车位； |
| 9 | 裙楼外墙 | 要求美观大方整洁设计，尽可能降低施工成本。 |
| 10 | 2部楼梯 | 1.地面打磨翻新； 2.墙面重新刮腻子，喷漆； 3.楼梯栏杆翻新、除锈，刷漆； 4.负一层到26楼等； |
| 11 | 主楼3楼通裙楼3楼连廊 | 新作 |

- 投标文件格式

工程质量设计招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件：投标文件投标函部分

投标人：（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

投标文件在 2023年3月27日12时00分前不得开启

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址:

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别:   职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标单位： 　                　（盖章）

# 日期：年月日

二、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系的法定代表人，现授权委托的为我公司代理人，以本公司的名义参加的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同协议和处理与本工程有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：  性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

投标人：    （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期：年月日

三、投标函

建设单位：

1、根据已收到的招标编号为               　的　              工程的招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）（小写）元的报价，按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程质量设计。

- 我方不申报工程备料款，进度款的支付比例为按合同执行。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件及有关附件。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证按合同中规定的工期提供设计服务。

- 我方提交的投标文件为：正本一份，副本三份。

- 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11 条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的招标文件中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

- 我方金额为人民币元的投标保证金已递交。

- 我们理解报价不是中标的唯一条件。

- 我方负责提供职能部门认可的施工资质。

投标单位：       （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

单位地址： 邮政编码：

电话：            传真：          邮箱：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户行地址：

开户行电话：

日期：年月日

四、工程量清单

| 图纸设计审核项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 面积（平方米） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 设计费 | 24164.76 |  |  |  |
| 2 | 总计 |  |  |  |  |
| 备注：此报价含增值税专用发票税金。 |  |  |  |  |  |

五、人员配备情况

项目管理机构人员配备情况表

（项目名称）

| 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 业绩 |

六、设计方案

（由投标单位自行编写）

七、服务承诺书

（由投标单位自行编写）

八、资格证明文件

1、法人营业执照的复印件

2、资质证书

3、投标保证金交款凭证