## Sheet1
超市事业部2023年中央空调维修、维护招标项目清单
序号 | 门店 | 类别 | 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 定标价（不含税） | 品牌
1 | 天河店 |  | 1 | 换皮带 | 美的 RF300WW/S-8ROT1 约克YOC-120 | 台 | 18.8679 | 约克、美的原厂
|  |  | 2 | 更换储液罐 |  | 个 | 94.3396 | 约克、美的原厂
|  |  | 3 | 维修外机风扇页 |  | 个 | 141.5094 | 约克、美的原厂
|  |  | 4 | 更换过滤器 |  | 个 | 28.3019 | 约克、美的原厂
|  |  | 5 | 吊柜电机 |  | 台 | 188.6792 | 约克、美的原厂
|  |  | 6 | 更换回风网 |  | 个 | 37.7358 | 约克、美的原厂
|  |  | 7 | 更换室外机过滤器毛细管 |  | 米 | 47.1698 | 约克、美的原厂
|  |  | 8 | 更换维修室外机风扇总成 |  | 个 | 141.5094 | 约克、美的原厂
|  |  | 9 | 外机压缩机润滑油脂保养 |  | 台 | 56.6038 | 约克、美的原厂
|  |  | 10 | 冷凝落水主管路旁引 |  | 个 | 47.1698 | 约克、美的原厂
|  |  | 11 | 清洗室内蒸发器 |  | 台 | 188.6792 | 约克、美的原厂
|  |  | 12 | 清洗室外冷凝器 |  | 台 | 94.3396 | 约克、美的原厂
|  |  | 13 | 室外压缩机更换 |  | 个 | 2831.8584 | 约克、美的原厂
|  |  | 14 | 室内电路板 |  | 个 | 188.6792 | 约克、美的原厂
|  |  | 15 | 外内电路板 |  | 个 | 188.6792 | 约克、美的原厂
|  |  | 16 | 管路焊接 |  | 项 | 94.3396 | 约克、美的原厂
|  |  | 17 | 机组加氟 | R134a | 公斤 | 33.0189
2 | 西兴店 | 冷却塔 | 1 | 冷却塔更换 | 750t/h | 台 | 66371.6814 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 冷却塔填料更换 |  | 立方 | 356.4356 | 材质必须为原生料
|  |  | 3 | 布水器加装喷头 | DN50 | 个 | 4.4248 | 国产优质品牌
|  |  | 4 | 冷却塔电机 | 18.5千瓦 | 台 | 3097.3451
|  |  | 5 | 冷却塔变速箱更换 |  | 台 | 2123.8938
|  |  | 6 | 冷却塔铝合金扇叶 |  | 套 | 1946.9027
|  | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风机清洗 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 过滤器清洗DN80 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 3 | 过滤器清洗DN65 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 4 | 过滤器清洗DN40 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 6 | 阀门更换 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 7 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 8 | 吊顶风机电机更换 | 4.5千瓦 | 台 | 840.708 | 国产优质品牌
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 冷水循环泵电机更换 | 57千瓦 | 套 | 4867.2566
|  |  | 2 | 电机轴承更换 |  | 个 | 169.8113
|  |  | 3 | 电机水封更换 |  | 个 | 471.6981
|  |  | 4 | 电机线包维修 |  | 个 | 943.3962
|  |  | 5 | 吸收器清洗 |  | 项 | 2654.8673 | 主机品牌：荏原
|  |  | 6 | 冷凝器清洗 |  | 项 | 4245.283
|  |  | 7 | 蒸发器清洗 |  | 项 | 1415.0943
|  |  | 8 | 主机燃烧器电机更换 | 3千瓦 | 台 | 1247.5248
|  |  | 9 | 主机溴化锂溶液提纯添加 |  | 公斤 | 5.6604
|  |  | 10 | 真空泵更换 |  | 台 | 4245.283
|  |  | 11 | 主机软连接更换 | DN200 | 个 | 141.5094 | 上海沪工、
|  |  | 12 | 主机排气阀更换 | DN20 | 个 | 23.5849 | 上海沪工、
|  |  | 13 | 主机隔膜阀片更换 |  | 个 | 245.283 | 主机品牌：荏原
|  |  | 14 | 主机冷剂泵更换 |  | 台 | 8490.566
|  |  | 15 | 主机溶液泵更换 |  | 台 | 7920.7921
|  |  | 16 | 主机溶液泵变频器更换 |  | 台 | 1415.0943 | 德力西
|  |  | 17 | 主机风机变频器 |  | 台 | 2358.4906 | 德力西
|  |  | 18 | 补水泵阀门 | DN50 | 个 | 42.4528 | 上海沪工
|  |  | 19 | 蝶阀更换 | DN200 | 个 | 207.5472 | 上海沪工
|  |  | 20 | 补水泵电机更换 |  | 台 | 643.5644 | 国产优质品牌
|  |  | 21 | 主机屏蔽泵更换 |  | 台 | 566.0377
|  |  | 22 | 冷却塔循环泵电机 | 75千瓦 | 台 | 5752.2124
|  |  | 23 | 电机轴承更换 |  | 个 | 188.6792
|  |  | 24 | 电机水封更换 |  | 个 | 495.0495
|  |  | 25 | 电机线包维修 |  | 个 | 3982.3009
|  |  | 26 | 冷却塔补水泵 | 2.2千瓦 | 台 | 643.5644
|  |  | 27 | 冷却塔电机变频器 | 22千瓦 | 台 | 2358.4906 | 德力西
|  |  | 28 | 冷却塔数字显示仪 |  | 台 | 141.5094 | 德力西
3 | 裕华店 | 主机部分 | 1 | 冷凝器清洗 | 台 |  | 2178.2178 | 主机品牌：日立
|  |  | 2 | 冷冻油（原厂） | 升 |  | 23.58
|  |  | 3 | 蒸发器清洗 | 台 |  | 707.9646
|  |  | 4 | 换热器清洗 | 台 |  | 1327.4336
|  | 冷却塔部分 | 1 | 填料（原生） | 吨 |  | 356.4356 | 材质必须为原生料
|  |  | 2 | 清洗布水器 | 项 |  | 283.1858 | 国产优质品牌
|  |  | 3 | 更换中心管 | 250# |  | 891.09
|  |  | 4 | 冷却塔支架 | 项 |  | 1769.9115
|  |  | 5 | 布水器 | 项 |  | 1061.9469
|  |  | 6 | 布水管 | 项 |  | 742.5743
|  |  | 7 | 高位补水箱支架加固 | 项 |  | 1415.0943
|  |  | 8 | 清洗填料 | 项 |  | 3465.3465
|  |  | 9 | 冷却塔扇叶 | 片 |  | 619.469
|  |  | 10 | 减速机保养维修 | 台 |  | 442.4779
|  | 卖场部分 | 1 | 清洗风机（叶轮、表冷器、脱水盘、过滤网）1000立方 | 台 |  | 176.9912
|  |  | 2 | 清洗风机（叶轮、表冷器、脱水盘、过滤网）8000立方 | 台 |  | 277.2277
|  |  | 3 | 风机电机 | 3kw |  | 619.469 | 国产优质品牌
|  |  | 4 | 电机轴承 | 3KW |  | 141.5094
|  |  | 5 | 电机线包 | 3KW |  | 283.0189
|  |  | 6 | 风机电机 | 1.8kw |  | 575.2212
|  |  | 7 | 电机轴承 | 1.8kw |  | 113.2075
|  |  | 8 | 电机线包 | 1.8kw |  | 188.6792
|  |  | 9 | 冷却塔电机 | 11kw |  | 2654.8673
|  |  | 10 | 电机轴承 | 11kw |  | 188.6792
|  |  | 11 | 电机线包 | 11kw |  | 566.0377
|  | 电机、水泵、管路 | 1 | 软连接 | DN125 |  | 113.2075 | 上海沪工
|  |  | 2 | 软连接 | DN150 |  | 113.2075
|  |  | 3 | 软连接 | DN200 |  | 141.5094
|  |  | 4 | 阀门 | DN50 |  | 42.4528
|  |  | 5 | 阀门 | DN125 |  | 117.9245
|  |  | 6 | 阀门 | DN150 |  | 141.5094
|  |  | 7 | 阀门 | DN200 |  | 188.6792
|  |  | 8 | 阀门 | DN250 |  | 226.4151
|  |  | 9 | 阀门 | DN300 |  | 283.0189
|  |  | 10 | 止回阀 | DN125 |  | 212.2642
|  |  | 11 | 止回阀 | DN150 |  | 245.283
|  |  | 12 | 止回阀 | DN200 |  | 301.8868
|  |  | 13 | 压力表 | 个 |  | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 14 | 水泵、电机保养维修 | 45KW/台 |  | 188.6792
|  |  | 15 | 电机轴承 | 45kw |  | 169.8113
|  |  | 16 | 电机线圈 | 45kw |  | 754.717
|  |  | 17 | 电机轴承 | 37kw |  | 141.5094
|  |  | 18 | 电机线圈 | 37kw |  | 754.717
4 | 华夏店 | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风柜清洗 | 5000m³ | 台 | 245.283
|  |  | 2 | 清洗新风机组 | 15000m³ | 台 | 283.0189
|  |  | 3 | 清洗新风机组 | 12000m³ |  | 283.0189
|  |  | 4 | 清洗新风机组 | 22000m³ |  | 377.3585
|  |  | 5 | 管路过滤器清洗 | DN80 | 个 | 47.1698
|  |  | 6 | 管路过滤器清洗 | DN65 | 个 | 47.1698
|  |  | 7 | 管路过滤器清洗 | DN40 | 个 | 47.1698
|  |  | 8 | 清洗空调过滤网 |  |  | 18.8679
|  |  | 9 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 10 | 阀门更换 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 11 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 12 | 吊顶风柜电机更换 | 1.5kw | 台 | 575.22 | 国产优质品牌
|  |  | 13 | 吊顶风柜电机更换 | 3kw | 台 | 707.9646
|  |  | 14 | 吊顶风柜皮带更换 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 15 | 送风软链接更换 | 双层 | 平米 | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 16 | 吊顶风柜风机轴承更换 | 3kw | 套 | 141.5094
|  |  | 17 | 空调过滤网更换 | 1.5m*0.5m | 个 | 56.6038
|  |  | 18 | 新风电机轴承更换 | 1.8kw | 台 | 113.2075
|  |  | 19 | 更换新风机组电机 | 1.8kw |  | 442.4779
|  |  | 20 | 冷凝水下水管道疏通 |  | 米 | 9.901
|  |  | 21 | 空调管道保温 |  | 平米 | 18.8679
|  |  | 22 | 出风口散流器更换 | 400*400mm | 个 | 37.7358
5 | 怀特店 | 室内风机部分 | 1 | 清洗风盘 | 85/136 | 台 | 118.8119
|  |  | 1 | 更换风盘 | 85/136 | 台 | 1886.7925 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 清洗管道过滤器 | 20/25 | 个 | 18.8679
|  |  | 3 | 维修更换软连接 | DN20 | 个 | 33.0189 | 国产优质品牌
|  |  | 4 | 疏通冷凝水管 |  | 米 | 9.901
|  |  | 5 | 更换风盘电机 | 30W | 台 | 265.4867 | 国产优质品牌
|  |  | 6 | 更换阀门 | DN20 | 个 | 42.4528 | 上海沪工
|  |  | 7 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 8 | 维修管路 | DN50 | 米 | 19.8 | 国产优质品牌
6 | 长江店 | 主机、水泵部分 |  | 中央空调主机清洗 | 溴化锂机组 | 项 | 7079.646 | 主机品牌：开利
|  |  |  | 溴化锂机组气密性检测 | 溴化锂机组 | 项 | 1886.7925
|  |  |  | 溴化锂溶液检测 |  | 项 | 1188.1188
|  |  |  | 清洗进水过滤器 | DN250 | 个 | 94.3396
|  |  |  | 清洗反冲过滤器 | DN250 | 台 | 88.4956
|  |  |  | 更换阀门 | DN250 | 台 | 613.2075 | 上海沪工
|  |  |  | 高发外壁保温 |  | 项 | 1769.9115 | 国产优质品牌
|  |  |  | 更换水泵电机轴承 | 45KW | 个 | 169.8113
|  |  |  | 更换水泵电机水封 | 45KW | 个 | 471.6981
|  |  |  | 维修水泵电机绕组 | 45KW | 个 | 754.717
|  |  |  | 更换水泵电机 | 45KW | 台 | 3301.8868
|  |  |  | 蒸汽锅炉清洗 | 50L | 台 | 891.0891
|  | 冷却塔部分 |  | 冷却泵止回阀更换 |  | 个 | 858.4158 | 上海沪工
|  |  |  | 冷却塔更换填料 |  | 片 | 11.8812 | 材质必须为原生料
|  |  |  | 冷却塔扇叶更换 |  | 个 | 619.469 | 国产优质品牌
|  |  |  | 电机轴承更换 | 4KW | 个 | 188.6792
|  |  |  | 更换电机 | 4KW |  | 752.2124
|  |  |  | 吊顶风柜清洗 |  | 台 | 265.4867
|  |  |  | 吊柜过滤器清洗 |  | 个 | 47.1698
|  |  |  | 吊柜电机维修 |  | 台 | 309.7345
|  |  |  | 更换空调管道保温 | DN50 | 米 | 19.802 | 国产优质品牌
|  |  |  | 更换空调管道保温 | DN150 | 米 | 33.0189
|  |  |  | 更换空调管道保温 | DN250 | 米 | 42.4528
|  |  |  | 更换冷凝水管软连接 | DN40 | 个 | 44.2478
7 | 谈东店 | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风柜清洗 | 12000m³ | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 清洗新风机组 | 12000m³ | 台 | 442.4779
|  |  | 3 | 清洗空调过滤网 |  |  | 44.2478
|  |  | 4 | 吊顶风机盘管清洗 | 238 | 台 | 132.7434
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 6 | 阀门更换 | DN25 | 个 | 33.0189 | 上海沪工
|  |  | 7 | 吊顶风柜风机轴承更换 | 3kw | 套 | 265.4867 | 国产优质品牌
|  |  | 8 | 送风软链接更换 | 双层 | 平米 | 18.8679
|  |  | 9 | 出风口散流器更换 | 400*400mm | 个 | 37.7358
|  |  | 10 | 吊顶风盘清洗 | 1200m³ | 台 | 132.7434
|  |  | 11 | 吊顶风柜皮带更换 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 12 | 吊顶风柜电机 | 3kw | 平米 | 707.9646 | 国产优质品牌
|  |  | 13 | 空调管道保温 |  | 平米 | 88.4956
8 | 益中店 | 室外机部分 | 1 | 室外主机补焊、加氟 | R22 | 公斤 | 23.5849 | 主机品牌：美的
|  |  | 3 | 清洗室外机组冷凝器 | 外机 | 台 | 47.1698
|  |  | 4 | 更换压力传感器 | 美的5P天花机 | 个 | 17.6991
|  |  | 6 | 更换三通阀 | 美的5P天花机 | 个 | 44.2478
|  |  | 7 | 更换外风机 | 美的5P天花机 | 台 | 309.7345
|  |  | 8 | 更换四通阀 | 美的5P天花机 | 个 | 141.5094
|  |  | 9 | 主机继电器更换 | 美的5P天花机 | 个 | 56.6038
|  |  | 10 | 更换压缩机 | 美的5P天花机 | 台 | 1769.9115
|  |  | 11 | 更换外机主板 | 美的5P天花机 | 个 | 353.9823
|  | 室内机部分 | 1 | 清洗室内吊顶机组翅片 | 内机 | 台 | 198.02
|  |  | 2 | 更换内机主板 | 美的5P天花机 | 个 | 398.2301
|  |  | 3 | 更换水泵 | 美的5P天花机 | 个 | 176.9912
|  |  | 4 | 更换风机电机 | 美的5P天花机 | 台 | 330.1887
9 | 简良店 | 室外主机部分 | 1 | 室外机组氟压、电压电流检测、传感器电器件检修 |  | 项 | 94.3396 | 主机品牌：格兰仕
|  |  | 2 | 室外主机补焊、加氟 | R22 | 台 | 530.9735
|  |  | 3 | 室外主机吊装更换 | LSQWRF130M/TB-B | 台 | 2358.4906
|  |  | 4 | 清洗室外机组冷凝器 | LSQWRF130M/TB-B | 台 | 88.4956
|  |  | 5 | 水路压力表更换 | 4分 | 套 | 17.6991
|  |  | 6 | 水路温度计更换 | 6分 | 个 | 17.6991
|  |  | 7 | 水路蝶阀更换 | DN80 | 个 | 75.4717 | 上海沪工
|  |  | 8 | 主机膨胀阀更换 | YK-01H | 个 | 530.9735 | 主机品牌：格兰仕
|  |  | 9 | 主机继电器更换 |  | 个 | 75.4717
|  |  | 10 | 更换主机压缩机 | LSQWRF130M/TB.0.ZLT-4 | 台 | 3301.8868
|  |  | 11 | 更换主机冷冻油 | 4GS | 台 | 56.6038
|  | 室内风机部分 | 1 | 清洗室内吊顶机组翅片 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 更换风机帆布软连接 |  | 台 | 176.9912 | 国产优质品牌
|  |  | 3 | 更换风机皮带 | A-737Li | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 4 | 更换风机电机 | 1000W | 台 | 566.0377 | 国产优质品牌
|  |  | 5 | 风机自动排气阀更换 | DN20 | 个 | 26.5487
|  |  | 6 | 更换管路橡胶软连接 | 6分 | 个 | 33.0189
|  |  | 7 | 清洗管路过滤器 | 6分 | 个 | 28.3019
|  | 水泵部分 | 1 | 更换电机叶轮 | 3000w | 台 | 283.0189 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 更换电机轴承 | 3000w | 个 | 113.2075
|  |  | 3 | 更换电机水封 | 3000w | 套 | 64.3564
|  |  | 4 | 叶轮动平衡 | 3000w | 项 | 94.3396
|  |  | 5 | 水泵拆装费 | 3000w | 台 | 283.0189
|  |  | 6 | 更换阀门 | DN300 | 个 | 424.5283 | 上海沪工
|  |  | 7 | 更换浮漂 | 6分 | 个 | 61.3208 | 国产优质品牌
|  |  | 8 | 更换单向截止阀 | DN40 | 个 | 113.2075 | 上海沪工
|  |  | 9 | 补水水泵维修 | 3000W | 台 | 176.9912
|  |  | 10 | 补水水泵保养 | 3000W | 台 | 176.9912
|  |  | 11 | 循环水泵保养 | 60KW | 台 | 265.4867
|  |  | 12 | 水泵控制系统检修 |  | 项 | 188.6792
|  |  | 13 | 水泵接触器更换 | 德力西CJX2s9511 | 个 | 61.3208 | 德力西
10 | 中华北店 | 冷却塔 | 1 | 冷却塔更换 |  | 台 | 22123.8938 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 冷却塔填料更换 |  | 立方 | 460.177
|  |  | 3 | 冷却塔上水管道维修 |  | 个 | 176.9912
|  |  | 4 | 冷却塔循环泵电机 | 22千瓦 | 台 | 1886.7925
|  |  | 5 | 电机轴承更换 |  | 个 | 113.2075
|  |  | 6 | 电机水封更换 |  | 个 | 64.3564
|  |  | 7 | 电机线包维修 |  | 个 | 566.0377
|  |  | 8 | 冷却塔电机 | 4千瓦 | 台 | 1061.9469
|  |  | 9 | 冷却塔变速箱更换 |  | 台 | 1061.9469
|  |  | 10 | 冷却塔变速箱换油 |  |  | 377.3585
|  |  | 11 | 冷却塔铝合金扇叶 |  | 套 | 1061.9469
|  | 室内风机部分 | 1 | 表冷器清洗 |  | 个 | 353.9823
|  |  | 2 | 过滤网清洗 |  | 个 | 9.434
|  |  | 3 | 更换过滤网接水盘 |  | 个 | 519.802 | 国产优质品牌
|  |  | 4 | 轴流风机维修 |  | 台 | 330.1887
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 75.4717 | 上海沪工
|  |  | 6 | 阀门更换 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 7 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 8 | 更换轴流风机 |  | 台 | 1592.9204 | 国产优质品牌
|  |  | 9 | 风机电机轴承维修 | 4千瓦 | 台 | 113.2075
|  |  | 10 | 风机电机更换 | 4千瓦 | 台 | 752.2124
|  |  | 11 | 电机三角带 | A-1575Li |  | 18.8679 | 三力士
|  |  | 12 | 风柜机外表面保温 |  | 平米 | 64.3564 | 国产优质品牌
|  | 系统补水箱 | 1 | 上水管道维修（含保温） |  | 米 | 33.0189
|  |  | 2 | 水箱维修 |  | 个 | 188.6792
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 循环泵电机更换 | 22千瓦 | 台 | 1886.7925 | 主机品牌：开利
|  |  | 2 | 电机轴承更换 |  | 个 | 113.2075
|  |  | 3 | 电机水封更换 |  | 个 | 64.3564
|  |  | 4 | 电机线包维修 |  | 个 | 566.0377
|  |  | 5 | 管道清理 |  | 项 | 188.6792
|  |  | 6 | 冷凝器清洗 |  | 项 | 3539.823
|  |  | 7 | 蒸发器清洗 |  | 项 | 884.9558
|  |  | 8 | 主机压缩机更换 |  | 台 | 1886.7925
|  |  | 9 | 主机压缩机换油 |  | 公斤 | 33.0189
|  |  | 10 | 主机压机加氟 |  | 公斤 | 33.0189
|  |  | 11 | 主机软连接更换 | DN200 | 个 | 141.5094
|  |  | 12 | 主机排气阀更换 | DN20 | 个 | 26.5487
|  |  | 13 | 主机主板更换 |  | 台 | 1415.0943
|  |  | 14 | 排污潜水泵维修 | 2千瓦 | 台 | 445.5446 | 国产优质品牌
|  |  | 15 | 排污潜水泵更换 | 2千瓦 | 台 | 884.9558
|  |  | 16 | 管道保温 |  | 米 | 47.1698
|  |  | 17 | 冷却塔电机变频器 |  | 台 | 1415.0943
|  | 热交换部分 | 1 | 更换交换器 |  | 台 | 2358.4906
|  |  | 2 | 热交换清洗 |  | 台 | 283.0189
|  |  | 3 | 管道维修 | DN110 | 米 | 75.4717
|  |  | 4 | 阀门更换 | DN110 | 个 | 94.3396 | 上海沪工
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN160 | 个 | 150.9434 | 上海沪工
11 | 翟营店 | 室内 | 1 | 清洗过滤网 |  | 个 | 9.434
|  |  | 2 | 清洗表冷器 | 40000风量 | 台 | 530.9735
|  |  | 3 | 更换皮带 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 4 | 清洗水路过滤器 | DN80 | 个 | 75.4717
|  |  | 5 | 更换阀门 | DN80 | 个 | 94.3396 | 上海沪工
|  |  | 6 | 更换软连接 | DN80 | 个 | 66.0377 | 上海沪工
|  |  | 7 | 表冷器补焊 |  | 次 | 188.6792
|  |  | 8 | 更换风机电机 | 18.5KW | 台 | 1698.1132
|  |  | 9 | 更换散流器 | 400*400 | 个 | 37.7358
12 | 北杜店 | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风柜清洗 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 过滤器清洗 | DN80 | 个 | 88.4956
|  |  | 3 | 过滤器清洗 | DN65 | 个 | 75.4717
|  |  | 4 | 过滤器清洗 | DN40 | 个 | 44.2478
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 75.4717 | 上海沪工
|  |  | 6 | 阀门更换 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 7 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 8 | 吊顶风柜电机更换 | 4.5千瓦 | 台 | 752.2124
|  |  | 9 | 吊顶风柜皮带更换 |  | 条 | 18.8679 | 三力士、三维、盖茨
|  |  | 10 | 送风软链接更换 | 双层 | 平米 | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 11 | 吊顶风柜风机轴承更换 |  | 套 | 212.3894
|  |  | 12 | 通风筒维修 |  | 平米 | 141.5094
|  |  | 13 | 通风筒更换 |  | 平米 | 188.6792
|  |  | 14 | 空调过滤网更换 |  | 个 | 79.2079
|  |  | 15 | 吊顶风柜柜体维修 |  | 台 | 188.6792
|  |  | 16 | 冷凝水下水管道疏通 |  | 米 | 14.8515
|  |  | 17 | 空调管道保温 |  | 平米 | 28.3019 | 国产优质品牌
|  |  | 18 | 分流百叶清洗 |  | 个 | 18.8679
|  |  | 19 | 分流百叶更换 |  | 个 | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 20 | 吊顶风柜风机更换 |  | 个 | 752.2124
|  |  | 21 | 吊顶风柜电机轴承更换 |  | 套 | 265.4867
13 | 西美店 | 室内风机部分 | 1 | 保温棉修护 |  | 平米 | 64.3564
|  |  | 2 | 水路过滤器清洗 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 3 | 翅片清洗 | 2000立方 | 台 | 132.7434
|  |  | 4 | 翅片清洗 | 12000立方 | 台 | 265.4867
|  |  | 5 | 翅片清洗 | 20000立方 | 台 | 265.4867
|  |  | 6 | 皮带更换 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 7 | 电机轴承更换 | 3.5kw | 个 | 47.1698 | 国产优质品牌
|  |  | 8 | 电机线圈维修 | 3.5kw | 个 | 353.9823
|  |  | 9 | 更换电机 | 3.5kw | 台 | 752.2124
|  |  | 10 | 风盘电机 | 50w |  | 141.5094
|  |  | 11 | 阀门更换 | DN50 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 12 | 帆布软连接更换 | 双层 | 平米 | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 13 | 冷凝水管疏通 |  | 米 | 14.8515
|  |  | 14 | 更换过滤网 |  | 块 | 70.7965
|  |  | 15 | 风幕机（水机） | 1.8m | 台 | 990.099 | 国产优质品牌
|  |  | 16 | 风幕机（水机） | 1.5m | 台 | 990.099
|  |  | 17 | 卡式风盘 | 204 | 台 | 1415.0943 | 美的
|  |  | 18 | 风机盘管 | 204 | 台 | 1320.7547
|  |  | 19 | 金属软连风道 |  | 米 | 14.8515
|  |  | 20 | 风盘静压箱 |  | 个 | 141.5094
14 | 光华店 | 冷却塔 | 1 | 冷却塔收水器 |  | 台 | 1769.9115 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 冷却塔填料更换 | W1000*H500 | 立方 | 356.4356 | 材质必须为原生料
|  |  | 3 | 连接穿杆 |  | 个 | 4.4248 | 国产优质品牌
|  |  | 4 | 冷却塔电机 | 5.5KW | 台 | 2358.4906
|  |  | 5 | 冷却塔变速箱更换 |  | 台 | 2477.8761
|  |  | 6 | 皮带 |  | 条 | 56.6038 | 三力士
|  |  | 7 | 浮球 |  | 个 | 49.505 | 国产优质品牌
|  |  | 8 | 冷却塔补漏 |  | 项 | 442.4779
|  |  | 10 | 冷却塔铝合金扇叶 |  | 套 | 2300.885
|  | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风机清洗 |  | 台 | 141.5094
|  |  | 2 | 过滤器清洗 | DN80 | 个 | 88.4956
|  |  | 3 | 过滤器清洗 | DN65 | 个 | 75.4717
|  |  | 4 | 过滤器清洗 | DN40 | 个 | 47.1698
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN80 | 个 | 75.4717 | 上海沪工
|  |  | 6 | 阀门更换 | DN65 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 7 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 8 | 风箱轴流风机 | 7.5KW |  | 707.5472 | 国产优质品牌
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 冷水循环泵电机 | 37千瓦 | 套 | 3716.8142
|  |  | 2 | 电机轴承更换 |  | 个 | 141.5094
|  |  | 3 | 电机水封更换 |  | 个 | 222.7723
|  |  | 4 | 电机线包维修 |  | 个 | 754.717
|  |  | 5 | 冷却塔循环泵电机 | 34千瓦 | 台 | 3539.823
|  |  | 6 | 电机轴承更换 |  | 个 | 141.5094
|  |  | 7 | 电机水封更换 |  | 个 | 222.7723
|  |  | 8 | 电机线包维修 |  | 个 | 754.717
|  |  | 9 | 系统补水泵 | 0.37千瓦 | 台 | 566.0377
|  |  | 10 | 冷却塔循环泵变频器 | 34千瓦 | 台 | 3762.3762 | 德力西
|  |  | 11 | 冷水循环泵变频器 | 37KW | 台 | 4158.4158 | 德力西
|  |  | 12 | 蒸发器清洗 |  | 台 | 707.9646 | 主机品牌：顿汉布什
|  |  | 13 | 冷凝器清洗 |  | 台 | 3539.823
|  |  | 14 | 系统换油 |  | 桶 | 2075.4717
|  |  | 15 | 电压送变器 |  | 个 | 707.5472 | 德力西
|  |  | 16 | 互感器 |  | 个 | 88.4956 | 德力西
|  | 外租区加装风机 | 17 | 西门子接触器 |  | 个 | 188.6792 | 西门子
|  |  | 18 | 卡式水冷风盘 | 5匹 | 台 | 1415.0943 | 美的
|  |  | 19 | 卡式水冷风盘管道 |  | 米 | 18.8679
|  |  | 20 | 强风水冷风幕机 | 1.8M | 台 | 1132.0755
|  |  | 21 | 暗装风盘 | 204 | 台 | 943.3962
15 | 益新店 | 室内风机部分 | 1 | 卡式风盘清洗 |  | 台 | 132.7434
|  |  | 2 | 吊顶大风机组翅片清洗 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 3 | 吊顶小风机组翅片清洗 |  | 台 | 176.9912
|  |  | 4 | 阀门更换 | DN25 | 个 | 33.0189 | 上海沪工
|  |  | 5 | 阀门更换 | DN32 | 个 | 42.4528 | 上海沪工
|  |  | 6 | 吊顶风机电机更换 | 4.5千瓦 | 台 | 752.2124 | 国产优质品牌
|  |  | 7 | 阀门过滤器清洗 |  | 个 | 37.7358
|  |  | 8 | 风道保温层维修 |  | 米 | 79.2079 | 国产优质品牌
16 | 蓝山店 | 冷却塔 | 1 | 电机皮带 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 2 | 冷却塔填料更换 |  | 片 | 11.8812 | 材质必须为原生料
|  |  | 3 | 冷却塔填料清洗 | 400吨 | 项 | 1886.7925
|  |  | 4 | 浮球开关 |  | 个 | 64.3564 | 国产优质品牌
|  |  | 5 | 冷却塔电机 | 3.7千瓦 | 台 | 1752.4752
|  |  | 6 | 风扇维护更换 |  | 项 | 891.0891
|  | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风机清洗 | 8000m³/h | 台 | 188.6792
|  |  | 2 | 更换阀门过滤器 |  | 个 | 106.1947 | 国产优质品牌
|  |  | 3 | 清洗阀门过滤器 |  | 个 | 75.4717
|  |  | 4 | 帆布软连接 | 双层 | 平米 | 18.8679
|  |  | 5 | 金属软连接 |  | 个 | 33.0189
|  |  | 6 | 放气阀 |  | 个 | 17.6991
|  |  | 7 | 皮带 |  | 条 | 18.8679 | 三力士、三维、盖茨
|  |  | 8 | 冷凝下水管疏通 |  | 台 | 47.1698
|  |  | 9 | 托水盘更换 |  | 台 | 445.5446 | 国产优质品牌
|  |  | 10 | 电机 |  | 台 | 752.2124
|  |  | 11 | 过滤网 | 1000*600MM |  | 113.2075
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 冷水循环泵电机更换 | 37KW | 台 | 2831.8584
|  |  | 2 | 电机轴承更换 |  | 个 | 141.5094
|  |  | 3 | 电机水封更换 |  | 个 | 222.7723
|  |  | 4 | 电机线包维修 |  | 个 | 754.717
|  |  | 5 | 压力表 |  | 个 | 17.6991
|  |  | 6 | 冷凝器清洗 |  | 项 | 3539.823 | 主机品牌：麦克维尔
|  |  | 7 | 蒸发器清洗 |  | 项 | 884.9558
|  |  | 8 | 相序保护器 |  | 个 | 283.1858
|  |  | 9 | 主机更换冷冻油 |  | 公斤 | 113.2075
|  |  | 10 | 主机加氟 | R134A | 公斤 | 33.0189
|  |  | 11 | 主机干燥过滤器 |  | 个 | 42.4528
|  |  | 12 | 补水系统变频器 |  | 个 | 1327.4336
|  |  | 13 | 补水泵 | 1.1KW | 个 | 754.717
|  |  | 14 | 程序控制器 |  | 个 | 2075.4717
|  |  | 15 | 蝶阀更换 | DN200 | 个 | 188.6792 | 上海沪工
|  | 风幕 | 1 | 风幕维修 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 风幕管道清洗 |  | 台 | 47.1698
17 | 塔坛店 | 室内风机部分 | 1 | 保温棉修护 |  | 平米 | 79.2079 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 水路过滤器清洗 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 3 | 翅片清洗 |  | 1台 | 265.4867
|  |  | 4 | 翅片清洗 |  | 1台 | 265.4867
|  |  | 6 | 皮带更换 |  | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 7 | 电机轴承更换 | 3.5kw | 个 | 113.2075 | 国产优质品牌
|  |  | 8 | 电机线圈维修 | 3.5kw | 个 | 283.0189
|  |  | 9 | 更换电机 | 3.5kw | 台 | 752.2124
|  |  | 10 | 风盘电机 | 50w |  | 265.4867
|  |  | 11 | 阀门更换 | DN50 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 12 | 帆布软连接 | 双层 | 平米 | 18.8679 | 国产优质品牌
|  |  | 13 | 冷凝水管疏通 |  | 米 | 14.8515
|  |  | 14 | 更换过滤网 | DN20 | 块 | 37.7358 | 国产优质品牌
|  |  | 18 | 风机盘管 | SYXF-6D | 台 | 754.717
|  |  | 19 | 软连风道 |  | 米 | 14.8515
|  | 室外风机部分 | 1 | 清理冷凝器 |  | 台 | 265.4867 | 主机品牌：纳森
|  |  | 2 | 加氟 |  | 公斤 | 23.5849
|  |  | 3 | 更换压机 |  |  | 2831.8584
|  |  | 4 | 更换线路板 |  |  | 566.0377
|  |  | 5 | 更换面板控制器 |  |  | 530.9735
|  |  | 6 | 更换过滤器 |  |  | 141.5094
|  |  | 7 | 气液分离器 |  |  | 141.5094
|  |  | 8 | 储液罐 |  |  | 188.6792
|  |  | 9 | 换热器清洗除垢 |  |  | 141.5094
|  |  | 10 | 风扇电机更换 |  |  | 566.0377
|  |  | 11 | 风扇扇叶更换 |  |  | 377.3585
|  |  | 12 | 循环水泵检修1号 | 37KW | 台 | 188.6792 | 南方泵业股份有限公司
|  |  | 13 | 循环水泵检修2号 | 37KW | 台 | 188.6792 | 南方泵业股份有限公司
|  |  | 14 | 补水泵维修 |  |  | 188.6792
|  |  | 15 | 更换蝶阀 | DN50 |  | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 16 | 室外机检修 |  |  | 94.3396
|  |  | 17 | 主机接触器 | 正泰SIEMENS | 个 | 150.9434 | 正泰
|  |  | 18 | 主板 | C.X.HL038A.BAs-300 | 个 | 566.0377 | 纳森原厂
|  |  | 19 | 主机电磁阀 |  |  | 188.6792 | 德力西
|  |  | 20 | 磁通阀 |  |  | 33.0189 | 纳森原厂
18 | 德贤店 | 冷却塔 | 1 | 填料更换 |  | 公斤 | 11.8812 | 材质要求：原生料
|  |  | 2 | 冷却塔电机 | 3.5千瓦 | 台 | 1722.7723 | 国产优质品牌
|  |  | 3 | 冷却塔供水球阀更换 | DN32 | 个 | 61.3208
|  |  | 4 | 冷却塔加药 |  | 套 | 1769.9115
|  | 室内风机部分 | 1 | 吊顶风机清洗 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 过滤器清洗DN40 | DN40 | 个 | 47.1698
|  |  | 3 | 阀门更换 | DN40 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 4 | 吊顶风机电机更换 | 1.5千瓦 | 台 | 566.0377 | 国产优质品牌
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 冷却循环泵电机更换 | 22千瓦 | 台 | 1886.7925
|  |  | 2 | 电机轴承更换 |  | 个 | 113.2075
|  |  | 3 | 电机水封更换 |  | 个 | 222.7723
|  |  | 4 | 电机线包维修 |  | 个 | 566.0377
|  |  | 5 | 过滤器清洗 | DN200 | 个 | 47.1698
|  |  | 6 | 压差控制阀 | DN200 | 个 | 94.3396 | 国产优质品牌
|  |  | 7 | 主机软连接更换 | DN200 | 个 | 141.5094
|  |  | 8 | 冷冻循环泵电机更换 | 15千瓦 | 台 | 1415.0943
|  |  | 9 | 电机轴承更换 |  | 个 | 113.2075
|  |  | 10 | 电机水封更换 |  | 个 | 118.8119
|  |  | 11 | 电机线包维修 |  | 个 | 377.3585
|  |  | 12 | 过滤器清洗 | DN150 | 个 | 47.1698 | 主机品牌：海尔
|  |  | 13 | 主机清洗 |  | 台 | 3539.823
|  |  | 14 | 主机换油 |  | 台 | 3539.823
|  |  | 15 | 自动加药设备维护 |  | 台 | 445.5446 | 国产优质品牌
|  |  | 16 | 自动软水器维护 |  | 台 | 188.6792
|  |  | 17 | 涡轮开关 | DN200 | 个 | 188.6792 | 上海沪工
|  |  | 18 | 截止阀 | DN200 | 个 | 283.0189 | 上海沪工
19 | 中环店 | 室内风机部分 | 1 | 清洗室内吊顶机组翅片 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 2 | 更换风机帆布软连接 | 双层 | 台 | 176.9912 | 国产优质品牌
|  |  | 3 | 更换风机皮带 | XPA/1657 | 条 | 18.8679 | 三力士
|  |  | 4 | 更换风机电机 |  | 台 | 752.2124 | 国产优质品牌
|  |  | 5 | 风机自动排气阀更换 |  | 个 | 49.505
|  |  | 6 | 更换管路软连接 | DN32 | 个 | 42.4528
|  |  | 7 | 清洗管路过滤器 | DN33 | 个 | 28.3019
|  | 水泵部分 | 1 | 更换冷却塔/电机 | 60M-6/7.5kw | 台 | 2168.1416 | 国产优质品牌
|  |  | 2 | 循环泵/电机/ | Y250M-4/55kw | 台 | 4911.5044
|  |  | 3 | 冷却泵/电机 | Y280M-4/90kw | 台 | 6946.9027
|  |  | 4 | 更换电机叶轮 | Y250M-4/55kw | 台 | 530.9735
|  |  | 5 | 更换电机轴承 |  | 个 | 169.8113
|  |  | 6 | 更换电机水封 |  | 套 | 297.0297
|  |  | 4 | 更换电机叶轮 | Y280M-4/90kw | 台 | 707.9646
|  |  | 5 | 更换电机轴承 |  | 个 | 188.6792
|  |  | 6 | 更换电机水封 |  | 套 | 297.0297
|  |  | 7 | 叶轮动平衡 |  | 项 | 94.3396
|  |  | 8 | 水泵拆装费 |  | 台 | 188.6792
|  |  | 9 | 阀门 | DN350 | 个 | 1132.0755 | 上海沪工
|  |  | 10 | 阀门 | DN350 | 个 | 1132.0755 | 上海沪工
|  |  | 11 | 更换单向截止阀 | DN350 | 个 | 1509.434 | 上海沪工
|  |  | 12 | 补水水泵维修 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 13 | 补水水泵保养 |  | 台 | 94.3396
|  |  | 14 | 循环水泵保养 |  | 台 | 265.4867
|  |  | 15 | 水泵控制系统检修 |  | 项 | 94.3396
|  |  | 16 | 水泵接触器更换 |  | 个 | 56.6038 | 德力西
20 | 总部 | 室内空调部分 | 1 | 风盘翅片清洗 | faw-170 | 台 | 132.7434 | 原厂品牌：美的
|  |  | 2 | 风盘阀门过滤器清洗 | DN20 | 个 | 18.8679
|  |  | 3 | 风盘过滤网清洗 | faw-170 | 个 | 18.8679
|  |  | 4 | 空调水路软连接更换 | DN20 | 根 | 33.0189
|  |  | 5 | 空调管路阀门更换 | DN20 | 个 | 33.0189
|  |  | 6 | 风盘控制面板 |  | 个 | 106.1947
|  |  | 7 | 散流器出风口 | 500*500mm | 个 | 42.4528
|  |  | 8 | 帆布软连接 | 双层 | ㎡ | 18.8679
|  | 主机、水泵部分 | 1 | 循环泵过滤器清洗 | DN100 | 个 | 47.1698
|  |  | 2 | 主机过滤器清洗 |  | 个 | 47.1698
|  |  | 3 | 主机冷凝器翅片清洗 |  | 台 | 132.7434
|  |  | 4 | 循环泵电机更换 |  | 台 | 754.717 | 现有品牌：利欧
|  |  | 5 | 蝶阀 | DN80 | 个 | 56.6038 | 上海沪工
|  |  | 6 | 蝶阀 | DN100 | 个 | 94.3396
|  |  | 7 | 蝶阀 | DN125 | 个 | 113.2075
|  |  | 8 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 75.4717
|  |  | 9 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 94.3396
|  |  | 10 | 橡胶软接 | DN80 | 个 | 56.6038
|  |  | 11 | 橡胶软接 | DN100 | 个 | 75.4717
|  |  | 12 | 止回阀 | DN100 | 个 | 94.3396
|  |  | 13 | 压力表 | DN25 | 个 | 23.5849
|  |  | 14 | 温度计 | DN25 | 个 | 17.6991 | 国产优质品牌
|  |  | 15 | 水流开关 | DN25 | 个 | 56.6038
|  |  | 16 | 安全阀 | DN32 | 个 | 23.5849
|  |  | 17 | 泄水阀 | DN32 | 个 | 23.5849
|  |  | 18 | 放气阀 | DN32 | 个 | 17.6991
21 | 其他 | 通用 | 1 | 空调移机费 | 3P | 台 | 188.6792
|  |  | 2 |  | 5P | 台 | 283.0189
|  |  | 3 |  | 10P | 台 | 471.6981
|  |  | 4 | 铜管 | φ10/6 | 米 | 44.5545 | 国产优质品牌
|  |  | 5 |  | φ12/6 | 米 | 49.505
|  |  | 6 |  | φ19/12 | 米 | 57.4257
|  |  | 7 |  | φ28/19 | 米 | 132.0755
低价占比数量
总数占比