## Sheet1
北国商城巴奴火锅改造清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 | 工程 | 金额（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 吊顶拆除及恢复 | 1.拆除原通道吊顶及灯具； 2.新做60系列轻钢龙骨，双层12mm石膏板吊顶； 3.贴绷带，刮腻子两遍，粉刷乳胶漆两遍； 4.包含灯具等原设施利旧安装 5.含脚手架等措施项目 | m2 | 150
2 | 检修口 | 吊顶检修口安装，金属材质 | 个 | 2
3 | 电源引入 | 1.WDZ-YJV-4*185+1*95电缆自负二配电室至8层竖井、自8层竖井至巴奴配电间 | m | 180
4 | 电缆头 | 电力电缆头制作安装 | 个 | 3
5 | 空开 | 1.增加400A空开安装 | 个 | 3
6 | 配电柜 | 竖井配电柜定制安装 | 个 | 1
7 | 桥架 | 1.规格：200*150 2.含支吊架制作安装 | 米 | 60
8 | 排风风管制作安装 | 1.镀锌钢板新风风管制作安装 2.规格：700*600，厚度1.0 3.角钢法兰连接 3.含风筒支吊架制作安装 | m2 | 110
9 | 补风风管制作安装 | 1.镀锌钢板新风风管制作安装 2.规格：1000*600，厚度1.0 3.角钢法兰连接 4.含风筒支吊架制作安装 | m2 | 150
10 | 防火阀安装 | 1.规格700*600 2.70℃防火阀安装 | 个 | 1
11 | 防火阀安装 | 1.规格1000*600 2.71℃防火阀安装 | 个 | 1
12 | 百叶窗 | 1.外墙墙体安装防雨百叶窗 2.1000*600 3.铝合金喷塑 4.高空作业 5.含防护及安全措施 | 个 | 1
13 | 百叶窗 | 1.外墙墙体安装防雨百叶窗 2.700*600 3.铝合金喷塑 4.高空作业 5.含防护及安全措施 | 个 | 1
14 | 外墙开洞及恢复 | 1.外墙墙体开洞，安装百叶窗后墙面恢复 2.高空作业 3.含防护及安全措施 | 处 | 2
17 | 垃圾清运 |  | 项 | 1
18 | 小计
19 | 管理费 | %
20 | 税金 | %
21 | 合计