河北外运项目

编制项目可行性研究报告书服务

招 标 文 件

招  标 人：石家庄北国春天长安房地产开发有限公司

编 制 日 期: 2024年3月

# 招标文件目录

- 招标公告

- 投标人须知

- 投标文件格式

- 招标人要求

- 评审办法

- 合同条款

第一部分 招标公告

河北外运项目编制可行性研究报告书服务招标公告

项目编号：CTDC-WY-20240301

1.招标条件

本项目招标人为石家庄北国春天长安房地产开发有限公司，建设资金来自企业自筹。该项目已与石家庄市自然资源和规划局签订了土地出让合同，现需对该项目编制可行性研究报告服务进行招标。
2.项目概况

2.1项目名称：河北外运项目编制可行性研究报告服务。

2.2项目地点：外贸街以东、丰华路以南、北华街以西。

2.3资金来源：自筹资金。

2.4建设内容：在依法使用土地的前提下，建设住宅项目，建筑面积约14.5万平米。

2.5服务范围：编制该项目的可行性研究报告及项目申请报告，并通过石家庄市行政审批局相关业务部门的审批，取得核准批复。

2.6服务期限：接甲方通知后10日历天内完成服务。

2.7质量标准：合格，并通过石家庄市行政审批局相关业务部门的审批。
3.投标申请人资格要求

3.1投标申请人须具有独立法人资格，具备承担本项目的能力；

3.2须提供近三年（2021年-2023年）内完成的4个类似的服务业绩（合同原件扫描件）；

3.3通过“信用中国”“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录；

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织和个人，不能参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

- 招标文件的获取

4.1获取招标文件的途径：搜索石家庄北人集团官网，企业公告——招标专栏。招标公告内附有招标文件。或登录http://www.brjt.cn/news.asp?newstype=zbzl网址，下载招标文件。

4.2招标文件获取时间： 2024年3 月13 日至 2024 年 3 月21日。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2024年 3 月 21 日17时00分。

递交地点：石家庄北国商城9楼911室（石家庄市中山东路188号北国商城九楼）。

5.2递交投标文件时须持①营业执照②法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件（法定代表人）或法定代表人授权委托书、授权代理人身份证复印件，上述所有证件复印件均须加盖单位公章。

5.3递交投标文件时需出示“银行转账证明”，无银行转账证明的不予接收投标文件。

5.4逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.5 联系人：高辰   电话：85261938

窗体底端

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：石家庄北国春天长安房地产开发有限公司 地 址：石家庄市鹿泉区铜冶镇青龙山大道88号 联系人：李云 电 话：0311-89173038 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河北外运项目编制可行性研究报告服务 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 外贸街以东、丰华路以南、北华街以西。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 编制该项目的可行性研究报告及项目申请报告，并通过石家庄市行政审批局相关业务部门的审批，取得核准批复。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 甲方提供资料齐全并接甲方通知后10日历天内完成服务。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格，并满足招标人要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： |
| 1.10.1 | 招标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 其他技术资料、补遗文件或招标答疑 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清投标文件的截止时间 | 投标文件递交截止时间二日前（以书面方式并致电招标人） |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 以答疑或更正的形式在北人集团管网公示 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：网上发布后即认为所有潜在投标人收到了招标文件澄清 |
|  |  | 形式：自行下载 |
| 3.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 3.2.4 | 最高招标限价 | 总价报价，最高投标限价： 165000元。 |
| 3.3.1 | 招标有效期 | 90日历天(从招标文件递交截止之日算起) |
| 3.4.1 | 招标保证金 | 保证金金额：3000元 缴纳截至时间：投标截止时间前 投标保证金形式：银行转账 开户名称：石家庄北国春天长安房地产开发有限公司 开户行：张家口银行股份有限公司石家庄建安社区支行 账号： 1200410711560002424 保证金请于投标截止时间之前缴纳，如未按期缴纳保证金按无效投标处理。 |
| 3.5 | 资格审查需要提交的原件 | / |
| 3.7.3 （2） | 投标文件份数 | 一份正本，一份副本，电子版一份（必须密封盖骑缝章，胶装成册），两份投标文件和电子版U盘一并封入档案袋内。 |
| 3.7.3 （3） | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸(图、表及证件可以除外)编制和复制。投标文件的正本和副本应采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页，否则比选文件无效。投标文件应严格按照第三部分“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 项目编号： 项目名称： 投标文件在2024年3月21日17时00分前不得开启 投标人名称： 备注：密封袋封口处加盖投标人单位公章作为骑缝章。 |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2024年3 月21日17时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 石家庄北国商城9楼911室（石家庄市中山东路188号北国商城九楼）。 高辰 0311-85261938 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：递交投标文件截至后3-5日内开标 开标地点：石家庄北国商城9楼会议室 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会由招标人代表组成5人及以上单数。 |
| 7.4 | 是否授权评审委员会确定中选人 | ☑是， □否，推荐的中选候选人数：3人 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：/ 履约保证金的金额：/ |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 知识产权 |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.3 真实性承诺 |  |  |
|  | 投标人提供全部证明资料应真实有效，招标人发现投标人提供虚假证明材料的，投标人在中选后，招标人有权取消其中标资格。 |  |
| 10.5 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标活动及其相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.6 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；同一组成章节中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.7 招标人补充的其他内容 |  |  |
|  | 实质性要求和条件： 本招标文件凡是用“黑体”字体的内容，均属于实质性要求和条件。 投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况的，经评审委员会评审、确定后，其投标文件将被否决。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1石家庄北国春天长安房地产开发有限公司对河北外运项目编制可行性研究报告服务进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 服务地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3服务范围、服务期限

1.3.1 服务范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.5 费用承担

投标人准备和参加招保活动发生的所有费用自理。

1.6保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  不组织。

1.10招标预备会

1.10.1 不召开

1.11 分包

本项目严禁分包。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标文件将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）招标人要求；

（5）评审办法；

（6）合同条款；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并在北人集团官网上公示答疑或者更正。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标文件递交截止时间二日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起当日内作出答复；作出答复前，将暂停比选活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标申请函

（2）报价一览表

（3）法定代表人身份证明及授权委托书

（4）资格审查资料

（5）项目实施方案

（6）其他资料

投标人在评审过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在递交响应文件截止时间前修改投标申请标函中的投标报价总额须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标申请人须知前附表。

3.3 招标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，招标有效期为90天。

3.3.2 在招标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长招标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长招标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评审委员会将否决其投标申请。

3.4.3 招标代理人最迟将在与中标人签订合同后10日内，向未中标的投标申请人退还投标保证金。

3.4.4 中标人的投标保证金在履行合同结束后10日内退回。

3.4.5 有下列情形之一的，投保保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）等材料的复印件。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5.3“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证原件扫描件、执业资格证书原件扫描件（若有），社保缴纳证明。

社保缴纳证明为投标截止时间前半年内的社保缴纳证明材料。

3.6 备选方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标文件将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评审委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的方案的，招标人可以接受该备选方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第三部分“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、 投标有效期、委托人要求、服务范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标文件递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，密封条件：密封袋上下两端应加贴密封条，确保密封袋开口和底部的严密性。加贴的密封条上下翻折的宽度4公分左右。加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标申请文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5在邮寄投标文件时需包含保证金交款收据或银行转账证明。中标方的投标保证金在中标方与招标方签订合同并提交履约保证金后无息退还（无履约保证金的投保保证金按3.4.4执行），未中标单位凭收据五日内退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1投标人数满足3人及以上人数时，既符合开标条件。

5.2.2主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标文件递交截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序开标，记录项目名称、投标人名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（3）开标结束。

6. 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由招标人组建的评审委员会负责。评审委员会由招标人或其委托的代理机构熟悉相关业务的代表组成。

6.1.2 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，招标人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审委员会按照第五部分“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五部分“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，评审委员会应当向招标人提交书面评审报告并确定中标人。

7. 合同授予

7.1 评审结果异议

投标人对评审结果有异议的，应当在中标人确定后两日内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标活动。

7.3 中标人履约能力审查

中标人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评审委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评审委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的招标有效期内，招标人以电话或书面形式通知中标人中标。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四部分“合同主要条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过招标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

招标人根据招标文件和中标人的投标文件就具体项目订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六部分“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9. 是否采用电子方式

本项目不采用电子方式。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三部分  投标文件格式

投标文件封面

正本或副本

项目

投标文件

项目编号：

投标人：           （公章）

法定代表人：           （印章）

日      期：     年  月  日

目    录

- 投标申请函

- 报价一览表

- 法定代表人证明及法定代表人授权书

- 资格审查资料

- 项目实施方案

- 其他资料

一、投标申请函

致：         （招标人名称）

我方已仔细研究了                  （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写)             （小写：           元），税率：      作为投标总报价，按合同约定完成该项目立项核准咨询服务。

服务期限：        ，质量标准：         。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标申请函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

（4）项目实施方案；

（5）其他资料。

3．我方承诺在招标文件规定的招标有效期（90日历天）内不撤销投标文件。

4．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

投标人：            （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：             （签字或盖章）

日  期：   年   月    日

二、报价一览表

1、投标总报价

| 投标人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 税 率 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 备 注 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人（单位负责人）或授权人（印章或签字）：

年  月  日

三、法定代表人证明及法定代表人授权书

（一）法定代表人证明

兹证明           同志在我单位任            (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：_____性别：___年龄：___职务：________

身份证号码：________________________________________

通讯地址：________________________________________

电话号码：_________________邮政编码：_____________

单位名称：（章）

年   月    日

## （二）法定代表人授权书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人联系方式：

年    月    日

## 四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附单位营业执照、 （加盖红章），投标保证金及基本开户行证明复印件。

（二）近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附合同原件复印件

（三）正在承做和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 服务期限 |  |
| 服务内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附合同原件复印件

- （四）近年发生的诉讼及仲裁情况注：

投标人如无诉讼仲裁情况填写“无”，如有附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件。

（五）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

五、项目实施方案

项目实施方案应包括（但不限于）下列内容：

一、工作方案的总体安排

二、工作方案的实施细则

三、工作的重点与难点分析

四、质量保证措施

五、进度安排及保证措施

六、服务承诺

- 六、其他资料

# 招标文件要求的其他资料或投标人认为需要提交的其他资料

第四部分  招标人要求

- 一、项目概况：规划占地面积：  52414 平方米（包括：住宅面积约50000平方米，商业面积约2414平方米），总建筑面积：约145000平方米（以最终规划部门批准的图纸为准）（其中住宅地上约100000平方米，地下约30000平方米；商业约15000平方米）。

二、服务内容及要求

（一）服务内容：

1、依据项目情况编写“项目可行性研究报告”及“项目申请报告”等；

2、合同期限内该项目完成并通过石家庄市行政审批局立项核准批复。

（二）工作成果：

1、《项目可行性研究报告》文字装订版三套、电子版一份；

2、 石家庄市行政审批局核准批复原件一份。

（四）服务要求：

1、合格，并通过石家庄市行政审批局相关业务部门的审批。

第五部分    评标方法和标准

根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，并结合本次项目的实际情况， 本着保护竞争， 维护采购的公正性、公平性和严肃性，特制定本评标评标办法。

一、评标原则

1、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3、评标人员应认真执行国家有关政策和法令，维护招标人和投标人的合法权益。

二、评标委员会

评委会由北人集团招采部依法组建，评委会人数为5人及以上单数组成。评标应不受外界因素干扰和影响独立进行。

- 评标结果：

评标委员会对所有通过投标有效性评审的投标人，进行综合评审，经过评审核定在能够满足招标文件中规定的各项综合评价标准和实质性要求的投标单位中以价格最低的单位中标。

- 第六部分   合同条款

一、 项目的基本概况：

- 规划占地面积：  52414 平方米（包括：住宅面积约50000平方米，商业面积约2414平方米），总建筑面积：约145000平方米（以最终规划部门批准的图纸为准）（其中住宅地上约100000平方米，地下约30000平方米；商业约15000平方米）。

- 二、服务范围：

依据项目情况编写“项目可行性研究报告”及“项目申请报告”，并在规定时间内取得项目立项核准批复。

三、质量要求：

1、质量标准：符合项目所在地相关规范要求，并满足发包方需要。

- 合同价款：

- 4.1本合同为固定总价合同；

- 含税合同金额为： 大写人民币              元；小写￥            元。

- 增值税金额为： 大写人民币                元；小写￥            元。

- 税        率：       %。

4.2付款方式。

4.2.1乙方完成项目可行性研究报告及立项核准请示后，经甲方验收通过，15个工作日内支付合同金额的50%；申请报告通过石家庄市行政审批局相关部门审核，取得核准批复后15个工作日内，支付剩余合同金额。

4.2.2投标保证金将作为履约保证金，待合同履行完毕1个月后无息返还。

4.2.3每次付款前乙方应当根据交易内容，按照国家法律法规的规定出具真实、合规的发票。乙方应当就发票的真实性和合规性承担长期担保责任，无论何时发现发票不符合国家的规定或对甲方实施欺诈的，乙方都应向甲方支付发票所载金额15%的违约金，并承担甲方由于发票问题产生的损失。

4.2.4在合同执行期间，如遇国家税率调整，乙方应遵守相关要求做出调整，并确保甲方不含税合同金额不变。

- 五、工期要求：

5.1计划工期：接甲方通知且甲方提供资料满足编制要求后，10日内取得立项核准批复。

六、承包要求：

本工程必须由中选人组织完成，不允许转包，否则甲方发现后除有权解除合同外，乙方还应承担合同价20%的违约金，由此造成的一切责任和损失乙方自负。

七、 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

1.土地出让合同、规划条件；

2.营业执照；

3.项目规划设计方案，含经济技术指标；

4.项目投资额，项目资金筹措方案及项目开、竣工时间；

5.项目核准请示、项目申请报告及相关复印件加盖甲方公章。

八、 乙方向甲方交付的文件：

1.项目可行性研究报告；立项核准请示。

2.核准批复原件（甲方在石家庄市审批局窗口领取）。

九、合同款其他约定：

1.投标报价包括差旅费、人工费、成本费、材料费、保险、税金、管理费、利润以及为履行协议所发生的其它所有费用，除此费用外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

2.甲方有权根据项目实际情况对工作量进行增减，工作量的增减不代表甲方违约。

十、未尽事宜由双方协商解决或通过补充协议确定，补充协议与本协议具有同等法律效力。