北国商城股份有限公司物流产业园(石家庄)分公司

食品加工中心微生物快速检测设备采购项目

招

标

文

件

招 标 人：北国股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

招标时间：2024年3月

招标地点：石家庄中山东路188号北国商城

目录

1.投标邀请	3

2.投标须知	5

2.1概述	5

2.2投标人资格要求	6

2.3投标文件的组成	6

2.4投标文件的编制	7

2.5投标文件的内容	8

2.6投标报价	9

2.7投标文件的递交	9

2.8开标与评标	10

2.9授标及签约	11

2.9.1投标保证金	11

3.招标项目要求	12

3.1招标内容及要求	12

3.1.1需求说明	12

3.1.2交付时间	12

3.1.3交付地点	12

3.1.4 技术参数及主要配置	12

3.2商品报价要求及服务要求	13

3.2.1设备要求	13

3.2.2 售后服务	13

3.2.3供货要求	14

3.2.4 培训服务	14

4.评标标准	16

4.1评标程序	16

4.1.1初步评审	16

4.1.2低价中标	17

5.响应要求	18

5.1工期响应	18

5.2付款方式	18

5.3投标函（规范）	19

5.4承诺书（规范）	20

5.5投标人企业信息和联络方式一览表（规范）	21

5.6法定代表人身份证明书（规范）	22

5.7企业法人及法定代表人授权委托书（规范）	23

5.8廉政须知回执（规范）	24

5.9分项报价表（规范）	25

5.10开标一览表（规范）	26

6.附件	27

1.投标邀请

投标邀请函

致 ：

北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司（以下简称北国物流园）是一家集仓储、运输、生产研发、食品加工、铁路物资运输为一体的物流产业运营公司，公司定于2018年在石家庄经济技术开发区建设现代化高科技物流产业园。

根据北国物流园二期业务发展需要，对食品加工车间运营所需的微生物快速检测设备进行招标，项目范围包括：微生物快速检测设备的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务等，即为“交钥匙工程”。欢迎能按标书要求提供产品、信誉好并能保证优质售后服务的公司或厂家投标。

请投标各厂家，请按要求办理投标保证金缴纳事宜，并按照招标说明投标。

项目名称：北国商城股份有限公司物流产业园(石家庄)分公司食品加工中心微生物快速检测设备采购项目

采购内容：微生物快速检测设备

招标文件发标方式：北人集团官网“招标公告”内自行下载

投标保证金缴纳时间：2024年 4 月 9  日上午12点前

投标保证金金额:  3000 元（人民币）大写：叁仟元整

拦标价:155000元（人民币）大写：拾伍万伍仟元整。投标价超过拦标价按照废标处理

银行户名: 北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

银行账号：0402 0204 0930 0207 535

开户行：中国工商银行石家庄长安支行

本次招标接收投标文件的地点为： 石家庄中山东路188号北国商城9楼911室

开标时间：截标三日内

标书提交方式：厂家密封送达投标地点

联系人：    高  辰

联系电话：0311-85261938

联系人员： 张皓丹

联系电话： 03118-9937971

请满足技术要求的各厂家自行下载标书，并缴纳投标保证金。

顺颂商祺！

（投标单位确认盖章）

2.投标须知

2.1概述

- 招标范围：本次招标活动系针对北国物流园食品加工中心微生物快速检测设备采购项目而举行，项目范围包括：微生物快速检测设备的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务等，即为“交钥匙工程”。不针对单个特定项目，投标人对此应予以综合考量。在本次招标活动中，投标人一旦中标，其自报的中标价及承诺等均适用于本次采购项目，投标人在投标文件中须对此做出响应，否则将被视作废标。

- 投标有效期：60天。

- 无论投标的结果如何，投标人自行承担因参加投标发生的全部费用及风险。

- 招标活动安排：投标的单位必须严格按照招标文件规定的日程安排和规则准时参加招标活动。

- 递交书面疑问截止时间：2024年 4 月 7 日上午12点之前。

- 投标截止日期: 2024年 4  月 9  日上午18点之前，将投标文件提交中山东路188号北国商城9楼911室。

- 招标文件的澄清：任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标书规定的递交书面疑问截止期限内以传真等书面形式通知招标人。招标人将召开答疑会或以书面形式统一予以答复，招标人的答复对所有投标人均有效。在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时,对招标文件进行修改并告知投标人。

2.2投标人资格要求

- 本次招标要求投标人为微生物快速检测设备的生产商或代理商，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。不接受联合体投标。

- 投标人应在中华人民共和国注册具有独立法人资格，持有《企业法人营业执照》；在法律和财务上独立，能够独立承担民事责任，有生产、供应能力的独立法人组织；

- 财务要求：投标人必须有良好的企业财务状况；

- 信誉要求：未被列入国家信息中心“信用中国”网站“失信被执行人”、“企业经营异常名录”、“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”（查询时间为本项目发布招标公告之日至本项目投标截止时间之日）。

- 其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则相关投标均无效（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html及相关系统查询结果为准）；

- 经销商投标需提供生产商针对此项目的唯一授权委托书；生产商投标的，不再接受代理商投标。

2.3投标文件的组成

- 投标人所提交的投标文件为正本一份及副本三份，必须装订成册。

- 电子版本须提供word/pdf等其他源格式文件，载体为U盘（附投标报价电子版，但以书面文件报价为准）；

- 投标文件应打印装订成册，纸张规格为A4，正文为宋体，大小为小四号至三号字，密封于档案袋内，封面注明 “北国物流园食品加工中心微生物快速检测设备采购项目投标文件”及单位名称，加盖公章，并根据投标书上注明的回标日期及地址提交。

- 投标文件的递交、密封与标志

- 投标单位应将所有的投标文件清楚注明“正本”或“副本”，装在同一袋中密封。开标前不得开封。

- 投标人需在密封袋上文字注明招标人名称，项目编号，投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人印鉴做骑缝章。

- 投标文件胶装成册

- 投标人提交的投标文件应符合招标文件的规定，投标文件不全的视为废标。

2.4投标文件的编制

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，严格按招标文件的要求制作并提供投标文件。

- 投标人应保证所有提供的资料的真实性、准确性、有效性，并使其投标内容对招标文件的实质性要求做出完全的响应，否则，其投标可能被拒绝，对此招标人不承担任何责任。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件、信函、说明等资料，在未获得招标人特别要求时，应以中文书写。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件、信函、说明等资料，在未获得招标人特别要求时，其中的计量单位应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标人向招标人提供的所有投标文件中的任何报价（包括总价、分项价格），一律采用人民币填报，含税13%。

- 投标报价表上的价格应包括合同条款上所列的各项内容的全部费用，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以重复。

2.5投标文件的内容

- 投标函；

- 承诺书；

- 投标人企业信息和联络方式一览表；

- 法定代表人证明书；

- 企业法人及法定代表人授权委托书，委托人、被委托人身份证复印件；

- 投标保证金相关凭证复印件；

- 廉政须知回执；

- 经年检的企业法人营业执照复印件；

- 开标一览表；

- 投标报价表；

- 战略合作协议及相关配套合同/协议（范本）；

- 货物说明：单元设备说明，设备主要技术性能的详细描述：包括货物名称、结构、功能、技术性能、特点、供货范围、照片、验收执行的标准、质量保证措施、采用的新材料、新工艺、新技术等内容；

- 售前、售后服务内容及时间（请分别列出有偿、无偿服务内容）；

- 投标人认为有必要提交的其他说明文件或资料。

2.6投标报价

- 投标报价均应为在招标文件中指定的范围内完成整个项目的费用。

- 投标人应填写开标一览表，并填写详细分项报价，如果分项报价与总价有出入，则以低报价为准。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的产品和服务的投标报价。

- 对于厂家或投标人免费提供的项目，投标人要先填写该项目的实际价格，再在旁边注明免费。此项不计入总价或合计价。

- 单价允许提供折扣优惠。但必须在报价表中表达清楚，必要时应加以说明。

- 在每个分项报价中，投标人应详细列出各设备序号、名称、品牌、数量、单价及总价等；

- 投标人按上述条款要求填写报价以便于招标人进行评标。

- 投标人可以在前述报价的基础上再提出竞争性措施或优惠条件，形成确定性的有效承诺，一旦中标，该承诺将成为合同的一部分并充分履行；如果该承诺关系到计价，则在最终结算时该承诺条件同等适用。

2.7投标文件的递交

- 招标人收到投标文件时间不迟于招标文件中规定的截止时间。

- 招标人可以以补充通知等形式推迟投标截止日期，投标人应及时予以响应。在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以新的截止日期为准。

- 投标人必须严格按照招标文件的要求编制投标文件，明显不符合要求的将被视为废标。

- 投标人必须按照招标文件的条件和要求及时提交投标文件，不符的将被视为未提交。

- 投标截止日后招标人不接受投标人实质性内容的修改。

2.8开标与评标

- 开标

- 招标人将自行组建评标小组对投标书进行开标；

- 有下列情况之一者，作废标处理：

    - 投标人不具备投标资格的；

    - 没有报价的；

    - 投标书未加盖本单位公章及法定代表人未签字或盖章的（复印件无效）；

    - 投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

    - 保证金没能在规定日期前到账的；

    - 投标书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

    - 没有法人资格证明和法定代表人身份证明或法定代表授权人身份证件的。

- 评标方法及标准：低价中标法。

- 投标文件的澄清

- A.在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派其法人代表或授权代表（接受询标时，应出示其居民身份证）和技术人员按招标人通知的时间和地点接受询标。

- 评标小组认为有必要的，可要求投标人对某些问题作书面答复。书面答复须由投标人法人代表或授权代表签署，并作为投标文件的补充，参与评标。

- 并非每个投标人都将被询标。

- 评标过程保密

- 在宣布中标人之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

- 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。

- 在评标期间，招标人将指定联络人与投标人进行联络。

2.9授标及签约

- 招标人有选择中标人和拒绝任何投标的权利

招标人保留在授标之前，根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标，并无向投标人解释的义务。

- 签订合同

中标人必须在自收到中标通知后，于通知要求期限内按照招标文件的规定和投标文件的承诺等与招标人签订合同，合同模板见附件。

2.9.1投标保证金

- 投标保证金的收取。

- 投标保证金为人民币 3000元 （大写:叁仟元整）。

- 投标保证金缴纳的形式为汇款形式。

- 投标保证金的退还

- 招标人授标后20个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金，但不计利息。

- 中标人与招标人签订合同后，投标保证金随首付款退还，但不计利息。

- 投标保证金的没收

- 投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。

- 中标人未能在规定期限内签署合同。

- 投标单位恶意串标或向评标人员行贿等手段影响评标公正性的。

3.招标项目要求

3.1招标内容及要求

- 本次招标采购范围包括对固态、液态、表面、膏状、浆状等样品进行检测的微生物快速检测设备的设计、制造、运输、安装、调试、售后服务等，即为“交钥匙工程”。

- 最终中标单位根据项目实际需要进行的设备变更，中标单位需保持设备单价不变。

3.1.1需求说明

- 该设备可检测项目：菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、绿脓杆菌/铜绿假单胞菌、李斯特菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、肠球菌、酵母菌、肠道杆菌科等微生物。

3.1.2交付时间

- 合同签订生效后7日内完成安装及调试运行。

3.1.3交付地点

- 石家庄市经济技术开发区三峡路23号--北国物流产业园(石家庄)分公司设备安置点。

3.1.4 技术参数及主要配置

- A.设备采购技术规格书

| 微生物快速检测设备参数 |  |
| --- | --- |
| 检测能力 | 可同时进行8个相同或者8个不同项目的检测 |
| 检测孔位 | ≥8个，各检测孔位具有独立控温和孵育能力，可同时进行不同培养温度的微生物检测。 |
| 灵敏度 | 1 CFU/mL(g) |
| 量程 | 1 CFU/mL(g)~9×109 CFU/mL(g) |
| 检测时间 | 6-10小时完成 |
| 高特异性 | 特异性达98% |
| 抗干扰能力 | 检测结果准确性不受PH值、色泽及浑浊度等影响 |
| 软件操作及数据管理 | 可用电脑直接控制仪器进行检测，可直接用PDF等格式导出检测结果文档。 |
| 安全性 | 检测结束后，可于现场进行快速灭菌处理 |

3.2商品报价要求及服务要求

3.2.1设备要求

A.符合国家其他相关规范和标准。

包括并不限于微生物快速检测设备的设计、加工制作、包装、运输、现场装卸、二次搬运、现场安装、调试、试运行安装等交付招标方使用前的所有费用。

3.2.2 售后服务

A. 设备提供12个月的免费质保，质保期自招标方签发《设备安装调试验收合格单》之日起算，质保期内整机包修。用户按照货物使用说明书，在正常条件下使用，如发生设备故障或配件（除消耗品）损坏，投标方需免费维修、更换配件。

B.货物调试结束后，中标人应立即派有经验的工作人员对使用人员进行操作和日常管理与维护的培训，并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练使用和日常维护保养。

C.质量承诺

a.所提供设备满足贵公司使用的要求，在保证设备满足所提供技术文件质量指标的前提下，保证设备的安全性、可靠性、稳定性。

b.供方向需方保证：如因设计、制造上的缺陷和材料上的不良而使设备发生故障，供方为需方免费修理并更换新损坏零件，期限为设备安装验收后12个月保修期内。

3.2.3供货要求

A.提供的所有产品及零配件必须是正厂出品、配套且全新的；

B.必须是原装出厂成套设备（符合中国相关“三包”规定）；

C.进口材料必须附中文说明书；

D.投标方要保证及时供应设备日常运转、维修所需配件和消耗品，并保证以最优惠价供应。

3.2.4 培训服务

A.投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间等。

B.中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备三年以上的经验。

C.技术培训费用应包含在投标总价中。

D.技术培训至少应包括下列内容：

- a.原理、构成和功能的描述。

- b.常见故障的处理或排除。

- c.各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- d.对使用者关于设备基本操作技能的培训。

特别提示：

如有对上述技术要求、交货期限、售后服务、配件供应等有不同意见，必须在“差异表”中注明,经招标方讨论后，双方现场确认，并签署证明文件，否则均按照该标书条款执行。本项目不允许负偏离，只允许正偏离。

4.评标标准

本次评标采用低价中标法。本次评标采用低价中标法。评标委员会首先进行初步评审，然后通过初步评审表对投标文件进行评审，然后按照低价中标法进行打分，价格最低者为中标人。如果投标报价相等，由评标委员会确定中标候选人顺序。

4.1评标程序

4.1.1初步评审

- 评标委员会依据初审表规定的标准对所有投标人的投标文件进行初步评审。 1、以下资格审查表内容为必要合格条件，其中任意一项不符合即为不通过，不能进行后续评审。2、正在办理变更或换证等手续的需要附相关部门的证明文件扫描件。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 2 | 财务要求 | 投标人必须有良好的企业财务状况 |
| 3 | 信誉要求 | 投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单，查询日期以开标当日查询为准 |
| 4 | 法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书 | 符合招标文件要求 |

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 投标文件无单位盖章、无法定代表人或其法定代表人授权代表签字或盖章的；

- 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价,且未声明哪一个为最终报价的；

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 在投标文件中有虚假文件和资料的；

- 投标人采取相互串标，排挤其他投标人的不公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人委托同一人踏勘现场或投标的；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 按照法律、法规、规章和规范性文件规定的应当列入的其他情形；

- 不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

4.1.2低价中标

投标价格最低者为中标人。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

5.响应要求

5.1工期响应

项目周期为7天，自合同签订之日起算起。

5.2付款方式

签订合同后预付总合同金额的40%，项目安装验收完毕15日内支付至合同金额的97%。剩余3%作为项目质保金，待质保期满一年后支付（具体以合同约定为准）。

开票：每次付款前提供开增值税专用发票。

5.3投标函（规范）

投 标 函

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

1	我方己仔细研究、完全理解并满足贵方提供的北国物流园二期微生物快速检测设备及相关服务采购项目招标文件的全部内容，包括招标文件的修改通知（若有），我方愿按照贵方本次招标文件之要求，按我方提交的投标报价及设备，验收合格并提供相关支持性服务：投标报价为（小写）：         元，（大写）：         元，税率：       ，交货周期          ，质保期：       ，品牌名称：           。

2	我方同意在招标文件规定的投标截止日或其后经我方同意延长的时间内(以下简称"期限")遵循本投标文件的规定，并在此期限届满之前对我方具有约束力；如中标，我方投标文件有效期将延至合同终止日为止。

3	投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

4	如果贵方有要求，我方愿意进一步提供与本投标有关的任何证据或资料。

5	我方完全理解贵方并无意向在投标阶段与任何投标人建立合约关系，且贵方亦无义务必须接受最低报价的投标或收到的任何投标，同时不需向我方作任何解释。

6	我方同意承担投标过程中产生的所有费用及风险，不因落标而向贵方主张任何费用或权利。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：   年    月    日

5.4承诺书（规范）

承 诺 书

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

我方愿意参加贵方设备采购的竞标。在此，我方郑重承诺如下：

1	我方保证此次投标资料真实可信，如有虚假，我方无条件放弃本次投标资格。

2	我方保证此次投标报价包含招标文件中招标范围内全部内容，如有丢项、漏项或计算错误，我方承诺不再向贵方提出调整报价要求。

3	如我方中标，我方承诺按贵方相关要求及时与贵方签订合同，并完成履约保证金（或履约保函）的交纳。如有变动，我方将书面说明提交贵方并征得贵方同意，如因我方原因致使合同未能与贵方达成一致，或履约保证金(或履约保函)逾期未交且无特殊情况说明，我方无条件放弃中标资格并愿意承担相应责任。

4	如我方中标，合同一经签署，我方严格按照合同相关规定完成相关工作。未经贵方同意，我方承诺不将本项目的提供及实施分包转包给其他单位，否则将承担法律责任。

5	如我方中标，我方承诺按贵方要求实施周期按时完成本项目的安装、调试、开发及实施，并确保本项目的服务标准及质量。

6	我方承诺：无论我司是否中标，我司将对本次招标的全部过程及内容严格保密。

7	我方的其他承诺：

本公司承诺服从招标人北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司的管理，并遵守国家有关法律法规的规定。本公司承诺严格遵守向招标人提供所有设备及服务与投标书内容一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

日期：   年   月   日

5.5投标人企业信息和联络方式一览表（规范）

投标人企业信息和联络方式一览表

| 序号 | 内容 | 投标人填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 |  |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 总部联系电话 |  |
| 5 | 投标人指定账号，招投标所有涉及返还费用招标人均将汇入此账号 | 开户名称： 开户银行： 开户帐号： |
| 6 | 法人授权委托人1姓名及职务 |  |
| 7 | 联系电话 |  |
| 8 | 法人授权委托人2姓名及职务 |  |
| 9 | 联系电话 |  |
| 10 | 商务洽商期间公司高层来人姓名、职务及联系方式 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：  年    月    日

5.6法定代表人身份证明书（规范）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年  月   日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：  职务：

系          （投标人名称）         的法定代表人。（后附身份证复印件）

特此证明。

投标人名称（盖章）：

日期：      年      月      日

5.7企业法人及法定代表人授权委托书（规范）

企业法人及法定代表人授权委托书

致：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

（投标人名称）       法定代表人授权 （全权代表姓名、职务） 为全权代表，参加贵方组织的北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司微生物快速检测设备 招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：

全权代表（签字）：

日期：

5.8廉政须知回执（规范）

廉 正 须 知

1.	本集团严禁各业务中心及地区公司员工在业务活动中向合作单位（施工单位、供货商、监理单位、设计单位等）吃、要、索、拿，同时亦反对合作单位向本集团相关人员行贿。

2.	合作单位在参加投标时，应向招标工作人员领取《廉正须知》，并将回执签字、盖章后送达招标工作人员。

3.	合作单位未提交经签字、盖章的《廉正须知》回执的，招标工作人员不向其发放招标文件。合作单位在领取招标文件时一并领取《廉正协议》。

4.	合作单位在提交投标文件之前或提交投标文件时未提交《廉正协议》的，招标工作人员将其按照废标处理。《廉正须知》、《廉正协议》是集团及地区公司付款类合同的强制附件。

5.	本集团及地区公司欢迎供应商进行举报，鼓励实名举报，对举报人予以保密。经集团审计监察部查证属实的，将给举报人以优先给予合作机会或物质奖励。

回 执

以上内容的《廉正须知》本公司（单位）已收到，本公司同意执行贵公司的《廉正须知》的规定。

收件人（公章）：

代 表 人：

日期:   年   月   日

5.9分项报价表（规范）

分项报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物快速检测设备 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计(大写) |  |  |  |  |  |  |  |

注解：以上项目报价均以含税13%金额报价，无费用可不填写。

·

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年   月   日

5.10开标一览表（规范）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 交货周期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标报价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 税率 |  |
| 投标人 认为有必要的承诺 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签署：

日期：    年    月

6.附件

合同编号：

# 北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

采购合同

甲方：北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司

乙方：

签约地点：

签订日期：年  月 日

# 合同目录

第一条 合同内容

第二条 合同范围

第三条 合同工期

第四条 合同价款

第五条 付款方式

第六条 甲方责任

第七条 乙方责任

第八条 货物验收

第九条 货物供应

第十条 知识产权

第十一条 履约保证金

第十二条 质量保修

第十三条 违约和索赔

第十四条 争议的解决

第十五条 合同生效与终止

第十六条 不可抗力

第十七条 其他内容

第十八条  产品清单

甲方：

乙方:

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则明确双方的权利、义务，合同双方就北国商城股份有限公司项目相关事宜经协商达成一致，自愿订立本合同。

第一条  合同内容

1.1乙方承担北国商城股份有限公司物流产业园（石家庄）分公司      供应及运输等工作。

1.2 项目地点：甲方指定地点。

第二条 合同范围

2.1 负责合同约定物品的供应并运输至甲方项目地。

2.2 负责为甲方提供产品的售后及三包服务。

第三条 供货日期（单次供货）
3.1（单次供货）供货日期：    年   月    日之前到货。

3.2（多次供货）年 月 日--年 月 日。

第四条 合同价款

4.1合同总价款包含维修工具、耗材从设计、供货、调试至交付使用及质保期内维保等一切费用，包括但不限于产品本身报价，产品的运输、保险、装卸，产品安装、调试、培训，因质量问题引起的维修和更换，乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及原材料涨价等一切风险和费用。除本合同另有约定外，合同中的固定单价不予调整。

4.2本合同价款为含税价格。

4.3本合同为多次供货合同的情况下价款依据采购清单中的货品单价，合同期内遵循多次采购据实结算为原则，单批采购单批结算。

# 第五条 付款方式

5.1付款方式采取以下C种付款方式：

A. 所有货物到场，甲方验收合格后，一次付清合同全款。

B．所有货物到场，甲方验收合格后，甲方银行转账汇至乙方指定账户合同价款的95%，剩余5%为质保金，自验收合格之日起   年后由甲方视乙方维保与质保情况据实无息支付。

C.其他：签订合同后预付总合同金额的40%，项目到场安装验收完毕15日内支付至合同金额的97%。剩余3%作为质保金，待质保期满一年后支付（具体以合同约定为准）。

5.2无论采取以上何种支付方式，甲方支付合同价款前，乙方应先按甲方要求开具并提供合法、有效、全额的正规增值税专用发票(税率13%：)，否则，甲方有权顺延付款时间且无需承担任何违约责任。

# 第六条 甲方权利和义务

6.1甲方有权及时掌握乙方供货质量与供货进度情况。

6.2甲方负责协调收货现场满足物品运输要求的通道和空间。

6.3甲方应当按合同约定付款。

# 第七条 乙方权利和义务

7.1乙方必须保证所提供的产品的型号、数量、质量等符合本合同约定和/或招投标文件的要求及承诺。

7.2乙方必须服从甲方管理，按甲方要求合理安排运输时间、进度，做好配合工作。

7.3乙方应严格按安全规章制度执行，运送货物期间做好安全防护工作，由于乙方原因及其工作人员造成的一切损失（包括但不限于给甲方和/或第三方造成的人身及财产损失），均由乙方负责，甲方不负任何责任。

7.4乙方须负责所供货物的运输和保护工作，所供产品所有权自验收合格并移交甲方使用之日起转移给甲方。

7.5乙方须保证拥有满足甲方按照本合同规定供货及履行保修期内维保义务的能力。

7.6乙方须保证交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准。存在多个标准的，应保证符合最高标准。

7.7乙方须保证所提供产品无国家或地区不合格抽检记录，生产所需的材料、元器件来源可靠、产品生产规范，无材料、元器件掺假等行为。

7.8乙方须向甲方提供乙方所供产品的详细资料，包括但不限于产品性能介绍、技术参数数据、检验报告、图片资料、合格证等。

# 第八条 货物验收

8.1所供货物运到项目地，甲方负责初步验收。甲方收到货物后10日内有权对数量、质量不符合合同要求的产品提出异议，乙方应无条件予以解决。该检验仅针对数量、外观，隐蔽瑕疵检验期间为调试验收合格后一年。

8.2在验收过程中，如发现所供产品质量不符合合同约定或投标文件承诺的产品性能，乙方应负责在甲方要求期限无条件完成更换并承担因此产生的全部费用。经甲方验收合格后，再行移交，且供货截止日期不予顺延，费用不予增加。

8.3乙方向甲方书面提供到货清单，验收时乙方应向甲方提供完备的符合规定的验收资料，包括并不限于以下内容：

（a）产品合格证、使用说明书；

（b）加盖乙方公章的供货清单。

8.4合同范围内全部货物（设备）如在供货后不能达到甲方使用要求的，乙方须无偿更换，直到满足甲方使用要求，乙方还需承担由此造成的甲方一切损失。

# 第九条 货物供应

9.1合同范围内所有货物、备配件为乙方供应，乙方必须按照投标文件中承诺的产品品牌及型号等供货。未经甲方书面同意，乙方私自更改设备与材料品牌或型号等，一经发现，乙方应无条件按照甲方原要求供货，并向甲方支付￥1000元/次的违约金，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

9.2合同范围内货物进场后，乙方提交相关检验报告及其他必要证明文件给甲方，待甲方审核完毕后方可入库，否则，乙方应无条件将运送的货物更换并承担由此产生的一切费用与工期损失。

- 知识产权

# 10.1所有本合同有关条款及内容，属于甲方商业秘密，未经甲方书面同意，乙方不得擅自向任何第三人泄露，如有违约由乙方承担相应责任，且该等保密义务不因合同的终止而免除。

l0.2乙方就交付的标的物，负有保证第三人对该产品不享有任何权利的义务，如果任何人对甲方使用该产品主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费、律师费和相关的所有费用。

- 履约保证金

11.1本项目无履约保证金

第十二条 质量保修

12.1 本合同产品质保期 1  年，自产品经甲方验收合格并交付甲方正式使用之日起计算。

12.2甲方正常使用过程中因产品瑕疵（如漏电、起火等）致使人身损害、财物损失的，乙方负全部损害赔偿责任，因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

12.3 为确保甲方项目能够正常运营，乙方承诺售后服务应提供7*24小时服务热线，以便甲方能于任何时间直接联络到乙方售后服务技术人员，即时处理各类突发事故。乙方在接到甲方紧急维修通知后，，1小时响应，8小时内到达现场并维修或更换。常规故障须在到达现场后24小时内解决；非常规故障须在1～2天内解决。产品经二次维修仍不能正常运行的，乙方应免费无条件调换同品牌、同型号的新产品。若乙方未在约定时间内到场并进行维修，甲方有权安排第三方进行维修，所发生的费用和因此给甲方造成的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方质保金中扣除，不足部分，乙方应及时补足。

注：（1）常规故障为：非人为造成的物品不能正常使用。

（2）非常规故障为：人为误操作引起的故障或不可抗拒因素引起的故障。

12.4 在质保期内如因质量原因，乙方免费维修。超过保修期的，乙方须以成本价为甲方提供维修维护服务，并终身为甲方提供持续完善的售后服务。

# 第十三条 违约与索赔

当发生下列情况之一时，视为乙方违约：

13.1、因乙方原因不能按甲方要求按时供货的；

13.2、乙方不得将货物转包给他人，否则，乙方将依法承担相应责任，由此给甲方造成的损失由乙方承担，同时甲方有权解除本合同；

13.3、因乙方原因导致合同无法实际履行或者乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，并承担由此给甲方带来的一切损失；

13.4、乙方未按合同约定将货物运送至项目地，每延迟交货一天，乙方应按总货款的2%向甲方支付违约金,延迟超过【10】天的，乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，且甲方有权解除本合同，该等解除并不免除乙方违约责任的承担，因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

13.5、若乙方提供的产品不合格，甲方有权退换所有产品。选择退货的，合同解除，乙方退还甲方支付的所有货款，并承担合同总价款二倍的违约金。因产品质量问题给甲方或第三人造成人身或财产损失的，乙方承担全部赔偿责任。

# 第十四条 争议的解决

14.1本合同的订立、效力、履行、解释、终止、解除和争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

14.2甲方、乙方在履行合同时发生争议，双方应友好协商，协商不成的双方均应向甲方所在地人民法院起诉。

# 第十五条 合同生效与终止

甲方、乙方在本合同书中约定合同生效方式：双方签字盖章后生效，合同附件与本合同具有同等法律效力。

# 第十六条 不可抗力

16.1合同执行过程中如发生不可抗力事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务的，双方均可免除因不可抗力造成的违约责任。

16.2如发生以上不可抗力事件，视该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，由双方协商决定本合同延迟履行、中止履行或者终止履行。

# 第十七条 其他内容

17.1 组成合同的文件：

（1）本合同书及附件；

（2）招标文件；

（3）投标文件。

17.2 本合同未尽事宜，甲乙双方可友好协商并形成补充文件，经双方签署的补充文件与本合同具有同等法律效力。

17.3 本合同壹式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力。

17.4本合同载明的联系地址、联系方式等信息作为双方合法有效的送达地址，此地址亦作为相关和解、调解诉讼等相关过程的合法送达地址。发生变更，请变更当日书面通知对方并附变更证明。

# 第十八条  产品清单（详见附件）

# （以下无正文）

甲方：（章）                               乙方：（章）

法定代表人（或委托代理人）：               法定代表人（或委托代理人）：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

开户行：                                   开户行：

帐号：                                     帐号：

签订日期：年  月  日                       签订日期：  年   月   日